|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
| --- | --- |

Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.0173

от 21.11.2003

на бланке № ____________

на 3 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 января 2025 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Могилевские электрические сети» Могилевского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Могилевэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Лазаренко, д. 57А, 212009, г. Могилев, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 57А, 212009, г. Могилев1.1 *** | Трансформаторы силовые | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009 п.Б.8.3; ТКП 339-2022 п.4.4.6.2; СТП 33243.20.336-16, п.9.4 | МВИ.ВТ 289-2012 МВИ.ГМ.1674-2018 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009 п.Б.8.3; ТКП 339-2022 п.4.4.6.2; СТП 33243.20.336-16, п.9.8 | МВИ.ВТ 289-2012 |
| 1.3 *** |  | 27.11/ 22.000 | Коэффициент трансформации | ТКП 181-2009 п.Б.8.3; ТКП 339-2022 п.4.4.6.2; СТП 33243.20.336-16, п.9.9 | МВИ.ВТ 289-2012 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п.4.4.29.2; СТП 33243.20.336-16, п.32.1 | МВИ.МГ 473-2011 МВИ.ГМ.1674-2018 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока | ТКП 181-2009 п.Б.30.2; ТКП 339-2022 п.4.4.29.3, п.4.4.29.4; СТП 33243.20.336-16, п.32.2 | МВИ.ВТ 290-2012 |
| 3.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2; СТП 33243.20.336-16, п.31.2 | МВИ.МГ 472-2011 МВИ.МГ 1186-2019 |
| 3.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009 п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.4.28.6; СТП 33243.20.336-16, гл.31.4 | МВИ.МГ 471-2011 |
| 4.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п.Б.27.1; п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; СТП 33243.20.336-16, гл.29.1 | МВИ.МГ 473-2011 МВИ.ГМ.1674-2018 |
| 5.1 * | Электрозащитные средства. Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 6.1 * | Электрозащитные средства. Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 7.1 * | Электрозащитные средства. Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактическое значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 7.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, Приложение Ж, табл. Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 7.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |  | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 7.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |  | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 8.1 * | Электрозащитные средства. Указатели напряжения выше 1000 В, в том числе бесконтактного типа | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание изолирующей части. Испытание рабочей части. | ТКП 290-2023 п.10.5.3, 10.5.6, приложение Ж, табл.Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 8.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | ТКП 290-2023 п.10.5.2.8, 10.5.3, приложение Ж, табл.Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 9.1 * | Электрозащитные средства. Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц. Испытание изолирующей части. Испытание рабочей части. | ТКП 290-2023 п.10.6.2, приложение Ж, табл.Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 9.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схемам согласного и встречного включения |  | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 10.1 * | Электрозащит-ные средства. Штанги электроизолирующие. | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2 приложение Ж, табл.Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 11.1 * | Электрозащитные средства. Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.3.2, п.10.4.2 приложение Ж, табл.Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |
| 12.1 * | Электрозащитные средства. Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2 приложение Ж, табл.Ж.1 Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0298-2024 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				     О.В.Шабанова