|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации №ВY/112 2.0219 от 10.02.2005 на бланке №_ на 14 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 10 января 2025 года

центральной лаборатории промсанитарии и контроля окружающей среды

Открытого акционерного общества «Могилевхимволокно»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 212035, г. Могилев-35, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1*** 28.08.2020 | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 (ручной отбор) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2* |  | 100.05/08.149 | Хлориды ДИ 10,0-250,0 мг/дм3 (без разбавления) | Решение исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. | СТБ17.13.05-39-2015 |
| 1.3* |  | 100.05/08.052 | Взвешенные вещества ДИ св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 1.4* |  | 100.05/08.156 | Ион аммония ДИ 0,1-300,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 1.5* |  | 100.05/08.156 | Общий фосфор, Фосфор фосфатов ДИ 0,1-1000,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 1.6* |  | 100.05/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 1.7* | Сточные воды | 100.05/08.155 | Анионоактивные ПАВДИ 0,025-100,0мг/дм3 | Решение исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 1.9* |  | 100.05/08.155 | Цинк ДИ 0,005-100,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 1.10* |  | 100.05/08.158 | Динил (дифенил-25% смесь с дифенилоксидом-75%) ДИ 0,005-50,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 1579-2001 |
| 1.11* |  | 100.05/08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.12* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 5,0-16000мгО2/дм³ |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 1.13* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 3-6000 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 0,5-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.14* |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород ДИ св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.15* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ 2-12,0 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.16* |  | 100.05/08.155 | Формальдегид ДИ 0,02-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | 100.05/08.156 | Формальдегид ДИ 0,05-400,0мг/дм³ |  | ГОСТ Р 55227-2012 Метод А |
| 1.17* |  | 100.05/08.158 | П-ксилол (диметилбензол) ДИ 0,45-900,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1278-2000 |
| 1.18* |  | 100.05/08.158 | Метилбензоат (метилбензол, карбоксилат) ДИ 0,55-1000,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 1278-2000 |
| 1.19* |  | 100.05/08.158 | Метиловый эфир п-толуиловой кислоты (метил-4-метилбензоат) ДИ 0,45-950,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 1278-2000 |
| 1.20* |  | 100.05/08.150 | Сульфаты ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 1.23* |  | 100.05/08.156 | Хром общий ДИ св.0,005–0,2 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.24* | Сточные воды | 100.05/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) ДИ 0,5–20 000,0 мг/дм3 | Решение исполнительных и распорядительных органов. Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое территориальными органами Минприроды. | МВИ. МН 5862-2017 |
| 1.25* |  | 100.05/08.156 | Метанол ДИ 0,1–10000,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 5870-2017 |
|  |  | 100.05/08.158 | Метанол ДИ 5,0–20 000,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 1.26* |  | 100.05/08.156 | Железо общее ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ISO 5667-4-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2* |  | 100.03/08.156 | Хром общий ДИ св.0,005–0,2 мг/дм3 (без разбавления) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Общий фосфор, Фосфор фосфатов ДИ 0,025-1000,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 Метод В |
| 2.4* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества ДИ св. 3,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4362-2012 |
| 2.5* |  | 100.03/08.156 | Ион аммония ДИ 0,1-300,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 2.6* |  | 100.03/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 2.8* |  | 100.03/08.155 | Цинк ДИ 0,005-100,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 2.9* |  | 100.03/08.155 | Анионоактивные ПАВ ДИ 0,025-100,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 2.10* |  | 100.03/08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.11* |  | 100.03/08.158 | Динил (дифенил-25% смесь с дифенил-оксидом-75%) ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1579-2001 |
| 2.12* |  | 100.03/08.158 | П-ксилол (диметилбензол) ДИ 0,025-250,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 1579-2001 |
| 2.13* |  | 100.03/08.169 | pH (водородный показатель) ДИ 2-12,0 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) ДИ 5,0-16000 мгО2/дм³ |  | ФР.1.31.2012.12706 ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 |
| 2.15* | Поверхностные воды | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 3-6000 мгО2/дм3 | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023, утв. Постановлением Министерства ПРиОС Республики Беларусь от 15.12.2023 № 15-Т | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
|  |  |  | Биохимическое потребление кислорода (БПКn) ДИ 0,5-6 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 2.16* |  | 100.03/08.149 | Растворенный кислород ДИ св.0,2 мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.19* |  | 100.03/08.150 | Сульфаты ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.20* |  | 100.03/08.155 | Формальдегид ДИ 0,02-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | 100.03/08.156 | Формальдегид ДИ 0,025-25,0 мг/дм³ |  | ГОСТ Р 55227 - 2012 Метод А |
| 2.21* |  | 100.03/08.149 | Хлориды ДИ 10,0-250,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.22* |  | 100.03/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) ДИ 0,5-20000,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 2.23* |  | 100.03/08.156 | Железо общее ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.24* |  | 100.03/08.156 | Метанол ДИ 0,1-10000,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 5870-2017 |
|  |  | 100.03/08.158 | Метанол ДИ 5,0–20 000,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 3.1* | Подземные воды | 100.04/08.155 | Медь ДИ 0,0005-5,0 мг/дм3 | Фактическое значение | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 3.2* |  | 100.04/08.149 | Хлориды ДИ 10,0-250,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.3* |  | 100.04/08.150 | Сульфаты ДИ 2,0-40,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.4* |  | 100.04/08.156 | Железо общее ДИ 0,1-2,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
|  |  |  | ДИ 0,1-9,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.5* |  | 100.04/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000 мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.6* |  | 100.04/08.156 | Нитраты ДИ 0,1-200,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 3.8* |  | 100.04/08.156 | Ион аммония ДИ 0,1-300,0 мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 Метод А |
| 3.9* |  | 100.04/08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 3.10* | Подземные воды | 100.04/08.169 | pH (водородный показатель) ДИ 2-12,0 ед.рН | Фактическое значение | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.11* |  | 100.04/08.155 | Анионоактивные ПАВ ДИ 0,025-100,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 3.12* |  | 100.04/08.156 | Фосфаты (в пересчете на фосфор) ДИ 0,005-0,8 мг/дм3 (без разбавления) |  | ГОСТ 18309-2014 Метод Б |
| 3.13* |  | 100.04/08.156 | Хром общий ДИ св.0,005-0,2 мг/дм3 (без разбавления) |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.14* |  | 100.04/08.155 | Формальдегид ДИ 0,02-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12307 ПНД Ф 14.1:2:4.187-02 |
|  |  | 100.04/08.156 | Формальдегид ДИ 0,025-25,0мг/дм³ |  | ГОСТ Р 55227 - 2012 Метод А |
| 3.15* |  | 100.04/08.155 | Цинк ДИ 0,005-100,0мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 3.16* |  | 100.04/08.156 | Метанол ДИ 0,1-10000,0мг/дм3 |  | МВИ. МН 5870-2017 |
|  |  | 100.04/08.158 | Метанол ДИ 5,0-20000,0 мг/дм3 (без разбавления) |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 3.17* |  | 100.04/08.158 | Этиленгликоль (этан-1,2-диол) ДИ 0,5-20000,0 мг/дм3 |  | МВИ. МН 5862-2017 |
| 4.1*** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 | ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 4.2* |  | 100.09/08.155 | Медь ДИ 0,0005-5,0 мг/дм3 | ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ФР.1.31.2010.07014 ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010) |
| 4.3* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 |
| 4.4* |  | 100.09/08.156 | Фториды ДИ 0,04─0,6 мг/дм³ (без разбавления) |  | ГОСТ 4386-89 п.2 |
| 4.5* |  | 100.09/08.169 | pH (водородный показатель) ДИ 2-12,0 ед.рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 4.6* |  | 100.09/08.150 | Сульфаты ДИ 2,0─50,0 мг/дм³ |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 4.7* |  | 100.09/08.156 | Железо общее ДИ 0,1─2,0 мг/дм³ (без разбавления) |  | ГОСТ 4011-72 п.2 |
| 4.8* | Вода питьевая | 100.09/08.149 | Перманганатная окисляемость ДИ 0,5─10,0 мг/дм³ (без разбавления) | ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | СТБ ISO 8467-2009 |
| 4.9* |  | 100.09/08.156 | Марганец ДИ 0,01-5,00 мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 Метод А п.6 |
| 4.10* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток (минерализация) ДИ 50-50000мг/дм3 |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 4.11* |  | 100.09/08.156 | Нитраты ДИ 0,1─200,0 мг/дм³ |  | ГОСТ 33045-2014 Метод Д |
| 4.12* |  | 100.09/08.149 | Общая жесткость ДИ 0,1─0,4 вкл.°Ж ДИ свыше 0,4 °Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 4.13* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 Метод Б |
| 4.14* |  | 100.09/11.116 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 4.15* |  | 100.09/11.116 | Запах ДИ 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 4.16* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус ДИ 0-5 баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 4.17* |  | 100.09/01.086 | Общее число микроорганизмов |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.1 |
| 4.18* |  | 100.09/01.086 | Общие и термотолерантные колиформные бактерии |  | МУК РБ №11-10-1-2002 п.8.3 |
| 4.19* |  | 100.09/08.155 | Цинк ДИ 0,005-100,0мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 |
| 4.20* |  | 100.09/08.155 | Нефтепродукты ДИ 0,005-50,0 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 4.21* |  | 100.09/08.155 | Анионоактивные ПАВ ДИ 0,025-0,10 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) |
| 5.1** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000, 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации: ксилола, озона, метанола, этилового спирта, перхлорэтилена, углеводородов нефти | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв.Постановлением МЗ Республики Беларусь №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.014-84 МВИ.МН 3347-2010 |
| 5.3** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | аэрозоля серной кислоты ДИ 0,1-5,0 мг/м3 |  | МВИ. МН 5766-2017 |
| 5.4** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | марганца ДИ 0,02-4,00 мг/м3 |  | МВИ. МН 5831-2017 |
| 5.5** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | оксида железа ДИ 0,2-28,6 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв.Постановлением МЗ Республики Беларусь №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ. МН 5831-2017 |
| 5.6** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | аэрозоля едких щелочей ДИ 0,02-3,5 мг/м3 |  | МВИ. МН 5866-2017 |
| 5.7** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | оксида хрома (VI) (хромового ангидрида) ДИ 0,001-0,082 мг/м3 |  | МВИ. МН 5830-2017 |
| 5.8** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.052 | пыли ДИ 0,25-500,00 мг/м3 |  | МВИ. МН 5842-2017 |
| 5.9** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | сернистого ангидрида (диоксида серы) ДИ 3,0-30,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 5.10** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | кобальта ДИ св.0,04 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1616-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977г. |
| 5.11** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | аммиака ДИ 5,0 - 50,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв.Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5910-2017 |
| 5.12** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | ацетальдегида ДИ 0,4-6,4 мг/м3 |  | МВИ.МН 5986-2018 |
| 5.13** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | масляного аэрозоля ДИ 2,5-20,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 363-2019 |
| 5.14** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | метилового спирта (метанола) ДИ св.2,5 мг/м3 | Фактическое значение | МУ №1674-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977г. |
| 5.15** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | формальдегида ДИ 0,25-3,125 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв.Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.БР 322-2017 |
| 5.16** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.082 | сложных эфиров ДИ св.2,5 мг/м3 14.06.2019 | Фактическое значение | МУ №1689-77 утв. МЗ СССР от 18.04.1977 |
| 5.17** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | двуокиси азота (азота диоксида) ДИ 0,6 - 6,0 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв.Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5914-2017 |
| 5.18** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | озона ДИ 0,05-0,25 мг/м3 |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 5.19** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | уксусной кислоты ДИ 2,5-25 мг/м3 |  | МВИ.БР 356-2019 |
| 5.20** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | окиси этилена ДИ 0,125-5,000 мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1726-2018 |
| 5.21** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | паров ртути ДИ 0,005-0,08 мг/м3 |  | МВИ.БР 379-2020 |
| 5.22** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | этиленгликоля (этан -1,2-диола) ДИ 0,5-12,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 359-2019 |
| 5.23** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | хлористого водорода (гидрохлорида) ДИ 2,5-25,0 мг/м3 |  | МВИ.БР 360-2019 |
| 5.24** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | ацетона ДИ 2,0-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.ГМ 1935-2021 |
| 5.25** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.169 | окиси углерода ДИ 0,0-120,0 мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 5.26** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | терефталевой кислоты (бензол-1,4-дикарбоновой кислоты) ДИ св.0,03 мг/м3 | Фактическое значение | ТУ №1251-75 утв. МЗ СССР от 20.03.1975г., |
| 5.29** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.158 | динила (дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%) ДИ 5,0-50,0 мг/м3 |  | МУ №2704-83 утв. МЗ СССР 1988г. |
| 5.30** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.158 | диметилтерефталата ДИ 0,05-0,25 мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №92 от 11.10.2017 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 5.31** |  | 100.10/42.000, 100.10/08.156 | этилацетата ДИ 50,0-3000,0 мг/м3 14.06.2019 |  | АМИ.МН 0016-2021 |
| 5.33** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | углеводородов ароматических (бензола) ДИ 0,2-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 6.1** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | Отбор проб и определение концентрации: этиленгликоля ДИ 0,033-800,0 мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 1141-99 |
| 6.2** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | метилового спирта (метанола) ДИ 0,85-20000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1142-99 |
|  |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | метилового спирта (метанола) ДИ 0,3-1300,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1279-2000 |
| 6.3** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | п-ксилола (диметилбензола) ДИ 1,4-1450,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1143-99 |
| 6.4** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | метилбензоата (метилбензола, карбоксилата) ДИ 1,9-1980,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1144-99 |
| 6.5** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | метилового эфира п-толуиловой кислоты (Пт-эфира) ДИ 2,5-2050,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1144-99 |
| 6.6** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | диметилтерефталата (диметилбензол - 1,4-дикарбоноата) ДИ 0,0006-40,0 мг/м3 |  | МВИ. МН1145-99 |
| 6.7** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | поверхностно-активных веществ (НПАВ) ДИ 0,5-20,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1280-2000 |
| 6.8** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | динила (дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%) ДИ 0,0045-45,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1580-2001 |
| 6.9** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | аммиака ДИ 0,13 - 40,0 мг/м3 (без разбавления) |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 6.10** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | уксусной кислоты (этановой кислоты) ДИ 1,5 - 130 мг/м3 (без разбавления) |  | МВИ.МН 4443-2012 |
| 6.11** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.052 | твердых частиц (пыли) ДИ 15-20000 мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
|  |  |  | взвешенных частиц (пыли)Д<50 мг/м³ |  | СТБ ИСО 12141-2005 |
| 6.12** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | формальдегида ДИ 0,1-30 мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 6.13** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000, 100.01/08.156, 100.01/08.169 | двуокиси азота (азота диоксида) ДИ 0,3-30,0 мг/м3 (без разбавления) | Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация | МВИ.МН 4453-2012 |
|  |  |  | азота оксидов в пересчете на азота диоксид, оксиды азота Д (NO2): 2,05-1000 мг/м3 Д (NO): 1,34-4000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.14** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.169 | оксида углерода (углерод оксида) ДИ 1,0-50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1341-2000 |
|  |  |  | оксида углерода (углерод оксида) ДИ 1,25 - 25000мг/м3 (без разбавления) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.15** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | диоксида серы ДИ 0,6 - 12,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5639-2016 |
|  |  | 100.01/42.000 100.01/08.169 | диоксида серы (сернистого ангидрида, сера диоксида) ДИ 2,86-15000 мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.16** |  | 100.01/23.000 | температуры и давления газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 6.17** |  | 100.01/23.000 | скорости и расхода газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 6.18** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.169 | кислорода ДИ 0,1-21 об. % |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 6.19** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | аэрозоля серной кислоты ДИ 0,1 - 5,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 6.20** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | углеводородов предельных (алканы) С1-С10 (суммарно) ДИ 0,2-1000,0мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
|  |  |  | углеводородов непредельных (алкены) С2-С5 (суммарно) ДИ 1,0-1000,0мг/м3 |  |  |
|  |  |  | углеводородов ароматических (бензола, толуола, этилбензола, ксилолов, стирола) ДИ 0,2-1000,0мг/м3 |  |  |
| 6.21** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | едкого натра (аэрозоля едких щелочей) ДИ 0,02-3,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 6.22** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | озона ДИ 0,05-1,3 мг/м3 | Фактическое значение | МВИ №4945-88. М.:1992г.- с.37-39 |
| 6.23** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | аэрозоля индустриальных масел ДИ 0,5-100 мг/м3 |  | МВИ концентрации аэрозоля индустриальных масел фотометрическим методом. Сборник МВИ, с.95-98 |
| 6.24** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | терефталевой кислоты (бензол-1,4-дикарбоновой кислоты) ДИ св.0,03 мг/м3 |  | ТУ № 1251-75 утв. МЗ СССР 20.03.1975 |
| 6.25 ** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | сложных эфиров ДИ 2,0-60 мг/м3 |  | МВИ концентрации амилацетата, бутилацетата, винилацетата, пропилацатата, этилацетата фотометрическим методом со щелочным раствором гидроксиламина. Сборник МВИ , с.92-95 |
| 6.26** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | гидрохлорида (хлористого водорода, соляной кислоты, водорода хлорида) ДИ 0,5-50,0 мг/м3 | Комплексное природоохранное разрешение. Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух. Проектная и другая эксплуатационная документация. | МВИ.МН 6083-2018 |
| 6.27** |  | 100.01/42.000, 100.01/08.158 | ацетальдегида ДИ 0,1-60,0 мг/м3 | Фактическое значение | МВИ МН 723-98 |
|  |  | 100.01/42.000, 100.01/08.156 | ацетальдегида ДИ 0,4-6,4 мг/м3 |  | МУ № 2563-82 утв. МЗ СССР от 12.07.1982г |
| 7.1** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации: динила(дифенила-25% смесь с дифенилоксидом-75%) ДИ 0,0045-0,45мг/м3 | Норматив ПДК загрязняющих ве6ществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016. ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 1578-2001 |
| 7.2** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | п-ксилола (диметилбензола) ДИ 0,042-4,2 мг/м3 |  | МВИ.МН 1578-2001 |
| 7.3** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | этиленгликоля (этан-1,2-диола) ДИ 0,033-8,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 1276-2000 |
| 7.4** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | метилового спирта (метанола) ДИ 0,12-1,20 мг/м3 | Норматив ПДК загрязняющих ве6ществ в атмосферном воздухе и ОБУВ загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Постановлением МЗ РБ № 113 от 08.11.2016. ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.МН 5634-2016 |
| 7.5** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | углеводородов предельных (алканы) С1-С10 (суммарно) ДИ 0,2-1000,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 7.6** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | диоксида азота ДИ 0,02-1,44 мг/м3 |  | МВИ.МН 5087-2014 |
| 7.8** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.158 | диметилтерефталата ДИ 0,005-0,125 мг/м3 |  | АМИ.ГМ 0273-2024 |
| 7.9** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | диоксида серы (сернистого ангидрида, сера диоксида) ДИ 0,08-1,50 мг/м3 |  | МВИ.МН 4160-2011 |
| 7.10** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.156 | формальдегида: Д 0,01-0,25 мг/м3 |  | МВИ.МН 5493-2016 |
| 7.11** |  | 100.02/42.000, 100.02/08.169 | оксида углерода (углерод оксида) ДИ 0,0-50,0 мг/м3 |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 8.1*** | Рабочие места Производственная территория | 100.12/35.067 | Шум: - уровень звука в дБА и уровни звукового давления в октавных полосах частот в дБ постоянного шума, - максимальные уровни звука в дБА(I), - эквивалентные уровни звука непостоянного шума, дБА | ГОСТ 12.1.003-83 СанНП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №115 от 16.11.2011 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 8.2*** |  | 100.12/35.070 100.12/35.065 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - скорость движения воздуха, м/с - температура воздуха, °С - относительная влажность воздуха, % | СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №33 от 30.04.2013г. ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №47 от 14.06.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 8.3*** | Рабочие места Производственная территория | 100.12/35.063 | Естественная и искусственная освещенность на рабочих местах, лк | СН 2.04.03-2020 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 СанНиП и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №82 от 28.06.2012 | ГОСТ 24940-2016 |
| 8.4*** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадрати-ческие значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №132 от 26.12.2013 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №59 от 28.06.2013 ГН, утв. Постановлением Совмина Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
| 8.5*** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация - средние квадрати-ческие значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни (дБ). |  | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 8.6*** | Рабочие места Производственная территория | 100.12/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма - излучения | ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 №37 (в редакции постановления Совета Министров РБ от 29.11.2022 №829) СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 ГН, утв. Постановлением МЗ РБ №213 от 28.12.2012 СанПиН 2.6.1.8-15-2003, утв. Постановлением МЗ РБ №138 от 19.11.2003 СанНиП, утв. Постановлением МЗ РБ №137 от 31.12.2013 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| 9.1*** | Отходы | 100.08/42.000 | Отбор проб | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 СТБ CEN/TR 15310-3-2018 | СТБ CEN/TR 15310-2-2018 (п.11.1.4, п.12.1.4) СТБ CEN/TR 15310-3-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»				О.В. Шабанова