Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 1.1344

от 17.02.2000 года

На бланке №

На 33 листах

Редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 20  января 2025 года

|  | лабораторного отдела Государственного учреждения «Ветковский районный центр гигиены и эпидемиологии» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Октябрьская, 24, г. Ветка, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** |  | Мясо и мясо-продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 01.45/42.000 01.49/42.000 10.11/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 974-2016 п.6.1.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 рр.2,3 СТБ 1036-97 п.7.1,7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7269-2015 р.4 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 974-2016 п.6.1.1 ГОСТ 9792-73 ГОСТ 8756.0-70 рр.2, 3 СТБ 1036-97 п.7.1, 7.7 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 |  |
| 1.2* |  |  | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микро-организмов (КМАФАнМ) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 4288-76 п.2.11.4 ГОСТ 9958-81 п.4.1 |  |
| 1.3* |  | Мясо и мясо-продукты, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек (БГКП) (колиформы) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 4288-76 п.2.11.5 ГОСТ 9958-81 п.4.2 |  |
| 1.4* |  |  |  | Патогенные, в т. ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 9958-81, п.4.3 ГОСТ 4288-76 п.2.11.6 |  |
| 1.5* |  |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 ГОСТ 9958-81 п.4.6 |  |
| 1.6* |  |  |  | Listeria monocyto genes |  | ГОСТ 32031-2012 |  |
| 1.7* |  |  |  | S. аureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 9958-81 п.4.5 ГОСТ 31746-2012 |  |
| 1.8* |  |  |  | E. соli |  | ГОСТ 30726-2001 |  |
| 1.9* |  |  |  | B.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |  |
| 1.10* |  |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 ГОСТ 9958-81 п.4.4 |  |
| 1.11* |  |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |  |
| 1.12* |  |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12- 2013 |  |
| 1.13* |  |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12- 2013 |  |
| 1.14* |  | Консервы, в том числе для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность (группа А): спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 1.15* |  |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 1.16* |  |  |  | Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C.Рerfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |  |
| 1.17* |  |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 1.18* |  |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.Botulinumи (или) C.Рerfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |  |
| 1.19* |  |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |  |

| 1.20* | Консервы, в том числе для детского питания | 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Неспорообразую-щие микроорганизмы, в том числе молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.21* |  |  | Промышленная стерильность (группа Д): Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.22* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747- 2012 |
| 1.23* |  |  | S. аureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2- 94 ГОСТ 31746-2012 |
| 1.24* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 1.25* | Мясо и мясо-продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 01.45/01.086 01.49/01.086 10.11/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.41/04.125 01.45/ 04.125 01.49/ 04.125 10.11/ 04.125 10.13/ 04.125 10.86/ 04.125 | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 1.26* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 2.1 *** | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/42.000 10.12/42.000 10.13/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1036-97 р.7, пп.7.1 7.6 , 7.7 ГОСТ 7702.0-74 р.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 7702.2.0- 2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 8756.0-70 рр.2,3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 ТНПА и другая документация | СТБ 1036-97 р.7, пп.7.1 7.6 , 7.7 ГОСТ 7702.0-74 р.1 СТБ ГОСТ Р 51447-2001 ГОСТ 30364.0-97 ГОСТ 7702.2.0- 2016 СТБ 1053-2015 СТБ 1050-2008 ГОСТ 8756.0-70 рр.2,3 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 2.2* |  | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.1-2017 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32149-2013 р.7 |

| 2.3* | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7702.2.2-93 ГОСТ 32149-2013 р.8 ГОСТ 31747-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 7702.2.6-2015 ГОСТ 29185-2014 |
| 2.5* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 7702.2.4-93 ГОСТ 32149-2013 р.11 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.6* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 7702.2.3-93 ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 ГОСТ 32149-2013 р.9 |
| 2.7* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 2.8* |  |  | Е.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 2.9* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 7702.2.7-2013 ГОСТ 32149-2013 р.10 ГОСТ 28560-90 |
| 2.10* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.11* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 2.12* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.13* |  |  | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 2.14* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность (группа А): Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 2.15* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные мик-роорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.16* |  |  | Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C.Рerfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 2.17* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. Рerfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.18* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |

| 2.19* | Консервы из мяса птицы, в том числе для детского питания | 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 2.21* |  |  | Промышленная стерильность (группа Д): КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 2.22* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 2.23* |  |  | S. аureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 2.24* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 2.25* | Птица, яйца и продукты их переработки, консервы, в том числе для детского питания | 01.47/01.086 10.12/01.086 10.13/01.086 10.86/01.086 01.47/04.125 10.12/04.125 10.13/04.125 10.86/04.125 | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 2.26* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 3.1 *** | Молоко сырое , молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/42.000 10.51/42.000 10.52/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84, р.1 СТБ 1036-97, п.7.2 ГОСТ 13928-84, р.2 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 п.7.2 ГОСТ 13928-84 ГОСТ 9225-84 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 3.2* |  | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 | Listeria monocytogenes | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению №81-0904, утв. МЗ Республики Беларусь от 13.10.2004 ГОСТ 32031-2012 |
| 3.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 |
| 3.4* |  |  | Количество микроорганизмов при 300С |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 30705-2000 |
| 3.5* |  |  | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность, включая мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 30705-2000 ГОСТ 32901-2014 |
| 3.6* | Молоко сырое , молоко и молочные продукты, консервы, в том числе для детского питания | 01.41/01.086 10.51/01.086 10.52/01.086 10.86/01.086 01.41/04.125 10.51/04.125 10.52/04.125 10.86/04.125 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 3.7* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 30347-2016 |
| 3.8* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 3.9* |  |  | В.cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 3.10* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 33566-2015 ГОСТ 30706-2000 ГОСТ 10444.12-2013 |
| 3.11* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 3.12* |  |  | Дрожжи, плесени |  |  |
| 3.13* |  |  | Бифидобактерии и (или) другие пробиотические микроорганизмы (родов Lactobacillus, Propionibacteri-um) |  | ГОСТ 33491-2015 п.7.17 |
| 3.18* |  |  | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.19* |  |  | Промышленная стерильность |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 9225-84 ГОСТ 30705-2000 |
| 3.20* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 3.21* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ 31747-2012 |
| 3.22* |  |  | Бактерии семейства Enterobacteria-ceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 3.23* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 3.24* |  |  | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 4.1 *** | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Отбор образцов | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 пп.7.4 , 7.7, 7.5 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 8756.0-70 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31339-2006 СТБ 1036-97 пп.7.4 , 7.7, 7.5 ГОСТ 31904-2012 Инструкция 4.2.10-15-10-2006 СТБ 1053-2015 ГОСТ 8756.0-70 ГОСТ 32164-2013 |
| 4.2* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.3* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.4* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.6* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | V.рarahaemolyti-cus | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МУК 4.2.2046-06 |
| 4.7* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 4.8* |  | 03.00/01.086 10.20/01.086 10.86/01.086 | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.9* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12- 2013 |
| 4.10* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 4.11* |  |  | Плесени и дрожжи |  |  |
| 4.12* |  |  | Enterococcus |  | ГОСТ 28566-90 |
| 4.13* |  |  | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 4.14* |  |  | Listeriamonocyto-genes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 4.15* |  |  | E. coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 4.16* |  | 10.20/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность (группа А): спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.17* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.18* |  |  | Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C.Рerfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 4.19* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.20* |  |  | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. Рerfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 4.21* |  | 10.20/01.086 10.86/01.086 | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |

| 4.22* | Рыба и рыбная продукция, консервы, пресервы рыбные, в том числе для детского питания | 10.20/01.086 10.86/01.086 10.20/07.090 10.86/07.090 10.20/01.086 10.86/01.086 10.20/04.125 10.86/04.125 | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.23* |  |  | Промышленная стерильность (группа Д): количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.24* |  |  | Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 4.25* |  |  | Сульфитредуцирющие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 4.26* |  |  | S.аureus и другие коагулазоположительные стафилококки |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 4.27* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 4.28* |  |  | Личинки паразитов в живом виде |  | Инструкция 4.2.10-21-25-2006 глава 5, п. 20 п.21.1-21.3 |
| 4.29* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 4.30* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 5.1 *** | Зерно, масличные культуры, зерно-бобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/42.000 01.12/42.000 01.26/42.000 10.61/42.000 10.71/42.000 10.72/42.000 10.73/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011 р.4 СТБ 1052-2011 СТБ 1036- п.7.25-7.32 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26312.1-84 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 686-83 п. 3.1 ГОСТ 27668-88 СТБ 2160-2011р.4 СТБ 1963-2009 р.7 СТБ 1052-2011 СТБ 1056-2016 СТБ 1036-97 пп.7.3 ,7.19, пп.7.25-7.32 ГОСТ 32164-2013 |
| 5.2* |  | 01.11/11.116 01.12/11.116 01.26/11.116 10.61/11.116 10.71/11.116 10.72/11.116 10.73/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус и хруст, состояние мякиша) | СТБ 2160-2011 СТБ 1666-2006 СТБ 1963 -2009 СТБ 985-95 ГОСТ 686-83 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | СТБ 2160-2011 р.5 ГОСТ 26312.2-84 ГОСТ 27558-87 СТБ 1963-2009 СТБ 985-95 |

| 5.3 * | Зерно, масличные культуры, зерно-бобовые, мукомольно-крупяные, хлебобулочные изделия и др., в том числе для детского питания | 01.11/01.086 01.12/01.086 01.26/01.086 10.61/01.086 10.71/01.086 10.72/01.086 10.73/01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 26972-86. п.4.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.4* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 5.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 5.6* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 5.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 5.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12- 2013 ГОСТ 26972-86.п.4.3 |
| 5.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 5.10* |  |  | Дрожжи и плесени |  |  |
| 5.11* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 5.12 * |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 5.13* |  | 01.11/04.125 01.12/04.125 01.26/04.125 10.61/04.125 10.71/04.125 10.72/04.125 10.73/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823- 2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 6.1 *** | Сахар и кондитерские изделия, в том числе для детского питания | 10.72/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12569-2016 р.4 ГОСТ 5904-82 р.2 ГОСТ 19792-2017 СТБ 1036-97 пп.7.8 ,7.17, 7.23 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-201 СТБ 1053-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12569-2016 рр.4,6,7, 8 ГОСТ 5904-82 пп.2.1-2.5, 2.6, .2.9 .2.10, .2.14,2.18-2.20 2.11-2.16 ГОСТ 19792-2017 СТБ 1036-97 п.7.8 пп.7.17, 7.23 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 32751-2014 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 6.2* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 | БГКП (колиформы) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 31747-2012 |
| 6.3* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 26968-86 |
| 6.4* |  | 10.72/01.086 10.81/01.086 10.82/01.086 10.86/01.086 10.72/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.86/04.125 | S.aureus | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37.ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 6.5* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 |
| 6.6* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 6.7* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 6.8* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 6.9* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ГОСТ 32161-2013 |
| 7.1 *** | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/42.000 01.21- 01.25/42.000 10.31/42.000 10.32/42.000 10.39/42.000 10.83/42.000 10.84/42.000 10.86/42.000 10.52/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 №77 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 п.7.3 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 СТБ 1053-2015 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ТКП 251-2010 ГОСТ 32164-2013 Инструкция по применению №65-0605, утв.МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 |
| 7.2* |  | 01.13/11.116 01.21-01.25/ 11.116 10.31/11.116 10.32/11.116 10.39/ 1.116 10.83/11.116 10.84/11.116 10.86/11.116 10.52/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, вкус) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 7176-2017 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2007 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 1726-2019 ТНПА и другая документация | СТБ 986-95 ГОСТ 34125-2017 ГОСТ 34130-2017 ГОСТ 33823-2016 ГОСТ 33540-2015 ГОСТ 7194-81 ГОСТ 1721-85 ГОСТ 1722-85 ГОСТ 1723-2015 ГОСТ 34306-2017 ГОСТ 1724-85 ГОСТ 1725-2019 ГОСТ 34298-2017 ГОСТ 1726-2019 ГОСТ 33932-2016 ГОСТ 7967-2015 ГОСТ 7968-89 |
| 7.3 * |  | 01.13/08.169 01.21/08.169 10.31/08.169 10.32/08.169 10.39/08.169 10.86/08.169 10.84/08.169 10.52/08.169 | Нитраты | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МУ 5048-89 р.2 ГОСТ 29270-95 р.5 |
| 7.4* |  | 01.13/01.086 01.21- 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 10.52/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 7.5* |  |  | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 7.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 7.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 26972-86 |
| 7.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 7.9* |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 7.10* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |

| 7.11* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 01.13/01.086 01.21- 01.25/01.086 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Мезофильные сульфитредуцирующиеклостридии | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29185-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.12* |  |  | Молочнокислые микpооpганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 7.13* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 7.14* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30425-97 |
| 7.15* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 7.16* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 7.17* |  |  | Бактерии семейства Еnterobacteria-ceae |  | ГОСТ 29184-91 |
| 7.18* |  |  | E.coli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 7.19* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность (группа А и Б): Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.20* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные мик- роорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.21* |  |  | Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C.Рerfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 7.22* |  | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C. Рerfringens) |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.23* |  |  | Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.24* |  |  | Мезофильные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.25* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  | ГОСТ 30425-97 |
| 7.26* | Плодоовощная продукция, в том числе свежие и свежезамороженные, сухие овощи, картофель, бахчевые, фрукты, ягоды, орехи, грибы и продукты их переработки, консервированная плодоовощная продукция, специи и пряности, чай, кофе, соковая продукция, мороженое плодово-ягодное, пищевые льды и др., в том числе для детского питания | 10.31/01.086 10.32/01.086 10.39/01.086 10.83/01.086 10.84/01.086 10.86/01.086 | Промышленная стерильность (группа В и Г): газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно- анаэробные микроорганизмы группы В.polymyxa | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 30425-97 |
| 7.27* |  |  | Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно анаэробные микроорганизмы |  |  |
| 7.28* |  |  | Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи |  |  |
| 7.29* |  | 01.13/07.090 01.13/07.090 01.21- 01.25/07.096 10.31/07.090 10.31/07.096 10.32/07.090 10.32/07.096 10.83/07.090 10.83/07.096 10.84/07.090 01.21- 01.25/04.125 10.31/04.125 10.32/04.125 10.83/04.125 10.84/04.125 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 №77 с.7-10.Инструкция по при-менению№37- 0305, утв. МЗ Республики Беларусь 12.04.2005 с.2-5 |
| 7.30* |  |  | Цисты кишечных патогенных организмов |  |  |
| 7.31* |  |  | Yersinia enterocolitica |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 7.32* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 7.33* |  |  | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН1823-2007 ТКП 45-2.03-134- 2009 (02250) |
| 8.1 *** | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/42.000 10.41/42.000 10.42/42.000 10.86/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 СТБ 1036-97 пп.7.15 , 7.19, 7.24 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 | СТБ 1939-2009 р.6 ГОСТ 31762-2012 п.4.1 ГОСТ 976-81 п.2.1 СТБ 1889-2008 п.5.1 СТБ 1036-97 пп.7.15 ,7.19, 7.24 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1056-2016 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 8.2* |  | 01.26/01.08 10.41/01.08 10.86/01.086 10.42/01.086 01.26/01.08 10.41/01.08 10.86/01.086 10.42/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52.ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 8.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 8.4* |  |  | S. aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 8.5* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.6* |  |  | Плесени |  |  |
| 8.7* |  |  | Дрожжи |  |  |

| 8.8* | Масличное сырье и жировые продукты, в том числе для детского питания | 01.26/01.08 10.41/01.08 10.86/01.086 10.42/01.086 01.26/01.08 10.41/01.08 10.86/01.086 10.42/01.086 | Патогенные, в т.ч.числе сальмонеллы | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37. ТНПА и другая документация | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.9* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 8.10* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 8.11* |  | 01.26/04.125 10.41/04.125 10.42/04.125 10.86/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 9.1 ** * | Напитки, в том числе воды питье-вые, минеральные, природные, столовые, лечебно-столовые, лечебные, напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, слабоалкогольные, пиво | 11.01/42.000 11.02/42.000 11.03/42.000 11.05/42.000 11.07/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 23268.0-91 р.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97 п.7.9-7.12 СТБ 1053-2015 ТНПА и другая. документация | ГОСТ 23268.0-91 р.2 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 12786-80 СТБ 1036-97п.7.9-7.12 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 9.2* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных микроорганизмов | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ ISO6222-2018 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 Инструкция № 072-0210 п.11 |
| 9.3* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов |  | ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 30712-2001 |
| 9.4 * |  |  | Pseudomonas aeruginosa |  | Инструкция № 072-0210, утв.МЗ РБ от 19.03.2010, р.13 СТБ ISO16266-2018 |
| 9.5* |  | 11.01/01.086 11.02/01.086 11.03/01.086 11.05/01.086 11.07/01.086 11.01/04.125 11.02/04.125 11.03/04.125 11.05/04.125 11.07/04.125 | БГКП (колиформы) фекальные |  | ГОСТ 31747-2012 ГОСТ 30712-2001 |
| 9.6* |  |  | БГКП (колиформы) |  |  |
| 9.7* |  |  | Дрожжи и плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 26968-86 ГОСТ 30712-2001 |
| 9.8* |  |  | Плесени |  |  |
| 9.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 9.10* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 9.11* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 9.12 |  |  | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ТКП 45-2.03-134- 2009 (02250) |

| 10.1 *** | Вода питьевая, расфасованная в ёмкости газированная и негазированная | 11.07/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 23268.0-91 СанПиН «Требования к питьевой воде, расфасованной в емкости», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 15.12.2015 №123 ГН «Показатели безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду», ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. Постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 № 37. СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. СанПиН, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 25.10.2012 №166 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23268.0-91 ГОСТ 6687.0-86 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* |  | 11.07/11.116 | -запах при 200С -запах при 600 С -характер запаха |  | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| 10.3* |  |  | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 10.4* |  | 11.07/08.082 11.07/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 р.4, р.5 |
| 10.5* |  | 11.07/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 10.6* |  | 11.07/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO10523-2009 |
| 10.7* |  | 11.07/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 10.8* |  | 11.07/08.156 | Нитриты |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 10.9* |  | 11.07/08.156 | Железо общее |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 10.10* |  | 11.07/08.149 | Хлор остаточный ,свободный, хлор , остаточный связанный, остаточный активный хлор |  | ГОСТ 18190-72 |
| 10.11* |  | 11.07/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467-2009 |
| 10.12* |  | 11.07/08.156 | Аммоний-ион, аммиак и ионы аммония |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 10.13* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 22оС |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 10.14* |  | 11.07/01.086 | Общее микробное число при температуре 37ºС |  | ГОСТ ISO 6222-2018 р.14 |
| 10.15* |  |  | Общие колиформные бактерии E.coli (37±1) ºС |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 10.16* |  |  | Термотолерантные колиформные бактерии и E.coli (44±0,5) ºС |  | ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 10.17* |  |  | Глюкозо-положительные колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 092-0610, утв. МЗ Республики Беларусь 08.06.2010 |
| 10.19* |  |  | Pseudmonas аeruginosa |  | ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 10.20* |  |  | Колифаги |  | МУК РБ №11-10-1-2002 |
| 10.22* |  | 11.07/07.096 | Ооцисты криптоспоридий |  | Инструкция по применению 108-1207, утв. МЗ Республики Беларусь 21.01.2008 |
| 10.23* |  |  | Цисты лямблий |  |  |
| 10.24* |  |  | Яйца гельминтов |  |  |
| 10.25* |  | 11.07/04.125 | Удельная (объем- ная ) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 11.1 *** | Другие продукты | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 33770-2016 р.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13685-84 р.1 ГОСТ 908-2004 п.7.1 ГОСТ 2156-76 п.2 | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 27668-88 ГОСТ 7698-93 п.2.1 ГОСТ 171-2015 ГОСТ 33770-2016 р.1 ГОСТ 15113.0-77 ГОСТ 13685-84 р.1 ГОСТ 908-2004 п.7.1 ГОСТ 2156-76 р.2 ГОСТ 32164-2013 |
| 11.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов»,, утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 11.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 11.4* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 11.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 30347-97 ГОСТ 31746-2012 |
| 11.6* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 11.7* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12- 2013 |
| 11.8* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 11.9* |  |  | Дрожжи и плесени |  |  |
| 11.10 * |  |  | Сульфитредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 11.11* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-2013 |
| 11.12* |  | 10.89/01.086 | Патогенные, в т.ч.сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 11.13* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробныемикроорганизмы групп B.cereus и (или) B.polymyxa |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.14* |  |  | Спорообразующие мезофильные аэроные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. subtilis |  | ГОСТ 30425-97 |
| 11.15* |  |  | Мезофильные клостридии C. Botulinum и (или) C.Рerfringens |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.7-86 ГОСТ 10444.9-88 |
| 11.16* |  |  | Другие мезофиль-ные клостридии |  | ГОСТ 30425-97 |
| 12.1 *** | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/42.000 | Отбор образцов | МУ по лабораторному контролю качества продукции в общественном питании, утв. МТ РБ и МЗ РБ от 21.04.2001 № 18/29 | МУ 18/29 пп.3.2 ,11.2 ГОСТ 4288-76 п.2.1 СТБ 974-2016 ГОСТ 9792-73 СТБ 2160-2011 ГОСТ 7702.0-74 ГОСТ 31904-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1052-2011 СТБ 1050-2008 ГОСТ 32164-2013 |

| 12.2* | Продукция общественного питания, в том числе кулинарная продукция и полуфабрикаты, блюда, рационы питания | 10.85/08.149 | Массовая доля витамина «С» | ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. постан. СМ РБ 25.01.2021 №37. СанПиН «Требования для учреждений дошкольного образования», утв. пост. МЗ РБ 25.01.2013 № 8 СанПиН, утв.постан. МЗ РБ 12.12.2012 №196 .СанПиН, утв. постан. МЗ РБ 12.12.2012 №197. СанПиН, утв. постан. МЗ РБ 26.12.2012 №205.СанПиН, утв. постан. МЗ РБ 27.12.2012 №206.Инструкция 2.3.1.10-15-26-2006.СанПиН, утв. постан. МЗ РБ 20.11.2012 №180. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации учреждений образования, утв. постан. СМ РБ 07.08.2019 №525. Специфические санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации санаторно-курортных и оздоровительных организаций, утв. постановлением СМ РБ 26.09.2019 № 663.ТНПА и другая документация | ГОСТ 7047-55 р.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3* |  | 10.85/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 12.4* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 12.5* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 12.6* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2-94 ГОСТ 31746-2012 |
| 12.7* |  |  | Proteus |  | ГОСТ 28560-90 |
| 12.8* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 12.9* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 12.10* |  |  | Сульфатредуцирующие клостридии |  | ГОСТ 29185-2014 |
| 12.11* |  |  | Патогенные, в т.ч.е сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 12.12* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 12.13* |  |  | бактерии рода Yersenia |  | ГОСТ ИСО 10273-2013 |
| 12.14* |  | 10.85/07.096 | Цисты кишечных патогенных организмов, яйца гельминтов |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 №77 с.7-10 Инструкция по применению №37- 0305, утв. ГГСВ РБ 12.04.2005 с.2-5 |
| 12.15* |  | 10.85/01.086 | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 12.16* |  | 10.85/04.125 | Удельная (объем-ная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| 13.1** | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52. ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 31904-2012 СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 ГОСТ 32164-2013 |
| 13.2* | Биологически активные добавки к пище (БАД) | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. ПостановлениемМинздрава Республики Беларусь 21.06.2013 № 52 ГН «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов», ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. постановлением СМ Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 10444.15-94 |
| 13.3* |  |  | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 31747-2012 |
| 13.4* |  |  | E. сoli |  | ГОСТ 30726-2001 |
| 13.5* |  |  | S.aureus |  | ГОСТ 10444.2- 94 |
| 13.6* |  |  | Плесени |  | ГОСТ 10444.12- 2013 |
| 13.7* |  |  | Дрожжи |  |  |
| 13.8* |  |  | Дрожжи и плесени |  |  |
| 13.9* |  |  | B. cereus |  | ГОСТ 10444.8-201 |
| 13.10* |  |  | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы |  | ГОСТ 30519-97 ГОСТ 31659-2012 |
| 13.11* |  |  | Listeria monocytogenes |  | ГОСТ 32031-2012 |
| 13.12* |  |  | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 13.13* |  | 10.89/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-200 ТКП 45-2.03-134-2009 (02250) |
| 14.1*** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, в т. ч. горячая; вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ Республики Беларусь от 14.06.2005 Инструкция по применению № 209-1203, утв. ГГСВ Республики Беларусь от 13.10.2004 Инструкция по применению № 108-1207, утв. ГГСВ РБ от 21.01.2008 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237- 2014 ГОСТ 31942-2012 ГОСТ 34786-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 Инструкция по применению № 65-0605, утв. МЗ Республики Беларусь от 14.06.2005 Инструкция по применению № 209-1203, утв. МЗ Республики Беларусь от 13.10.2004 Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ Республики Беларусь от 21.01.2008 |

| 14.2* | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, в т. ч. горячая; вода питьевая нецентрализованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/11.116 | Запах при 200С запах при 600 С характер запаха | СанПиН, ГН «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения», утв. Постан. МЗ РБ 30.12.2009 № 142 СанПиН, ГН «Гигиенические требования к источникам нецентрализованного питьевого водоснабжения населения», утв. Постан. МЗ РБ 02.08.2010 №105 CанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования к охране подземных водных объектов, используемых в питьевом водоснабжении, от загрязнения», утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2015 № 125 ГН «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением СМ РБ от 25.01.2021 №37 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постан. МЗ Республики Беларусь от 05.12.2014 №54 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3351-74 р.2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.3* |  | 100.09/11.116 | Привкус |  | ГОСТ 3351-74 р.3 |
| 14.4 * |  | 100.09/08.082 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 рр.4,5 |
| 14.5* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 14.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523- 2009 |
| 14.7* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 рр .2, .3 |
| 14.8* |  | 100.09/08.149 | Окисляемость перманганатная |  | СТБ ISO 8467- 2009 р.8 |
| 14.9* |  | 100.09/08.156 | Железо |  | ГОСТ 4011-72 р.2 |
| 14.10* |  | 100.09/08.156 | Нитраты |  | ГОСТ 33045-2014 р.9 |
| 14.11* |  | 100.09/08.156 | Нитриты, нитрит-ион |  | ГОСТ 33045-2014 р.6 |
| 14.12* |  | 100.09/08.156 | Аммиак (по азоту) |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 14.13* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.1 ГОСТ ISO 6222-2018 |
| 14.14* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1- 2002 п.8.2, п.8.3 |
| 14.15* |  | 100.09/01.086 | Термоторантные колиформные бактерии |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.2, п.8.3 |
| 14.16* |  | 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии) |  | Инструкцию по применению № 025-0309 п.17 |
| 14.17* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.5 |
| 14.18* |  | 100.09/01.086 | Споры сульфитредицирующих клостридий |  | МУК РБ № 11-10-1-2002 п.8.6. |
| 14.19* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 №77 с.4 Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 №91 п.2 Инструкция по применению № 108-1207, утв. ГГСВ РБ от 21.01.2008 |
| 14.20* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72 р.2 |
| 14.21* |  | 100.09/01.086 100.09/10.094 | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11- 17-8-2004 | Инструкция 1.2.11- 17-8-2004 |
| 14.22* |  | 100.09/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 15.1 *** | Вода плавательных бассейнов | 100.09/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число | СанПиН, ГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 22.09.2009 №105 .СанПиН 10-124 РБ 99 .Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.12.2014 №54. ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейнов», утвержденный постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 | МУК РБ 11-10-1-2002 п.8.1 |
| 15.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению от № 070- 0210, утв. ГГСВ РБ от 19.03.2010 |
| 15.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  |  |
| 15.5* |  | 100.09/01.086 | Колифаги |  |  |
| 15.6* |  | 100.09/01.086 | Лецитиназоположительные стафилококки |  |  |
| 15.7* |  | 100.09/01.086 | Синегнойная палочка |  | Инструкция по применению от № 070-0210, утв. МЗ РБ от 19.03.2010 ГОСТ ISO 16266-2018 |
| 15.8* |  | 100.09/01.086 | Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии) |  | Инструкцию по применению № 025-0309 утв. МЗ Республики Беларусь от 19.0131.2009 |
| 15.9* |  | 100.09/07.096 | Яйца и личинки гельминтов | СанПиН, ГН «Гигиенические требования к устройству, оборудованию и эксплуатации плавательных бассейнов и аквапарков», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 22.09.2009 №105 .СанПиН 10-124 РБ 99 .Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.12.2014 №54. ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейнов», утвержденный постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 | Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ РБ от 21.01.2008 Инструкция по применению №65-0605, утв. МЗ РБ от 13.06.2005 №77 Инструкция по применению № 209-1203, утв. МЗ РБ от 13.10.2004 №91 |
| 15.10* |  | 100.09/07.096 | Цисты лямблий |  |  |
| 15.11* |  | 100.09/11.116 | запах при 20 0С запах при 60 0С характер запаха |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 15.12* |  | 100.09/08.082 100.0908.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012рр..4, 5 |
| 15.13* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 р.5 |
| 15.14* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный, хлор остаточный связанный |  | ГОСТ 18190-72 рр.2,3 |
| 15.15* |  | 100.09/08.156 | Аммонийные ионы |  | ГОСТ 33045-2014 р.5 |
| 15.16* |  | 100.09/08.149 | Хлориды |  | ГОСТ 4245-72р. 2 |
| 16.1*** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10-2009/ISO 5667-6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 Инструкция по применению №209-1203, утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 .Инструкция по применению №108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 . Инструкция 1.2.11- 17-8-2004 п.8.1 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-10- 2009/ISO 5667- 6:2005 СТБ 17.13.05-32-2014/ISO 5667-4:1987 Инструкция по применению №209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |

| 16.2* | Поверхностные воды | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) | СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 Санитарные нормы и правила «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании»,утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 05.12.2016 №122.ГН «Допустимые значения показателей безопасности поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 05.12.2016 №122.ГН 2.1.5.10-21-2003.ГН «Показатели безопасности и безвредности воды водных объектов для хозяйственно-питьевого и культурно-бытового (рекреационного) использования и воды в ванне бассейнов», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37.Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением МЗ Республики Беларусь 05.12.2014 №54 | СТБ ISO 10523- 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16.3* |  | 100.03/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, рр. 15,16 |
| 16.4* |  | 100.03/01.086 | Термотолерантныеколиформные бактерии |  |  |
| 16.5* |  | 100.03/01.086 | Колифаги |  | Инструкция№ 037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, р. 17 |
| 16.6 * |  | 100.03/01.086 | Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеро-бактерии) |  | Инструкция №037-0409, п.п.18, 22, 24-26 Инструкция № 025-0309, утв МЗ Республики Беларусь 19.03.2010, п.18 |
| 16.7* |  | 100.03/01.086 | E.coli |  | Инструкция по применению № 037-0409, утв. ГГСВ РБ 16.05.2009, п.п. 22,23 |
| 16.8* |  | 100.03/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов, и жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  | Инструкция по применению №037-0409, утв. МЗ Республики Беларусь 16.05.2009, п.30-35 Инструкция по применению № 108-1207, утв. МЗ Республики Беларусь 21.01.2008 Инструкция по применению №209-1203, утв. МЗ Республики Беларусь от 13.10.2004 №91 |
| 16.9* |  | 100.03/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ- 990 ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021№ 37) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 16.10* |  | 100.03/01.086 | Выделение возбудителя холеры | Инструкция 1.2.11- 17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 17.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор образцов | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.8.1 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция № 021-0306, утв. МЗ Республики Беларусь РБ 03.01.2007 п.8 Инструкция по применению №209-1203, утв. МЗ РБ 13.10.2004 СанПиН 2.1.2.12-33- 2005 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 Инструкция 1.2.11-17-8-2004 п.8.1 Инструкция № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 Инструкция по применению № 021-0306, утв.ГГСВ РБ 05.01.2007 п.8 Инструкция №209-1203, утв. ГГСВ РБ 13.10.2004 Инструкция по применению № 107-1207, утв. МЗ РБ 21.01.2008 |
| 17.2* |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) | СТБ 1004-96 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.12.2014 №54 Фактические значения | СТБ ISO 10523-2009 |
| 17.3* |  | 100.05/01.086 | Возбудители кишечных инфекций (патогенные энтеробактерии) |  | Инструкция по применению № 025-0309, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010, п.19 |
| 17.4* | Сточные воды | 100.05/07.096 | Жизнеспособные яйца гельминтов | СТБ 1004-96 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постановлением ГГСВ РБ 05.12.2014 №54 Фактические значения | Инструкция по применению №65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 №77 с.6 Инструкция по применению №021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 р.8 Инструкция по применению № 107- 1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008п.8 № 4/01-2021,№ 4/15-2021, № 4/14-2021 |
| 17.5* |  | 100.05/07.096 | Жизнеспособные цисты патогенных кишечных простейших |  |  |
| 17.6* |  | 100.05/01.086 100.05/10.094 | Выделение возбу- дителя холеры | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 18.1*** | Земли, включая почвы | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 17.4.4.02-84, гл.5 Инструкция 2.1.7.11- 12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32. Инструкция 4.2.10-12-9-2006 , утв. Постановлением ГГСВ РБ 29.05.2006 № 67 Инструкция №021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 Инструкция №65-0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 №77 Инструкция №107- 1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 | ГОСТ 17.4.4.02-84 Инструкция 2.1.7.11- 12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 . Инструкция 4.2.10 - 12- 9-2006, утв. постановлением ГГСВ РБ 29.05.2006 № 67. Инструкция по применению № 021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 п.8. Инструкция по применению №65- 0605, утв. ГГСВ РБ 14.06.2005 №77 с.3-4. Инструкция по применению №107-1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 |
| 18.2* |  | 100.06/01.086 | БГКП (колииндекс) | ГН, утв. постановлением МЗ РБ 27.09.2012 № 149 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 Порядок проведения санитарно-паразитологических исследований объектов окружающей среды, утв. постан. ГГСВ РБ 05.12.2014 №54 ГОСТ 17.4.4.02-84, гл.5 Инструкция 2.1.7.11- 12-5-2004 утв. постановлением ГГСВ РБ 03.03.2004 № 32 Инструкция 4.2.10-12-9-2006 , утв. Постановлением ГГСВ РБ29.05.2006 № 67 Инструкция №021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 Инструкция №65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 №77 Инструкция №107- 1207, утв. ГГСВ РБ 21.01.2008 ГН, утв. постан. МЗ РБ 27.09.2012 № 149 | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4, п.16 |
| 18.3* |  | 100.06/01.086 | Энтерококки (индексэнтерококков) |  | Инструкция 4.2.10-12-9-2006 гл.4, п.17-18 |
| 18.4* |  | 100.06/01.086 | Патогенные м/о, в т.ч сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10 - 12-9-2006 гл.4, п.29-30 |
| 18.5* |  | 100.06/07.096 | Яйца и личинки гельминтов |  | Инструкция по применению №021-0306, утв. ГГСВ РБ 05.01.2007 п.5 Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 №77 с.6 Инструкция по применению № 107- 1207, утв. МЗ Республики Беларусь 21.01.2008 |
| 18.6* |  | 100.06/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 19.1** | Дезинфекционные средства | 20.14/42.000 | Отбор образцов | Инструкция 4.2.10-22-102- 2005 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 |
| 19.2* |  | 20.14/01.086 | Микробиологическая чистота: синегнойная палочка, патогенные микроорганизмы, энтеробактерии, золотистый стафилококк, сапрофитные бактерии | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 р.9 | Инструкция 4.2.10-22-102-2005 рр.6-8 |

| 20.1 *** | Смывы с поверхностей, в т.ч с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/42.000 | Отбор образцов | Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. Постановлением МЗ РБ и Министерства с/х и продовольствия РБ 21.02.2018 19/19 (33050/33170) Инструкция 4.2.10-15- 21-2006 Инструкция № 078- 0210, утв МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция №076-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 МУ № 3182-84 п. 3.4.2 Инструкция 4.2.10-22- 1-2006 гл.3, п. 17 Инструкция№ 001-0116, утв. ГГСВ РБ 30.08.2016 гл.8 | Инструкция 4.2.10-15- 21-2006 Инструкция по применению № 078- 0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 Инструкция по применению№ 076-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010 МУ №3182-84 п.3.4.2. Инструкция 4.2.10- 22- 1-2006 гл.3,п.17 Инструкция по применению №001-0116, утв. МЗ Республики Беларусь 30.08.2016 Инструкция№ 007-0514, утв. МЗ Республики Беларусь 07.06.2014 п.27 Инструкция по применению № 65- 0605, утв. МЗ Республики Беларусь 13.06.2005 №77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20.2* |  | 100.15/01.086 | Бактерии группы кишечной палочки (БГКП) | ГН «Нормируемые параметры факторов среды и периодичность их производственного контроля в помещениях наземных и гало- и спелеоклиматических камер», утв. постан. МЗ РБ 18.01.2018 №9. Приказ МЗ РБ №165 от 25.11.2002 пр.2 п.5 ИК 10-04-06-140-87 ГН «Допустимые уровни патогенных микроорганизмов на поверхностях, контактирующих с готовыми к употреблению пищевыми продуктами при их производстве», утв. Постан. МЗ Республики Беларусь №121 02.12.2016 | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15, п.123 Инструкция по применению №078-0210, утв. МЗ Республики Беларусь 19.03.2010, п.17. ИК 10-04-06-140-87 Инструкция 4.2.10-22-1-2006, п.17 МУ № 3182-84 п. 3.4.2 |
| 20.3* |  | 100.15/01.086 | Коагулазоположительные стафилоккоки | Инструкция, утв. постановлением ГГСВ РБ от 24.12.2006 №176 Инструкция по применению № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 п.27 Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 №77 Порядок проведения санитарно-паразито-логических исследований объектов окружающей среды, утвержденный постановлением ГГСВ РБ от 05.12.2014 №54 Инструкция № 65-0605, утв. постановлением ГГСВ РБ 13.06.2005 №77 ТНПА и другая документация | Инструкция №078-0210, утв. ГГСВ РБ 19.03.2010, п.19. Инструкция 4.2.10-15-21-2006, гл.15, п.122 |
| 20.4* |  | 100.15/01.086 | Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы |  | Инструкция 4.2.10-15-21- 2006 гл.15 п.124 |
| 20.5* |  | 100.15/01.086 | Условно-патогенные микроорганизмы |  | Инструкция 4.2.10-15-21-2006, п.123 |
| 20.6* |  | 100.15/01.086 | Иеpсинии |  | ГОСТ ISO 10273-2013 |
| 20.7* |  | 100.15/07.096 | Яйца гельминтов |  | Инструкция по применению № 65-0605, утв. ГГСВ РБ 13.06.2005 №77 с.6 |
| 20.8* |  | 100.15/07.096 | Цисты кишечных патогенных простейших |  |  |
| 20.9* | Смывы с поверхностей, в т.ч с кожных покровов, специальной одежды, оборудования | 100.15/01.086 | Золотистый стафилоккок | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3 МУ № 3182-84 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 Инструкция № 007- 0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 п.27 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10- 22-1- 2006 гл.3п.п.12-16 МУ № 3182-84, п.4.4 |
| 20.10* |  | 100.15/01.086 | Рseudomonosae-ruginosae |  | МУ №3182-84 п.5 Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3п.18 |
| 20.11* |  | 100.15/01.086 | ОМЧ посуды, пробок, прокладок |  | МУ №3182-84 п.3.4.2 |
| 20.12* |  | 100.15/01.086 | ОМЧ оборудования |  | МУ №3182-84 п.3.4.2 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014, п.26 |
| 20.13* |  | 100.15/01.086 | Количество плесневых грибов |  | Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014, п.27 |
| 20.14* |  | 100.15/01.086 | Качество текущей и заключи-тельной дезинфекции | Инструкция 4.2.10-22- 1-2006 гл.3 МУ № 3182-84 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 ГН «Нормируемые параметры факторов среды и периодичность их производственного контроля в помещениях наземных и гало- и спелеоклиматических камер», утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 18.01.2018 №9 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10- 22-1-2006 гл.3 |
| 20.15* |  | 100.15/01.086 | Индикация ПБА в период особой обстановки и при проведении тренировочных и контрольных учений | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 |
| 20.16* |  | 100.15/01.086 | Listeria monocytоgenes | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 02.12.2016 №121 | ГОСТ 32031-2012 |
| 21.1 *** | Воздух внутренней среды помещений | 100.11/42.000 100.13/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.2 п.8. МУ № 3182-84, п.2.12. Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014. ГН «Гигиенические и санитарно-микробиологические показатели безопасности воздушной среды помещений организаций, занимающихся оказанием медицинской помощи. Показатели безопасности наземных гало и спелеоклиматических камер», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37. Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.3. МУ № 3182-84 Инструкция № 007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 ГН, утв. Постановлением, Минздрава Республики Беларусь 13.10.2016 №109 ГН, утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь 18.01.2018 №9 | Инструкция 4.2.10- 22-1-2006 гл.2 п.8 МУ № 3182-84 п.2.12 Инструкция №007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 п.22 |
| 21.2* |  | 100.11/01.086 100.13/01.086 | Общее количество бактерий |  | Инструкция 4.2.10- 22-1-2006 гл.3 |
| 21.3* |  |  | Количество S.аureus) |  |  |
| 21.4* |  |  | Количество плесневых и дpожжевых грибов |  |  |
| 21.5* |  |  | Общее число микроорганизмов |  | Инструкция по применению№007-0514утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 21.6* |  |  | Количество плесневых грибов |  | Инструкция по применению№007-0514, утв. ГГСВ РБ 07.06.2014 |
| 22.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.12/42.000 | Отбор проб | Инструкция «Определение микробной загрязнённости воздуха птицефабрик и пути её снижения» 21.04.1989 МЗ БССР ТНПА и другая документация | Инструкция от21.04. 1989, МЗ БССР р.1 |
| 22.2* |  | 100.10/01.086 100.12/01.086 100.10/01.086 100.12/01.086 | Общее количество бактерий | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.11.2012 №182 ТНПА и другая документация | Инструкция от 21.04. 1989, МЗ БССР р.2 |
| 22.3* |  |  | Количество грибов рода Аспериллус и грибов рода Кандида | ГН «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 21.11.2012 №182 ТНПА и другая документация | Инструкция от 21.04. 1989 г., МЗ БССР |
| 22.4* |  |  | Количество сальмонелл |  |  |
| 22.5* |  |  | Количество кишечной палочки |  |  |
| 22.6* |  |  | Количество гемолитических штаммов |  |  |
| 23.1** | Вода дистиллированная для приготовления лекарственных средств | 21.10/42.000 | Отбор проб | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1, утв. приказом МЗ РБ 25.04.2012№453 | ГОСТ 3885-73 МУ № 3182-84 гл. 3 п. 3.1 ГОСТ 18963-73п.4.2 2 МУ №3182-84 п.3.1.1 ГОСТ 6709-72п.3.16 ГОСТ ISO 3696-2013 |
| 23.2 * |  | 21.10/01.086 100.09/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных бактерий |  |  |
| 23.3* |  |  | Бактерии группы кишечной палочки |  |  |
| 23.4* |  |  | Плесневые и дрожжевые грибы |  |  |
| 23.5 * |  |  | рН | ГОСТ 6709-72 ГОСТ ISO 3696-2013 |  |
| 24.1 *** | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.10/42.000 01.28/42.000 | Отбор образцов | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 ст.1.7 |
| 24.2* | Лекарственные средства, в том числе лекарственное растительное сырье | 21.10/ 01.086 01.28/01.086 | Общее количество бактерий | Государственная фармакопея Республики Беларусь. Т.1 МУ № 3182-84 гл.2 прил 1 | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 ст..2.6.12 |
| 24.3* |  | 21.10/ 01.086 01.28/01.086 | Количество бактерий группы кишечных палочек (титр БГКП) |  | ГОСТ 18963-73п.4.2 МУ №3182–84 п.3.2.2 |
| 24.4* |  | 21.10/ 01.086 01.28/01.086 | Дрожжевые и плесневые грибы |  | Государственная Фармакопея Республики БеларусьТ.1 ст.2.6.12 |
| 24.5* |  | 21.10/ 01.086 01.28/01.086 | Proteus |  | Государственная Фармакопея Республики БеларусьТ.1 ст.2.6.13 |
| 24.6* |  | 21.10/ 01.086 01.28/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 п.2.6.13 |
| 24.7* |  | 21.10/ 01.086 01.28/01.086 | Enterobacteriacae |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 п.2.6.13 |
| 24.8* |  |  | S.aureus |  |  |
| 24.9* |  |  | E.Coli |  |  |
| 24.10* |  |  | Salmonella |  |  |
| 24.11* |  | 21.10/ 01.086 | Стеpильность |  | Государственная фармакопея Республики Беларусь Т.1 п.2.6.1 |
| 25.1*** | Изделия медицинского назначения | 26.60/42.000 32.50/42.000 | Отбор проб | Инструкция 4.2.10-22-1- 2006 гл.4 СанПиН «Требования к изделиям медицинского назначения и медицинской технике», утв. Постановлением МЗ РБ 16.12.2013 №128 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37.Приказ МЗ РБ № 165 от 25.11.2002 ТНПА и другая документация | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 |
| 25.2* |  | 26.60/ 01.086 32.50/01.086 | Стерильность |  | Инструкция 4.2.10-22-1-2006 гл.4 |
| 26.1** | Биотесты | 100.15/42.000 | Отбор проб | Методические указания от 28.02.1991 №15/6-5 гл.4 Приказ МЗ РБ от 25.11.2002 № 165 Инструкция 3.5-51-2006 п.99.1 | МУ № 15/6-5 гл.4 приложения 1,2,5 |
| 26.2* |  | 100.15//01.086 | Отсутствие роста тест-культуры: Bacillus lichenioformis Bacillus stearothermophilus |  | Инструкция 3.5-51-2006 п.99.1 п.100-103 |
| 27.1** | Питательные среды | 101.19/11.116 | Внешний вид | ГОСТ ISO 11133-2016 | ГОСТ ISO 11133-2016 |
| 27.2* |  | 101.19/11.116 | рН |  |  |
| 27.3* |  | 101.19/01.086 | Стерильность |  |  |
| 27.4* |  | 101.19/11.116 | Производительность |  |  |
| 27.5* |  | 101.19/01.086 | Селективность |  |  |
| 27.6* |  | 101.19/11.169 | Специфичность |  |  |
| 28.1** | Здания и сооружения: здания жилые, общественные, административные и бытовые; производственные помещения, автотранспорт | 100.12/35.065 100.13/35.065 | Параметры микроклимата: температура воздуха | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 №33 .Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №196 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №197 .СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 03.05.2008 № 84. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №194.Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 25.01.2013 №8 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 29.05.2009 №58. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 13.02.2009 №17 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы, правила и Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 №33 МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 1962-2021 |
| 28.2** |  | 100.12/35.060 100.13/35.060 | Относительная влажность воздуха | СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 30.04.2013 №33 .Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №196 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №197 .СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 03.05.2008 № 84. Санитарные правила и нормы 2.6.1.8-38-2003. СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 12.12.2012 №194.Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 25.01.2013 №8 СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 29.05.2009 №58СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 13.02.2009 №17 | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 ГОСТ 30494-2011 Санитарные нормы, правила и Гигиенический норматив, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.04.2013 №33 МВИ.ГМ.1860-2020 АМИ.ГМ 1962-2021 |
| 28.3 *** |  | 100.12/35.063 100.13/35.063 | Освещённость | СанПиН, утв.Постан. МЗ РБ 28.06.2012 №82 .ГН утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2012 №82 . Санитарные нормы и правила и гигиен. нормативы, утв. Постановлением МЗ РБ 14.06.2013№47 . ГН «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 20.08.2015 №95 Санитарные нормы и правила и гигиен. нормативы, утв. Постановлением МЗ РБ 28.06.2013№59 .СанПиН и ГН, утв. Постановлением МЗ РБ 24.12.2014 №110 . Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ 18.03.2009 №27. Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением МЗ РБ 27.12.2012 № 206 ГОСТ 30494-2011 СН 2.04.03-2020 | ГОСТ 24940-2016 |
| 29.1 *** | Упаковка и укупорочные средства. Материалы и изделия, изготовленные из полимерных и других материалов, предназначенных для кон-такта с пищевыми продуктами и средами | 16.24/42000 17.21/42.000 22.22/42.000 23.13/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 5717.1-2014 п.6.3 ГОСТ 30765-2001 ГОСТ 25250-88 п.2.3 ГОСТ 12302-2013 ГОСТ 7730-89 ГОСТ 10354-82 ГОСТ 25951-83 ГОСТ 24861-2005 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 32546-2013 пп.4.1, 4.2 ГОСТ 5981-2011 ГОСТ 33781-2016, п.8.2 ГОСТ 3356-95. Инструкция 2.3.3.10- 15-64-2005 . Инструкция 4.1.10-15-90-2005 . Инструкция 4.1.10-15-92-2005 . Инструкция 4.1.10-14-101-2005 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73п.3, р.4 ГОСТ 33756-2016 ГОСТ 745-2014 пп.6.2, 6.3 ГОСТ 9569-2006 р.7 ГОСТ 32131-2013 ГОСТ 5717.1-2014 п.6.3 ГОСТ 30765-2001 п.7.7 ГОСТ 25250-88 п.2.3 ГОСТ 12302-2013п.3.2 ГОСТ 7730-89 п 2.6 ГОСТ 10354-82 р.5 ГОСТ 25951-83 п.4.6 ГОСТ 24861-2005 р.6 ГОСТ 3356-95 р.4 Инструкция 2.3.3. 10- 15-64-2005 р.11 СТБ 1015-97 ГОСТ 24788-2018 ГОСТ 32546-2013 пп.4.1, 4.2 ГОСТ 5981-2011 пп. 8.8-8.9 ГОСТ 33781-2016, п.8.2 |
| 30.1 *** | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.000 32.30/42.000 | Отбор образцов | ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 20.12.2012 №200 ГОСТ 9289-78 ГОСТ 19245-93 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1015-97 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005.Методические указания по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек 19.10.1990 г. п.2.6 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 пп3.2-3.5 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9173-86 рр.6, 7 ГОСТ 20566-75 р.7 ГОСТ 8844-75 р.2 ГОСТ 13587-77р.2 ГОСТ 938.0-75 р.2 ГОСТ 3251-91 ГОСТ 3302-95 ГОСТ 3303-94 ГОСТ 9289-78 р.7 ГОСТ 19245-93 пп 4.3,4.4 ГОСТ 25617-2014 ГОСТ 26165-2003 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 р. 3 п.3.6 ГОСТ 30407-2019 СТБ 1015-97 пп.5.2, 5.3 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1301-2002 СТБ 1678-2006 Инструкция 2.3.3.10.15-64-2005. Методические указания по санитарно-хим. исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.1990г. п.2.6 |
| 30.2* | Продукция, предназначенная для детей и подростков | 13.99/01.086 14.19/01.086 14.39/01.086 17.22/01.086 17.23/01.086 15.20/01.086 14.14/01.086 30.92/01.086 32.30/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 20.12.2012 № 200 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утвержденный постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 26972-86 |
| 30.3* |  |  | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 26972-86 |
| 30.4* |  |  | Бактерии семейства энтеробактерий |  | ГОСТ 26670-91 ГОСТ 26972-86 |
| 31.1 *** | Игры и игрушки | 32.40/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 25779-90 СТБ 951-94 СТБ 952-94 СТБ 1087-97 СанПиН № 9-29-95 Санитарные нормы и правила и гигиенический норматив, утвержденный Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 20.12.2012 №200 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 рр.3 , 4 СТБ 951-94 СТБ 952-94 р.3 СТБ 1087-97 п.5.3 ГОСТ 25779-90 СанПиН № 9-29.1-95 п.5.13 СанПиН № 9-29.4- 95 п.4.17 СанПиН № 9-29.2-95 п.4.16 СанПиН № 9-29.5-95 п.6.1 СанПиН № 9-29.6-95 п.6.1 СанПиН № 9-29.7-95 п.6.1 СанПиН № 9-29.9-95 п.4.1 |
| 31.2* |  | 32.40/01.086 | Общее количество микроорганизмов (мезофилов, аэробов и факультативных анаэробов) | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 20.12.2012 № 200 ГН «Показатели безопасности отдельных видов продукции для детей», утв. постановлением СМ РБ 25.01.2021 №37 ТНПА и другая документация | МУК 4.2.801-99 |
| 31.3* |  | 32.40/01.086 | Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы |  | МУК 4.2.801-99 п.4.2 |
| 31.4* |  | 32.40/01.086 | Бактерии семейства энтеробактерий |  | МУК 4.2.801-99 п.4.3 |
| 31.5* |  | 32.40/01.086 | Патогенные стафилококки |  | МУК 4.2.801-99 п.4.5 |
| 31.6* |  | 32.40/01.086 | Pseudomonas aeruginosa |  | МУК 4.2.801-99 п.4.4 |
| 32.1 *** | Издательская (книжная и журнальная) продукция для детей и взрослых | 18.12/42.000 | Отбор образцов | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 09.03.2015 №25 СТБ 7.204-2006 СТБ 7.206-2006 СТБ 1198-99 СТБ 1021-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 СТБ 7.204-2006 р.5 СТБ 7.206-2006 р.6 СТБ 1198-99 р.7 СТБ 1021-2014 р.6 |
| 33.1 *** | Парфюмерно-косметическая продукция, средства по уходу за полостью рта | 20.42/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0-2014 рр.2, 4 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ 7983-2016 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ31697-2012 ГОСТ31460-2012 ГОСТ 31698-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 Инструкция № 11-23-4-00 ГН «Показатели безопасности и безвредности для человека парфюмерно-косметической продукции», утв. Постановлением Минздрава Республики Беларусь 12.06.2012 № 68 ГН «Показатели безопасности и безвредности для здоровья человека парфюмерно-косметической продукции», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 ГОСТ 29188.0- 2014 рр.2,4 ГОСТ 28546-2014 ГОСТ ISO 212-2014 ГОСТ 790-89 ГОСТ 7983- 2016 ГОСТ 31679-2012 ГОСТ31697-2012 ГОСТ31460-2012 ГОСТ 31698-2012 ГОСТ 31696-2012 ГОСТ 34435-2018 ГОСТ 31693-2012 ГОСТ 31695-2012 ГОСТ 31678-2012 ГОСТ 31692-2012 ГОСТ 31677-2012 ГОСТ 31649-2012 Инструкция № 11-23-4-00 |
| 33.2 * |  | 20.42/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ ISO 21149-2020 |
| 33.3* |  | 20.42/01.086 | Плесневые грибы и дрожжи |  | ГОСТ ISO 18416-2018 |
| 33.4 * |  | 20.42/01.086 | Бактерии семейства Enterobacteria-ceae |  | ГОСТ ISO 21150-2018 |
| 33.5 * |  | 20.42/01.086 | Бактерии вида S.aureus |  | ГОСТ ISO 22718- 2018 |
| 33.6* |  | 20.42/01.086 | Бактерии вида Pseudomonas aeruginosa |  | ГОСТ ISO 22717-2018 |
| 34.1 *** | Средства личной гигиены | 17.22/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 18321-73 ТНПА и другая документация | ГОСТ 18321-73 рр.3 ,4 |
| 34.2 *** | Средства бытовой химии и синтетические моющие средства | 20.41/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1043-97 ТНПА и другая документация | СТБ 1044-2012п.3 р.4 СТБ 1043-97п.5.3 |
| 35.1 *** | продукция легкой промышленности | 13.99/42.000 14.19/42.000 14.39/42.000 17.22/42.000 17.23/42.000 15.20/42.000 14.14/42.000 30.92/42.00032.30/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 938.0-75 ГОСТ 20566-75 ГОСТ 8844-75 ГОСТ 23948-80 ГОСТ 9289-78 р.4 ГОСТ 26666.0-85 рр.1,2 ГОСТ 28631-2018 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 ГОСТ 18321-73 р.3 ГОСТ 9173-86 р.7 ГОСТ 9209-77 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1432-2003 СТБ 1252-2000 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ Республики Беларусь 02.03.1998 ТНПА и другая документация | ГОСТ 938.0-75 р.1 ГОСТ 20566-75 р.4 ГОСТ 8844-75 рр.1 , 2 ГОСТ 23948-80 рр.6, 7 ГОСТ 9289-78 р.4 ГОСТ 26666.0-85 рр1,2 ГОСТ 28754-2018 ГОСТ 28846-90 п.3.6 ГОСТ 18321-73р.3 ГОСТ 9173-86 р.7 ГОСТ 9209-77 р.1 ГОСТ 32074-2013 СТБ 1432-2003 п.8.1 СТБ 1252-2000 рр.7,2 СанПиН № 9-29.7-95 п.6.1 ВМУ № 11-10-2-98, утв. ГГСВ РБ 02.03.1998 п.2.4 |
| 36.1** | Лекарственное растительное сырье | 01.28/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 36.2* |  | 01.28/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.8-10-2004 (РДУ/ЛТС-2004) | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 37.1** | Сельскохозяйственное сырье | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.21/42.000 01.22/42.000 01.23/42.000 01.24/42.000 01.25/42.000 | Отбор образцов | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 Республиканские допустимые уровни содержания цезия–137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 03.08.1999 | СТБ 1050-2008 СТБ 1051-2012 СТБ 1054-2012 СТБ 1053-2015 СТБ 1055-2012 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |
| 37.2* |  | 01.11/04.125 01.13/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 37.3 | Микробиология пищевых продукт и кормов для животных | 01.11/01.086 01.13/01.086 01.21/01.086 01.22/01.086 01.23/01.086 01.24/01.086 01.25/01.086 | Горизонтальный метод обнаружения энтеропатогенных Vibrio spp. Часть 1. Обнаружение бактерий parahaemoliticus. | ГОСТ ISO 21872-1-2013 | ГОСТ ISO 21872-1-2013 |
| 38.1*** | Древесина, продукция из древесины и древесных материалов и про-чей непищевой продукции лесного хозяйства | 16.29/42.000 | Отбор образцов | ТКП 251-2010 (02080) | ТКП 251-2010 (02080) |
| 38.2* |  | 16.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезий-137 | ГН 2.6.1.10-1-01-2001 (РДУ/ЛХ-2001) ГН «Показатели безопасности и безвредности материалов и изделий на древесной, минеральной и полимерной основах», утв. постановлением СМ Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |
| 39.1 *** | Коммунальные отходы (зольные) | 100.08/42.000 | Отбор образцов | СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД-2004) ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ. 1906–2020 |
| 39.2* |  | 100.08/04.125 | Удельная и объемная активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ 179-95 МВИ.МН 1823-2007 |

| 40.1** | Внешняя среда, гражданские и промышленныеобъекты, оборудование, продукция промышленного назначения, товары народного потребления, вторсырьё, предметы домашнего обихода, радиационное обследование лесных и водных массивов, транспорта | 100.11/04.056 100.12/04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | КУРЗ-2004 РКУРЗ-2004 СанПиН 2.6.6.8-8-2004 (СПООД- 2004) СанПиН «Требования к радиационной безопасности», ГН «Критерии оценки радиационного воздействия», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 28.12.2012 № 213 СанПиН «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при осуществлении деятельности по использованию атомной энергии и источников ионизирующего излучения», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 31.12.2013 №137 СанПиН «Требования к обеспечению радиационной безопасности персонала и населения при обращении с радиоактивными отходами», утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь 31.12.2015 №142 СанПиН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.03.2016 № 42 | ТКП 113-2007 МВИ.ГМ.1906-2020 ТКП 45-2.03-134- 2009 (02250) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40.2 ** |  | 100.11/04.056 100.12/04.056 13.20/04.056 13.91-13.99/04.056 14.11-14.39/04.056 15.11/04.056 15.12/04.056 15.20/04.056 | Поверхностное бета-загрязнение |  | МВИ.МН 3752-2011 ТКП 113-2007 |
| 41.1 *** | Биологические материалы (кровь, моча, фекалии, мазки из носа, зева, мокрота) | 101.03/42.000 101.04/42.000 101.12/42.000 101.13/42.000 101.14/42.000 101.15/42.000 101.16/42.000 | Отбор образцов | Инструкция по применению № 075-210 Инструкция № 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению№026-0309 Инструкция № 4.2.11-19-9-2004 Инструкция по применению № 086-310 Инструкция № 4.2.10-17-7-2006 Инструкция «Методы микробиологической диагностики менингококковой инфекции и бактериальных менингитов», утв. Республики Беларусь Инструкция по применению № 084-0310 Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. Постановлением МЗ Республики Беларусь и Минсельхозпрода Республики Беларусь 21.02.2018 №19/19 (33050/33170) | Инструкция по применению№ 075-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция по применению№ 026-0309 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 Инструкция по применению№ 086-0310 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция № 81 от 13.02.2006 Инструкция по применению№ 084-0310 Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия РБ Республики Беларусь 21.02.2018 №19/19 (33050/33170) |
| 42.1* | Кровь. Сыворотка крови | 101.03/01.086 101.04/01.086 101.17/01.086 | Выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения острых кишечных инфекций», утв. Пост.МЗ РБ 29.03.2012 №31. Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. Постановлением МЗ РБ и Министерства с/х и продовольствия РБ 21.02.2018 №19/19(33050/33170). МР Лабораторная диагностика псевдо-туберкулеза и кишечного иерсиниоза 1993. Инструкция по применению №076-0210 . Инструкция по применению №026-0309 . СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения сальмонеллезных инфекций», утв. Пост.МЗ РБ 31.07.2013№68 СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения брюшного тифа и паратифов», утв. Постан. МЗ РБ 31.05.2012№ 53. СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения менингококковой инфекции», утв. Пост. МЗ РБ 12.11. 2012 № 174. Инструкция №81 от 13.02.2006. СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения и распространения коклюша», утв. Пост.МЗ РБ №70 от 13.06.2012. Инструкция по применению № 084-0310 СанПиН «Требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение заноса, возникновения предотвращение заноса, возникновения и распространения дифтерии», утв. Постан. МЗ Республики Беларусь 31.05.2012 № 52 Инструкция по применению № 075-0210. Инструкция 4.2.10-15-21-2006 ТНПА и другая документация | Инструкция № 81 от 13.02.2006 Инструкция по применению № 084-0310 Инструкция по применению № 075-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 21.02.2018 №19/19 (33050/33170) |
| 43.1* | Испражнения | 101.02/01.086 101.02/07.096 101.17/01.086 | Выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция по применению № 086-0310 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция по применению № 026-0309 Инструкция по применению № 076-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 Инструкция по применению № 083-0210 ТНПА и другая документация | Инструкция 1.2.11-17-8-2004 Инструкция по применению № 086-0310 Инструкция 4.2.10-17-7-2006 Инструкция по применению № 026-0309 Инструкция по применению № 076-0210 Инструкция 4.2.10-15-21-2006 Инструкция 4.2.11-19-9-2004 Инструкция по применению№083-0210 Санитарные правила и Ветеринарные правила, утв. Постановлением МЗ и Министерства с/х и продовольствия Республики Беларусь 21.02.2018 №19/19 (33050/33170) |
| 44.1* | Грудное молоко | 101.19/01.086 101.17/01.086 | Выявление и идентификация возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний | Инструкция по применению № 075-0210 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 075-0210 |
| 45.1* | Выявленные микроорганизмы | 101.17/01.086 | Определение чувствительности к анти-бактериальным препаратам | Инструкция по применению № 226-1200 ТНПА и другая документация | Инструкция по применению № 226-1200 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе;

** – деятельность осуществляется непосредственно в лабораторном отделе и за его пределами.

*** – деятельность осуществляется за пределами лабораторного отдела.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                      Т.А. Николаева