|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 3.0298 |  |
|  | от 19.08.2013 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 января 2025 года метрологической лаборатории открытого акционерного общества «Оршанский авиаремонтный завод»

| № п/п | Код (наименование) вида работ: 1 – первичная поверка; 2 – последующая поверка | Средства измерений |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |  |
|  |  |  |  | пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Заводская, 1, 211004, г.п. Болбасово, Оршанский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенциркули | от 0 до 500 мм | ц. д. 0,01 - 0,1 мм |
| 1.2* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенрейсмасы | от 0 до 300 мм | ц. д. 0,05 мм |
| 1.3* | 2 | 26.51/99.001 | Штангенглубиномеры | от 0 до 250 мм | ц. д. 0,05 мм |
| 1.4* | 2 | 26.51/99.001 | Нутромеры индикаторные | от 6 до 50 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.5* | 2 | 26.51/99.001 | Скобы с отсчетным устройством | от 0 до 100 мм | ц. д. 0,002-0,005 мм |
| 1.6* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры гладкие | от 0 до 325 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.7* | 2 | 26.51/99.001 | Микрометры рычажные | от 0 до 50 мм | ц. д. 0,002 мм |
| 1.8* | 2 | 26.51/99.001 | Индикаторы | от 0 до 10 мм | ц. д. 0,01 мм |
| 1.9* | 2 | 26.51/99.001 | Щупы | от 0,02 до 1,00 мм | кл. т. 1, 2 |
| 1.10* | 2 | 26.51/99.001 | Угломеры с нониусом | от 0 º до 360 º | 2´ - 5´ |
| 4.1* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры с сигнализирующим устройством (электроконтактные) | от 0 до 60 МПа | кл. т. 1,5 |
| 4.2* | 2 | 26.51/99.004 | Манометры показывающие | Верхний предел измерений: от 0,06 до 60 МПа | кл. т. 0,6 и менее точные |
| 13.1* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры постоянного тока, в т.ч. в составе стендов, пультов, установок | от 15 мВ до 1000 В | кл. т. 0,2 - 4,0 |
| 13.2* | 2 | 26.51/99.013 | Вольтметры переменного тока, в т.ч. в составе стендов, пультов, установок | от 30 мВ до 700 В 50 - 400 Гц | кл. т. 0,5 - 4,0 |
| 13.4* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока, в т.ч. в составе стендов, пультов, установок | от 10 мкА до 30 А | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 13.5* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры постоянного тока | от 10 мкА до 2 А от 0 до 1000 мА от 0 до 1000 мкА | кл. т. 0,2 - 0,5 кл. т. 0,2 кл. т. 0,2 |
| 13.6* | 2 | 26.51/99.013 | Амперметры переменного тока, в т.ч. в составе стендов, пультов, установок | от 0,01 до 10 А от 50 до 400 Гц | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 13.8* | 2 | 26.51/99.013 | Магазины сопротивления | от 0,1 Ом до 100 кОм | кл. т. 0,2 |
| 13.9* | 2 | 26.51/99.013 | Омметры, в т.ч. в составе комбинированных приборов | от 0,1 Ом до 1 ГОм | кл. т. 1,0 - 4,0 |
| 15.1* | 2 | 26.51/99.015 | Секундомеры электрические в т.ч. в составе стендов, пультов, установок | от 1 до 3 с от 3 до 10 с | ц. д. 0,01 с ± 0,03 с ± 0,05 с |
| 15.2* | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры переносные, показывающие | от 10 Гц до 20 кГц | кл. т. 0,2 – 1,0 |
| 15.3* | 2 | 26.51/99.015 | Частотомеры электронно-счетные | от 0,1 Гц до 12 ГГц | ± 1∙10-8 |
| 15.4* | 2 | 26.51/99.015 | Генераторы НЧ измерительные | от 10 Гц до 200 кГц | ± 2 % |
| 15.5* | 2 | 26.51/99.015 | Преобразователи частоты | от 0,12 Гц до 4,5 ГГц | ± 1∙10-8 |
| 16.1* | 2 | 26.51/99.016 | Вольтметры электронные переменного тока | от 10 мВ до 300 В от 10 Гц до 10 МГц | ± 2,5 % и менее точные |
| 16.2* | 2 | 26.51/99.016 | Генераторы Импульсов | от 6 мВ до 60 В от 100 мкс до 200 мс | ± (0,1∙t + 0,03) мкс ± 0,1∙f |
| 16.3* | 2 | 26.51/99.016 | Осциллографы электронно-лучевые | Полоса частот: от 0 до 100 МГц Интервал времени: от 100 нс до 1 с Амплитуда: от 0,01 до 300 В | 3 % |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева