Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5251

от 11.12.2020

на бланке №

на 2 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 24 января 2025 года

грунтовой лаборатории

Жлобинской архитектурно-конструкторской мастерской

Открытого акционерного общества по комплексному проектированию объектов жилищно-гражданского назначения «Институт «Гомельгражданпроект»

|  | № п/п | Наименование объекта |  | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту |  | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  | ул. Войкова, 7, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1* | Грунты |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность (в т.ч. гигроскопическая) (кроме загипсованных грунтов) |  | Фактические значения |  | ГОСТ 5180-2015 п.5 |  |  |
|  | 1.2* |  |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность на границе текучести |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.7 |  |  |
|  | 1.3* |  |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Влажность на границе раскатывания |  |  |  | ГОСТ 5180-2015 п.8 |  |  |
|  | 1.4* |  |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Число пластичности |  |  |  | СТБ 943-2007 п.3.60 ГОСТ 5180-2015 п.7, п.8 |  |  |
|  | 1.5* |  |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Показатель текучести |  |  |  | СТБ 943-2007 п.3.42 ГОСТ 5180-2015 п.5, п.7, п.8 |  |  |
| _______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации |  |  |  |  |  | 24.01.2025 дата принятия решения |  | Лист 1 Листов 2 |  |  |  |
|  |  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5251 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6* | Грунты | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Плотность (кроме мёрзлых глинистых грунтов) |  | Фактические значения |  | ГОСТ 5180-2015 п.9 |  |
| 1.7* |  | 100.06/ 29.151 08.12/ 29.151 | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов |  |  |  | ГОСТ 25584-2023 п.5 |  |
| 1.8* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Гранулометрический (зерновой) состав песчаных грунтов |  |  |  | ГОСТ 12536-2014 п.4.2 |  |
| 1.9* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Массовая доля влаги в лабораторных пробах торфа |  |  |  | СТБ 2042-2010 п. 6 |  |
| 1.10* |  | 100.06/ 29.040 08.12/ 29.040 | Зольность в лабораторных пробах торфа |  |  |  | СТБ 2042-2010 п. 7 |  |
| 1.11 *** |  | 100.06/ 29.137 08.12/ 29.137 | Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании до глубины 10 м: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда ДИ: 1-40 мПа - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда типа II ДИ: 5-400 кПа |  |  |  | ГОСТ 19912-2012 п.5 |  |
| 1.12 *** |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							           Т.А.Николаева

| ______________________________ подпись ведущего эксперта по аккредитации | 24.01.2025 дата принятия решения | Лист 2 Листов 2 |
| --- | --- | --- |