|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 112 2.4182 |  |
|  | от 06.06.2011 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 3 листах |  |
|  | редакция 02 |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 10 декабря 2024 года Лаборатории неразрушающего контроля Строительного коммунального унитарного предприятия «Витебский ДСК» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 210036 г. Витебск, ул. Минская, д.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1** | Оборудование, работающее под избыточным давлением: - трубопроводы пара и горячей воды, тепловые сети | 24.10/ 32.115 |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 23055-78 ГОСТ 14771-76 СТБ 2020-2009 СТБ 2038-2010 СТБ 2116-2010 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СП 4.02.01-2020 СП 03.02-2020 Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования работающего под избыточным давлением Утв. Постановление МЧС РБ от 28.01.2016 №7 |  |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ EN 970-2003 |
| 1.2*** |  | 24.10/ 32.123 |  | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 1.3*** |  | 24.10/ 29.121 |  | Механические испытания: -статическое растяжение, -статический изгиб, -сплющивание - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 2.1** | Оборудование объектов газораспределительной системы и газопотребления, газопроводы |  | 24.10/ 32.115 |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений |  | ГОСТ 8731-74 ГОСТ 16037-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 10704-91 ГОСТ 23055-78 СТБ 2039-2010 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 СНиП 3.05.02-88 Правила промышленной безопасности в области газоснабжения Республики Беларусь Утвержденные Постановлением МЧС РБ от 02.02.2009 №6 (в редакции постановления МЧС РБ от 23.02.2018 №7) |  | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ EN 970-2003 |
| 2.2*** |  |  | 24.10/ 32.123 |  | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 2.3*** |  |  | 24.10/ 29.121 |  | Механические испытания: -статическое растяжение, -статический изгиб, -сплющивание - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  | ГОСТ 6996-66 ГОСТ 8695-75 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 3.1** | Несущие и ограждающие металлоконструкции | 24.10/ 32.115 |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений |  |  |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 ГОСТ 23118-2019 СТБ 2089-2010 СТБ EN 287-1-2009 СТБ ISO 6520-1-2009 | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ EN 970-2003 |
| 3.2*** |  | 24.10/ 32.123 |  | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 3.3*** |  | 24.10/ 29.121 |  | Механические испытания: -статическое растяжение, - статический изгиб; - образцы сварных соединений |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 4.1** | Арматура и закладные детали железобетонных конструкций | 24.10/ 32.115 |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - основной металл; - образцы сварных соединений |  |  |  | ГОСТ 14098-2014 ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ 2089-2010 СТБ 2174-2011 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ EN 970-2003 |
| 4.2*** |  | 24.10/ 32.123 |  | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 4.3*** |  | 24.10/ 29.121 |  | Механические испытания: -статическое растяжение, -статический изгиб, - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  |  | ГОСТ 10922-2012 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |
| 5.1** | Грузоподъемные краны и механизмы | 24.10/ 32.115 |  | Оптический контроль: - визуальный метод; - внешний осмотр и измерения - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  | ГОСТ 5264-80 ГОСТ 30242-97 ГОСТ 14771-76 СТБ 2089-2010 СТБ 2174-2011 СТБ ISO 6520-1-2009 СТБ ISO 17660-1-2013 Правила по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов. Утвержденные Постановление МЧС РБ от 22.12.2018 №66. | СТБ 1133-98 ГОСТ 23479-79 СТБ EN 970-2003 |
| 5.2*** |  | 24.10/ 32.123 |  | Радиографический метод: - сварные соединения; - образцы сварных соединений |  |  |  |  | СТБ 1428-2003 ГОСТ 20426-82 |
| 5.3*** |  | 24.10/ 29.121 |  | Механические испытания: -статическое растяжение, -статический изгиб, - образцы сварных соединений |  |  |  |  | ГОСТ 6996-66 СТБ ЕН 895-2002 СТБ ЕН 910-2002 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа по аккредитации

Республики Беларусь –

заместитель директора по аккредитации

государственного предприятия «БГЦА»					О.В. Шабанова