|  | # Приложение №1 # к аттестату аккредитации № BY/112 1.1036 от 30.05.1997 на бланке № на 10 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 мая 2024 года

испытательной лаборатории

коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия

«Брестская областная проектно-изыскательская станция химизации»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Урбановича, 1, 225133, г. Пружаны, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Земли, включая почвы | 100.06/08.169 | Водородный показатель (рН) солевой вытяжки | Методика крупномасштабного агрохимического и радиационного обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь / И.М. Богдевич (и др.); Нац. акад. наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2020.-45 с. | ГОСТ 26483-85 |
| 1.2* |  | 100.06/08.156 | Подвижные соединения фосфора |  | ГОСТ 26207-91 |
| 1.3* |  | 100.06/08.156 | Подвижные соединения калия |  | ГОСТ 26207-91 |
| 1.4* |  | 100.06/08.156 | Органические вещества по методу Тюрина в модификации ЦИНАО |  | ГОСТ 26213-2021 п.6.1 |
| 1.5* |  | 100.06/08.032 | Обменный кальций |  | ГОСТ 26487-85 |
| 1.6* |  | 100.06/08.032 | Обменный магний |  | ГОСТ 26487-85 |
| 1.7* |  | 100.06/08.032 | Обменный марганец |  | ГОСТ 26486-85 |
| 1.8* |  | 100.06/08.156 | Подвижная сера |  | ГОСТ 26490-85 |
| 1.9* |  | 100.06/08.156 | Бор |  | ГОСТ Р 50688-94 |
| 1.10* |  | 100.06/08.032 | Цинк |  | Метод определения подвижных форм меди и цинка в минеральных и торфяно-болотных почвах Минск, БелНИИПА Утв. 24.05.1989 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.11* | Земли, включая почвы | 100.06/08.032 | Медь | Методика крупномасштабного агрохимического и радиационного обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь / И.М. Богдевич (и др.); Нац. акад. наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2020.-45 с. | Метод определения подвижных форм меди и цинка в минеральных и торфяно-болотных почвах Минск, БелНИИПА Утв. 24.05.1989 |
| 2.1* | Корма травяные Корнеплоды Зерно Рапс | 10.91/08.169 01.13/08.169 01.11/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 18691-88 ГОСТ 28736-90 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарносанитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. пост. Минсельхозпрода № 10 от 10.02.2011 Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-23 таблицы 4, 6, 7 | ГОСТ 13496.19-2015, п.7 МУ № 5048-89, утв. Минздравом СССР 04.07.1989 п.2 |
|  |  | Содержание токсичных элементов: |  |  |  |
| 2.2* |  | 10.91/08.032 01.13/08.032 01.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.3* |  | 10.91/08.032 01.13/08.032 01.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 2.4* |  | 10.91/08.082 01.13/08.082 01.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86, п.2 |
| 2.5* |  | 10.91/08.156 01.13/08.156 01.11/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1* | Семена рапса | 01.11/08.052 | Подготовка образцов и извлечение масла | СТБ 1398-2003 | ГОСТ 10858-77 |
| 4.2* |  | 01.11/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты в масле семян |  | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31663-2012 |
| 4.3* |  | 01.11/35.060 | Влажность |  | ГОСТ 10856-96 |
| 4.4* |  | 01.11/08.164 | Масличность (экстракционный метод) |  | ГОСТ 10857-64 |
| 5.1* | Семена рапса и сурепицы | 01.11/12.042 | Массовая доля глюкозинолатов в семенах в пересчете на абсолютное сухое обезжиренное вещество | СТБ 1398-2003 ГОСТ 9824-87 | ГОСТ 9824-87 п.3.5 |
| 6.1* | Семена масличных культур | 01.11/08.082 | Ртуть | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-23, таблица 7 | ГОСТ 26927-86, п.2 |
| 6.2* |  | 01.11/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 7.1* | Масло растительное | 10.41/08.158 | Массовая доля эруковой кислоты | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета МинистровРБ от 25.01.2021 № 37, ГН-23, таблица 7 | ГОСТ 30089-2018 ГОСТ 31663-2012 |
|  | Зерно продовольственное | Содержание токсичных элементов: |  | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-23, таблица 4 |  |
| 8.1* |  | 01.11/08.082 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86, п.2 |
| 8.2* |  | 01.11/08.082 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 8.3* |  | 01.11/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 8.4* |  | 01.11/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зерно продовольственное | Содержание хлорорганических пестицидов: |  | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-23 таблица 4 |  |
| 8.11* |  | 01.11/08.161 | ДДТ (сумма метаболитов) |  | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 8.12* |  | 01.11/08.161 | ГХЦГ (α-изомеры, β- изомеры, γ- изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 9.1* | Плодоовощная продукция | 01.13/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-23, таблица 6 | МУ № 5048-89, утв. Минздравом СССР 04.07.1989 п.2 |
|  |  | Токсичные элементы: |  |  |  |
| 9.2* |  | 01.13/08.032 01.24/08.032 01.25/08.032 | Кадмий |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.3* |  | 01.24/08.032 01.25/08.032 | Свинец |  | ГОСТ 30178-96 |
| 9.4* |  | 01.24/08.032 01.25/08.032 | Ртуть |  | ГОСТ 26927-86 п.2 |
| 9.5* |  | 01.24/08.156 01.25/08.156 | Мышьяк |  | ГОСТ 26930-86 |
| 9.6* |  | 01.24/08.158 01.25/08.158 | Пестициды: ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96, п.5 |
| 9.7* |  | 01.24/08.158 01.25/08.158 | Пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 30349-96, п.5 |
| 10.1* | Сахарная свекла Плодоовощная продукция Зерно Рапс | 01.13/08.161 | Бетанал (фенмедифам) | Гигиенический норматив "Гигиенические нормативы содержания действующих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах", утв. пост. Минздрава РБ № 149 от 27.09.2012 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-31 , таблица 1 | МУ 2837-83 «Методические указания по хроматографическому определению фенмедифама (бетанала) в воде, почве, сахарной свекле и биологических средах», п.6 («Методические указания по определению микроколичеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», Москва, ч. 15, 1984г. стр. 244-256) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.2* | Сахарная свекла Плодоовощная продукция Зерно Рапс | 01.13/08.161 01.11/08.161 01.24/08.161 01.25/08.161 | Синтетические пиретроиды (дельтаметрин, циперметрин (включая альфа-, бета- и зета-), лямбда-цигалотрин) | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава РБ № 149 от 27.09.2012 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-31, таблица 1 | МУ № 4344-87 «Методические указания по определению новой группы синтетических пиретроидов (каратэ, циболт, децис, фастак, данитол) в растениях, почве, воде водоемов хроматографическими методами», утверждены МЗ СССР 08.06.1987 |
| 10.3* |  | 01.13/08.161 01.11/08.161 | ДДТ и его метаболиты | Гигиенический норматив, утв. пост. Минздрава РБ 21.06.2013 № 52 Единые санитарные требования, утв. решением Комиссии таможенного союза 28.05.2010 № 299 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-23,таблицы 4,6,7 | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 10.4* |  | 01.13/08.161 01.11/08.161 01.24/08.161 | ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры) |  | ГОСТ 13496.20-2014 |
| 10.5* | Свекла сахарная | 01.13/08.161 | Содержание пестицида диметоата (Би-58) | Гигиенический норматив, утв. Пост. Минздрава РБ № 149 от 27.09.2012 Гигиенический норматив , утв. Постановлением СМ РБ от 25.01.2021 № 37, ГН-31 , таблица 1 | ГОСТ 30710-2001 |
| 10.6* |  | 01.13/08.158 | Содержание пестицида лонтрела (клопиралида) |  | МУК 4.1.2168-07 утв.15.02.2007 МУ № 2427-81 утв.06.08.1981 |
| 10.7* |  | 01.13/08.158 | Содержание пестицида тилта (пропиконазола) |  | МУ № 3190-85 Методические указания по определению тилта в растениях , почве и воде методом ГЖХ» утв.03.01.1985 |
| 11.1* | Удобрения органические на основе отходов животноводства | 20.15/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 33830-2016 | ГОСТ 26713-85 |
| 11.2* |  | 20.15/08.149 | Массовая доля азота общего в удобрении с исходной влажностью |  | ГОСТ 26715-85, п.1 |
| 11.3* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля фосфора общего, в пересчете на Р2О5, в удобрении с исходной влажностью |  | ГОСТ 26717-85 |
| 11.4* |  | 20.15/08.156 | Массовая доля калия в пересчете на К2О, в удобрении с исходной влажностью |  | ГОСТ 26718-85 |
| 11.5* |  | 20.15/08.169 | Активность водородных ионов (рН) |  | ГОСТ 27979-88 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.6* | Удобрения органические на основе отходов животноводства | 20.15/08.052 | Зола | Фактическое значение | ГОСТ 26714-85 |
| 11.7* |  | 20.15/08.149 | Азот аммонийный |  | ГОСТ 26716-85, п.1 |
| 12.1* | Осадок фильтрационный | 08.91/08.052 | Влага | ТУ РБ 37602662.630-99 | СТБ 2053-2010, п.6.4 |
| 12.2* |  | 08.91/08.149 | Суммарная массовая доля углекислого кальция и углекислого магния в пересчете на CaCO3 к сухому веществу |  | ТУ РБ 37602662.630-99, п.4.3 |
| 13.1* | Силос | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 1223-2024 Методические рекомендации по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Минсельхозпродом РБ от 28.05.2013 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. пост. Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011 | ГОСТ 27548-97, п.п.4, 7 |
| 13.2* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля в сухом веществе сырого протеина и перерасчет на обменную энергию и кормовые единицы |  | ГОСТ 13496.4-2019, п.8 |
| 13.3* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля в сухом веществе сырой золы |  | ГОСТ 26226-95, п.1 |
| 13.4* |  | 10.91/08.169 | рН (активная кислотность) |  | ГОСТ 26180-84, п.3 |
| 13.5* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 13.6* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 1223-2024 П.9.13 |
| 13.7* |  | 10.91/08.149 | Каротин |  | ГОСТ 13496.17-2019 п.8 |
| 13.8* |  | 10.91/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 26570-95п.2.1, 2.2 |
| 13.9* |  | 10.91/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 13.10* |  | 10.91/08.169 | Нитраты |  | ГОСТ 13496.19-2015п.7 |
| 13.11* |  | 10.91/08.149 10.91/08.156 | Растворимые и легкогидролизуемые углеводы |  | ГОСТ 26176-2019 |
| 13.12* |  | 10.91/08.164 | Сырой жир |  | ГОСТ 13496.15-2016п.9 |
| 13.13* |  | 10.91/08.052, 10.91/08.149 | Расчетный показатель: энергетическая ценность, перерасчет на обменную энергию и кормовые единицы (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сырая клетчатка, сырая зола, сырой протеин) |  | СТБ 1223-2024, п.9.15 |
| __________________________ 31.01.2025 Лист 6 Листов 10 подпись ведущего эксперта по аккредитации дата принятия решения |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1* | Сенаж | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 2662-2024 Методические рекомендации по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Минсельхозпродом РБ от 28.05.2013 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. пост. Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011 | ГОСТ 27548-97, п.п.4, 7 |
| 14.2* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля в сухом веществе сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019, п.8 |
| 14.3* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 14.4* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  | СТБ 2662-2024 П.9.12 |
| 14.5* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 14.6* |  | 10.91/08.149 | Каротин |  | ГОСТ 13496.17-2019п.8 |
| 14.7* |  | 10.91/08.169 | Активная кислотность |  | ГОСТ 26180-84 п.3 |
| 14.8* |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 14.9* |  | 10.91/08.156 | Фосфор |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 14.10* |  | 10.91/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 26570-95, п.п.2.1, 2.2 |
| 14.11* |  | 10.91/08.149 10.91/08.156 | Растворимые и легкогидролизуемые углеводы |  | ГОСТ 26176-2019 |
| 14.12* |  | 10.91/08.164 | Сырой жир |  | ГОСТ 13496.15-2016, п.9 |
| 14.13* |  | 10.91/08.149, 10.91/08.052 | Расчетный показатель: энергетическая ценность, перерасчет на обменную энергию и кормовые единицы (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сырая клетчатка, сырой протеин) |  | СТБ 2662-2024 п. 9.14 |
| 15.1* | Сено | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | ГОСТ 4808-87 Методические рекомендации по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Минсельхозпродом РБ от 28.05.2013 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. пост. Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011 | ГОСТ 27548-97, п.п.4, 7 |
| 15.2* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля в сухом веществе сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019, п.8 |
| 15.3* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 15.4* |  | 10.91/08.149 | Каротин |  | ГОСТ 13496.17-2019, п.8 |
| 15.5* |  | 10.91/08.149 | Сырая клетчатка |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 15.6* |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15.7* | Сено | 10.91/08.156 | Фосфор | ГОСТ 4808-87 Методические рекомендации по оценке качества кормов в период их заготовки, хранения и использования, утв. Минсельхозпродом РБ от 28.05.2013 Ветеринарно-санитарные правила, утв. пост. Минсельхозпрода РБ №10 от 10.02.2011 | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 15.8* |  | 10.91/08.149 | Кальций |  | ГОСТ 26570-95, п.п.2.1, 2.2 |
| 15.9* |  | 10.91/08.149 10.91/08.156 | Растворимые и легкогидролизуемые углеводы |  | ГОСТ 26176-2019 |
| 15.10* |  | 10.91/08.164 | Сырой жир |  | ГОСТ 13496.15-2016п.9 |
| 15.11* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: энергетическая ценность, перерасчет на обменную энергию и кормовые единицы (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: сырая клетчатка) |  | ГОСТ 4808-87, п.3.8 |
| 16.1* | Зеленые корма | 10.91/08.169 | Содержание нитратов | ГОСТ 27978-88 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. пост. Минсельхозпрода №10 от 10.02.2011 | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 16.2* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля в сухом веществе сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019, п.8 |
| 16.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 16.4* |  | 10.91/08.149 | Сырая клетчатка |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 16.5* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 27548-97, п.п.4, 7 |
| 16.6* |  | 10.91/08.149 | Каротин |  | ГОСТ 13496.17-2019, п.8 |
| 16.7* |  | 10.91/08.149 | Расчетный показатель: энергетическая ценность, перерасчет на обменную энергию и кормовые единицы (показатели, необходимые для расчета и определяемые инструментальными методами: сырая клетчатка) |  | ГОСТ 27978-88, п.3.7 |
| 17.1* | Комбикорма и комбикормовое сырье | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги | ГОСТ 9268-2015 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. пост. Минсельхозпрода №10 от 10.02.2011 | ГОСТ 13496.3-92, п.2 |
| 17.2* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-2019, п.8 |
| 17.3* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырой клетчатки |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 17.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте |  | ГОСТ 32045-2012 |
| 17.5* |  | 10.91/08.156 | Массовая доля фосфора |  | ГОСТ 26657-97 п.4 |
| 17.6* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля кальция |  | ГОСТ 26570-95 |
| 17.7* |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  | ГОСТ 13496.19-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1* | Зерно-сенаж | 10.91/08.052 | Массовая доля сухого вещества | СТБ 2015-2009 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. пост. Минсельхозпрода №10 от 10.02.2011 |  | ГОСТ 27548-97, п.п.4, 7 |
| 18.2* |  | 10.91/08.169 | Содержание нитратов |  |  | ГОСТ 13496.19-2015 |
| 18.3* |  | 10.91/08.169 | Активная кислотность (рН) |  |  | ГОСТ 26180-84, п.3 |
| 18.4* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля молочной кислоты в общем количестве (молочной, уксусной, масляной) кислот в норме |  |  | СТБ 2015-2009, п.6.5 |
| 18.5* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля масляной кислоты |  |  | СТБ 2015-2009, п.6.5 |
| 18.6* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля в сухом веществе сырого протеина |  |  | ГОСТ 13496.4-2019, п.8 |
| 18.7* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля в сухом веществе сырой клетчатки |  |  | ГОСТ 13496.2-91 |
| 18.8* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля в сухом веществе сырой золы |  |  | ГОСТ 26226-95, п.1 |
| 19.1* | Торф для приготовления компостов | 08.92/08.052 | Зольность | СТБ 832-2001 |  | СТБ 2042-2010, п.7 |
| 19.2* |  | 08.92/08.052 | Массовая доля общей влаги |  |  | СТБ 2042-2010, п.6 |
| 19.3* |  | 08.92/08.149 | Обменная и активная кислотность |  |  | ГОСТ 11623-89 |
| 19.4* |  | 08.92/08.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Допустимые уровни содержания цезия-137 в продукции на основе торфа, утв. Минэнерго 30.12.2006, согласовано и.о. начальника департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС 13.12.2006 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.1* | Вода питьевая | 100.09/04.125 | Объемная активность цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 20.2* |  | 100.09/04.125 | Объемная активность стронция-90 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 21.1* | Пищевые продукты: - картофель - овощи и корнеплоды - фрукты - садовые ягоды - прочие продукты питания | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 22.1 * | Картофель | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклидов стронция-90 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 23.1* | Растительное сырье: овощи, фрук-ты, садовые ягоды. Зерно Прочее сырье Корма: сено, солома, сенаж, корнеплоды, зерно на фураж, комбикорм, зеленая масса. Прочие виды кормов | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания радионуклидов цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. зам. Минсельхозпрода 03.08.1999 |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 23.2* |  | 01.13/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 01.11/04.125 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклидов стронция-90 |  |  | МВИ.МН 1181-2011 |
| 24.1* | Земли, включая почвы | 100.06/04.125 | Удельная активность радионуклидов цезия-137 | Методика крупномасштабного агрохимического и радиационного обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь / И.М. Богдевич (и др.); Нац. акад. наук Беларуси, Институт почвоведения и агрохимии. – Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2020.-45 с. | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 24.2* |  | 100.06/04.125 | Удельная активность радионуклидов стронция 90 |  | МВИ.МН 1181-2011 |  |
| 25.1* | Территория объектов народного хозяйства и остальные открытые территории населенных пунктов | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | Фактическое значение | МВИ.ГМ.1906-2020 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                       Е.В. Бережных

__________________________ 03.05.2024 Лист 10 Листов 10 подпись ведущего эксперта по аккредитации дата принятия решения