|  | Приложение № 1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 1.1832 |
|  | от 04.11.2022 |
|  | на бланке №0010031 |
|  | на 15 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года

| лаборатории гидроэкологии и экотехнологий, лаборатории биогеохимии, отраслевой научно-исследовательской лаборатории качества кормов государственного научного учреждения «Полесский аграрно-экологический институт Национальной академии наук Беларуси» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских Пограничников, 41, 224030, г. Брест |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лаборатория гидроэкологии и экотехнологий |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая |  | 100.09/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 1.2** |  |  | 100.09/08.169 |  | Водородный показатель (рН ) |  | Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25 января 2021 г. № 37 Гигиенический норматив «Показатели безопасности питьевой воды», утв. Постановлением Совета Министров РБ 25 января 2021 г. № 37 | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.3* |  |  | 100.09/08.149 |  | Жесткость |  |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А |
| 1.4* |  |  | 100.09/11.116 |  | Вкус |  |  | ГОСТ 3351-74 п.3 |
| 1.5* |  |  | 100.09/11.116 |  | Запах |  |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.6* |  |  | 100.09/08.156 |  | Железо |  |  | ГОСТ 4011-72 |
| 1.7* | Вода питьевая |  | 100.09/08.156 |  | Нитраты |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |
| 1.8* |  |  | 100.09/08.156 |  | Нитриты |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |
| 1.9* |  |  | 100.09/08.052 |  | Общая минерализация (сухой остаток) |  |  | ГОСТ 18164-72 |
| 1.10* |  |  | 100.09/08.150 |  | Сульфаты |  |  | ГОСТ 31940-2013 п.6 |
| 1.11* |  |  | 100.09/08.155 |  | Поверхностно-активные вещества (ПАВ) анионоактивные |  |  | ГОСТ 31857-2012 |
| 1.12* |  |  | 100.09/08.156 |  | Ортофосфаты |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 1.13* |  |  | 100.09/08.156 |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А |
| 1.14* |  |  | 100.09/08.149 |  | Хлориды |  |  | ГОСТ 4245-72 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды |  | 100.03/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-14-2023 ч.14 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 17.1.5.05-85 СТБ ISO 5667-14-2023 ч.14 |
| 2.2* |  |  | 100.03/08.052 |  | Содержание сухого остатка |  | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 «Показатели качества воды поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных, а также иных поверхностных водных объектов» СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-21-2003 Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 30.03.2015 № 13 «Показатели качества воды поверхностных водных объектов, используемых для размножения, нагула, зимовки, миграции видов рыб отрядов лососеобразных и осетрообразных, а также иных поверхностных водных объектов» | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.3* |  |  | 100.03/08.149 |  | Жесткость |  |  | ГОСТ 31954-2012 п. 4 Метод А |
| 2.4** |  |  | 100.03/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  |  | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.5* |  |  | 100.03/08.052 |  | Взвешенные вещества |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6* |  |  | 100.03/08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.7* |  |  | 100.03/08.149 |  | Растворенный кислород |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 2.8* |  |  | 100.03/08.155 |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 года) |
| 2.9* |  |  | 100.03/08.156 |  | Железо |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.10* |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитриты |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б |
| 2.11* |  |  | 100.03/08.156 |  | Нитраты |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д |
| 2.12* |  |  | 100.03/08.156 |  | Сульфаты |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 2.13* |  |  | 100.03/08.155 |  | Массовая концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) |  |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 2.14* |  |  | 100.03/08.156 |  | Аммиак и аммоний-ион |  |  | ГОСТ 33045-2014 п.5, метод А |
| 2.15* |  |  | 100.03/08.156 |  | Химическое потребление кислорода (бихроматная окисляемость), ХПК |  |  | ##### ФР.1.31.2012.12706ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 года) |
| 2.16* | Поверхностные воды |  | 100.03/08.149 |  | Массовая концентрация хлоридов |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.17* |  |  | 100.03/08.156 |  | Концентрация ортофосфата |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.1 *** | Сточные воды |  | 100.05/42.000 |  | Отбор проб |  | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 |
| 3.2** |  |  | 100.05/08.169 |  | Водородный показатель (рН) |  | Разрешение на специальное водопользование | СТБ ISO 10523-2009 ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.3* |  |  | 100.05/08.149 |  | Содержание растворенного кислорода |  |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983 |
| 3.4* |  |  | 100.05/08.149 |  | Биохимическое потребление кислорода (БПК) |  |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 3.5* |  |  | 100.05/08.156 |  | Массовая концентрация нитратов |  |  | ГОСТ 33045-2014 п. 9 Метод Д |
| 3.6* |  |  | 100.05/08.150 |  | Массовая концентрация сульфат-ионов |  |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 3.7* |  |  | 100.05/08.156 |  | Массовая концентрация нитритов |  |  | ГОСТ 33045-2014 п. 6 Метод Б |
| 3.8* |  |  | 100.05/08.156 |  | Массовая концентрация аммиака и ионов аммония |  |  | ГОСТ 33045-2014 п. 5 Метод А |
| 3.9* |  |  | 100.05/08.156 |  | Концентрация ортофосфата |  |  | ГОСТ 18309-2014 |
| 3.10* |  |  | 100.05/08.155 |  | Массовая концентрация нефтепродуктов |  |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 года) |
| 3.11* |  |  | 100.05/08.052 |  | Содержание сухого остатка |  |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.12* | Сточные воды |  | 100.05/08.155 |  | Массовая концентрация анионных поверхностно-активные вещества (АПАВ) |  | Разрешение на специальное водопользование | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014) |
| 3.13* |  |  | 100.05/08.156 |  | Массовая концентрация железа общего |  |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.14* |  |  | 100.05/08.156 |  | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) |  |  | ##### ФР.1.31.2012.12706ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 года) |
| 3.15* |  |  | 100.05/08.149 |  | Массовая концентрация хлоридов |  |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.16* |  |  | 100.03/08.052 |  | Концентрация взвешенных веществ |  |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 4.1 *** | Земли, включая почвы, грунты |  | 100.06/42.000 |  | Отбор проб |  | ГОСТ 28168-89 | ГОСТ 28168-89 |
| 4.2* |  |  | 100.06/08.169 |  | рН солевой вытяжки |  | Фактическое значение ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 26483-85 |
| 4.3* |  |  | 100.06/08.156 |  | Массовая доля азота аммония |  |  | ГОСТ 26489-85 |
| 4.4* |  |  | 100.06/08.052, 100.06/08.156 |  | Массовая доля органического вещества |  |  | ГОСТ 26213-2021 ГОСТ 27784-88 |
| 4.5* |  |  | 100.06/08.156 |  | Массовая доля подвижных соединений фосфора |  |  | ГОСТ 26207-91 |
| 4.6* |  |  | 100.06/08.156 |  | Нитраты |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН 2.1.7.12-1-2004 Фактическое значение ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 26488-85 |
| 4.7* |  |  | 100.06/08.156 |  | Общий азот |  | Крупномасштабное агрохимическое и радиологическое обследование почв сельскохозяйственных земель Республики Беларусь: методические указания, 2012 г. ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ 26107-84, п. 4.2 |
| Лаборатория биогеохимии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 *** | Земли, включая почвы, грунты |  | 100.06/42.000 |  | Отбор проб |  | ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 | ТКП 17.03-02-2020 ТКП 17.03-01-2020 |
| 4.8* |  |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Свинец |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН « Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ГН 2.1.7.12-1-2004 Постановление Минздрава РБ от 19.11.2009 №125 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.9* |  |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Марганец |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН « Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением СМ РБ № 37 от 25.01.2021 Постановление Минздрава РБ от 19.11.2009 №125 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.10* |  |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Кадмий |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ГН «Показатели безопасности и безвредности почвы» утв. постановлением СМ РБ № 37 от 25.01.2021 ГН 2.1.7.9-37-2003 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.11* |  |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Хром |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.12* |  |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Кобальт |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.13* | Земли, включая почвы, грунты |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Медь |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.14* |  |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Никель |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.15* |  |  | 100.06/08.032 100.06/08.035 |  | Цинк |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | СТБ ИСО 11047-2006 Метод А ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.16* |  |  | 100.06/08.035 |  | Молибден |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.17* |  |  | 100.06/08.035 |  | Титан |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.18* |  |  | 100.06/08.035 |  | Ванадий |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.19* |  |  | 100.06/08.035 |  | Мышьяк |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.20* |  |  | 100.06/08.035 |  | Сурьма |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.21* |  |  | 100.06/08.035 |  | Ртуть |  | ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22036-2014 |
| 4.22* | Земли, включая почвы, грунты |  | 100.06/08.035 |  | Железо |  | Фактическое значение ТНПА и другая документация, устанавливающие требования к объекту | ГОСТ ISO 22036-2014 |
| Отраслевая научно-исследовательская лаборатория качества кормов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1* | Силос | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сухого вещества |  | СТБ 1223-2024 СТБ 1223-2024 |  | ГОСТ 27548-97 п. 7 |
| 5.2* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой золы |  |  |  | ГОСТ 26226-95 п. 1 |
| 5.3* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля сырого протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |
| 5.4* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой клетчатки |  |  |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.2 |
| 5.5* |  | 10.91/08.164 |  | Массовая доля сырого жира |  |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
| 5.6* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  |  |  | ГОСТ 26176-2019 п. 8 |
| 5.7* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |  |
| 5.8* | Силос | 10.91/08.149 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырой золы, массовая доля сырого протеина) |  |  |  | СТБ 1223-2024 п. 9.15.1 |
| 5.9* |  | 10.91/08.149 |  | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  |  |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 |
| 5.10* |  | 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  |  |
| 5.11* |  | 10.91/08.035 |  | Массовая доля кальция |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 5.12* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |  |
| 5.13* |  |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |  |
| 5.14* |  |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |  |
| 5.15* |  |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 5.16* |  |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 5.17* |  |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 5.18* |  |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |  |
| 5.19* |  |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |  |
| 6.1* | Сенаж | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сухого вещества |  | СТБ 2662-2024 СТБ 2662-2024 |  | ГОСТ 27548-97 п. 7 |
| 6.2* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой золы |  |  |  | ГОСТ 26226-95 п. 1 |
| 6.3* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля сырого протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |
| 6.4* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой клетчатки |  |  |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.2 |
| 6.5* |  | 10.91/08.164 |  | Массовая доля сырого жира |  |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
| 6.6* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  |  |  | ГОСТ 26176-2019 п. 8 |
| 6.7* | Сенаж | 10.91/08.149 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовые доли сырой клетчатки и сырого протеина) |  |  |  | СТБ 2662-2024 п.9.14.1 |
| 6.8* |  | 10.91/08.149 |  | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  |  |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 |
| 6.9* |  | 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 |
| 6.10* |  | 10.91/08.035 |  | Массовая доля кальция |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 6.11* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |  |
| 6.12* |  |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |  |
| 6.13* |  |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |  |
| 6.14* |  |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 6.15* |  |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 6.16* |  |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 6.17* |  |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |  |
| 6.18* |  |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |  |
| 7.1* | Сено, корма травяные искусственно высушенные | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 18691-88 |  | ГОСТ 27548-97 п. 5 |
| 7.2* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой золы |  |  |  | ГОСТ 26226-95 п. 1 |
| 7.3* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля сырого протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |
| 7.4* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой клетчатки |  |  |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.2 |
| 7.5* |  | 10.91/08.164 |  | Массовая доля сырого жира |  |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
| 7.6* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  |  |  | ГОСТ 26176-2019 п. 8 |
| 7.7* |  | 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методами: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  | ГОСТ 4808-87 п. 3.8 ГОСТ 18691-88 |
| 7.8* |  | 10.91/08.149 |  | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  |  |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 |
| 7.9* |  | 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 |
| 7.10* |  | 10.91/08.035 10.91/08.035 |  | Массовая доля кальция |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 7.11* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |  |
| 7.12* | Сено, корма травяные искусственно высушенные |  |  | Массовая доля магния |  | ГОСТ 4808-87 ГОСТ 18691-88 |  |  |
| 7.13* |  |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |  |
| 7.14* |  |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 7.15* |  |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 7.16* |  |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 7.17* |  |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |  |
| 7.18* |  |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |  |
| 8.1* | Зеленые корма Зеленые корма | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сухого вещества |  | ГОСТ 27978-88 ГОСТ 27978-88 |  | ГОСТ 27548-97 п. 7 |
| 8.2* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой золы |  |  |  | ГОСТ 26226-95 п. 1 |
| 8.3* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля сырого протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |
| 8.4* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой клетчатки |  |  |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.2 |
| 8.5* |  | 10.91/08.164 |  | Массовая доля сырого жира |  |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
| 8.6* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  |  |  | ГОСТ 26176-2019 п. 8 |
| 8.7* |  | 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: количество обменной энергии и кормовых единиц в 1 кг сухого вещества (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методами: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  | ГОСТ 27978-88 п. 3 |
| 8.8* |  | 10.91/08.149 |  | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  |  |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 |
| 8.9* |  | 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  |  |
| 8.10* |  | 10.91/08.035 |  | Массовая доля кальция |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 8.11* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |  |
| 8.12* |  |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |  |
| 8.13* |  |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |  |
| 8.14* |  |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 8.15* |  |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 8.16* |  |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 8.17* |  |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |  |
| 8.18* |  |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |  |
| 9.1* | Комбикорма-концентраты для крупного рогатого скота, для свиней, комбикорма полнорационные для с/х птицы, комбикорма гранулированные, комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней, комбикорма для с/х птицы Комбикорма-концентраты, комбикорма полнорационные , комбикорма гранулированные, комбикорма | 10.91/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 21055-2019 СТБ 1842-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ГОСТ 9268-2015 ГОСТ 9267-68 ГОСТ 18221-2018 ГОСТ 22834-87 ГОСТ 21055-2019 СТБ 1842-2008 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 13496.3-92 п. 2.3.1 |
| 9.2* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой золы |  |  |  | ГОСТ 26226-95 п. 1 |
| 9.3* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля сырого протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |
| 9.4* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой клетчатки |  |  |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 9.5* |  | 10.91/08.164 |  | Массовая доля сырого жира |  |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
| 9.6* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  |  |  | ГОСТ 26176-2019 п. 8 |
| 9.7* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |  |
| 9.8* |  | 10.91/08.035 10.91/08.035 |  | Массовая доля кальция |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 9.9* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |  |
| 9.10* |  |  |  | Массовая доля Магния |  |  |  |  |
| 9.11* |  |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |  |
| 9.12* |  |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 9.13* |  |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 9.14* |  |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 9.15* |  |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |  |
| 9.16* |  |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |  |
| 10.1* | Жмыхи (подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый кормовой). Шроты (подсолнечный, рапсовый тостированный, льняной, соевый кормовой тостированный) Жмыхи (подсолнечный, рапсовый, льняной, соевый кормовой). Шроты (подсолнечный, рапсовый тостированный, льняной, соевый кормовой тостированный) | 10.91/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 12220-96 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту ГОСТ 80-96 ГОСТ 11048-95 ГОСТ 10974-95 ГОСТ 27149-95 ГОСТ 11246-96 ГОСТ 30257-95 ГОСТ 10471-96 ГОСТ 12220-96 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 13979.1-68 п. 3 |
| 10.2* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля общей золы |  |  |  | ГОСТ 13979.6-69 п. 2 |
| 10.3* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля сырого протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |
| 10.4* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой клетчатки |  |  |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 10.5* |  | 10.91/08.164 |  | Массовая доля сырого жира |  |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
| 10.6* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  |  |  | ГОСТ 26176-2019 п. 8 |
| 10.7* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |  |
| 10.8* |  | 10.91/08.052 10.91/08.149 10.91/08.164 |  | Расчетный показатель: общая энергетическая питательность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырой клетчатки, массовая доля сырого протеина, массовая доля общей золы, массовая доля сырого жира) |  |  |  | ГОСТ 80-96 п. 5.5 ГОСТ 11048-95 п. 5.7 ГОСТ 10974-95 п. 5.6 ГОСТ 27149-95 п. 5.6 ГОСТ 11246-96 п. 6.5 ГОСТ 30257-95 п. 5.7 ГОСТ 10471-96 п. 5.5 ГОСТ 12220-96 п. 5.6 |
| 10.9* |  | 10.91/08.149 |  | Расчетный показатель: переваримый протеин в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырого протеина) |  |  |  | Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 Е.Н. Мальчевская, Г.С. Миленькая «Оценка качества и зоотехнический анализ кормов Мн., Ураджай, 1981 |
| 10.10* |  | 10.91/08.052 |  | Расчетный показатель: переваримая клетчатка в 1 кг корма (показатель, необходимый для проведения расчета и определяемый инструментальным методом: массовая доля сырой клетчатки) |  |  |  |  |
| 10.11* |  | 10.91/08.035 |  | Массовая доля кальция |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 10.12* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |  |
| 10.13* |  |  |  | Массовая доля магния |  |  |  |  |
| 10.14* |  |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |  |
| 10.15* |  |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 10.16* |  |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 10.17* |  |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 10.18* |  |  |  | Массовая доля марганца т22ря 01.02.2025 г.. на СТБ 1223-2024 01.02.2025 г.января 2021 г. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 |  |  |  |  |
| 10.19* |  |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |  |
| 11.1* | Премиксы для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, белково-витаминно-минеральные добавки Премиксы для сельскохозяйственных животных, птицы и рыбы, белково-витаминно-минеральные добавки | 10.91/08.052 |  | Массовая доля влаги |  | СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту СТБ 1079-97 СТБ 1150-2013 ТНПА и другая документация, устанавливающая требования к объекту |  | ГОСТ 13496.3-92 п. 2.3.1 |
| 11.2* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой золы |  |  |  | ГОСТ 26226-95 п. 1 |
| 11.3* |  | 10.91/08.149 |  | Массовая доля сырого протеина |  |  |  | ГОСТ 13496.4-2019 п. 8 |
| 11.4* |  | 10.91/08.052 |  | Массовая доля сырой клетчатки |  |  |  | ГОСТ 13496.2-91 п.4.1 |
| 11.5* |  | 10.91/08.164 |  | Массовая доля сырого жира |  |  |  | ГОСТ 13496.15-2016 п. 9.1 |
| 11.6* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля растворимых углеводов (сахаров) |  |  |  | ГОСТ 26176-2019 п. 8 |
| 11.7* |  | 10.91/08.156 |  | Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала) |  |  |  |  |
| 11.8* |  | 10.91/08.035 10.91/08.035 |  | Массовая доля кальция |  |  |  | ГОСТ Р ИСО 27085-2012 ГОСТ Р ИСО 27085-2012 |
| 11.9* |  |  |  | Массовая доля фосфора |  |  |  |  |
| 11.10* |  |  |  | Массовая доля Магния |  |  |  |  |
| 11.11* |  |  |  | Массовая доля калия |  |  |  |  |
| 11.12* |  |  |  | Массовая доля железа |  |  |  |  |
| 11.13* |  |  |  | Массовая доля цинка |  |  |  |  |
| 11.14* |  |  |  | Массовая доля меди |  |  |  |  |
| 11.15* |  |  |  | Массовая доля марганца |  |  |  |  |
| 11.16* |  |  |  | Массовая доля кобальта |  |  |  |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель  органа

- по  аккредитации

- Республики  Беларусь-

- директор  государственного

- предприятия  «БГЦА»                                                               Т.А.Николаева