Приложение № 2

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.1962

от 15.04.2002

на бланке № __________

на 1 листе

редакция 03

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 31 января 2025 года

химической лаборатории цеха наладки тепломеханического оборудования филиала «Инженерный центр»

Открытого акционерного общества «Белэнергоремналадка»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Академическая, 18, г. Минск |  |  |  |  |  |
| ТР ТС 030/2012 «О требованиях к смазочным материалам, маслам и специальным жидкостям» |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Турбинные и электроизоляцион-ные масла | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей | ТР ТС 030/2012 Приложение 1 | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.2* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) М.П. |  | (инициалы, фамилия) |