|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0011 от 21.10.2022г. на бланке № _________ на 2 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «31» января 2025 года

Электротехнической лаборатории. Открытого акционерного общества «Гомельский энерготехсервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Индустриальный проезд, д. 13, 246027, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2009, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2009, п. Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 ** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В. | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Силовые кабельные линии до 1000 В. | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции. | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.1 | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22000 | Напряжение прикосновения: - в аварийном режиме при однофазном замыкании на корпус в сети напряжением до 1 кВ; - в нормальном эксплуатационном режиме. | ГОСТ 30331.14-2001 ТКП 538-2014 ТКП 181-2009, п.6.12.4 | АМИ.МС 0013-2022 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |