|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0463 от 14.11.2005 на бланке № на 6 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 31 января 2025 года

лаборатории топлив, масел и кормов

Учреждения Белорусского государственного университета

«Научно-исследовательский институт физико-химических проблем»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленинградская, 14, 220006, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 * | Топливо твёрдое минеральное | 05.10/08.052 05.20/08.052 | Влажность | ГОСТ 1137-2018 ТНПА и другая документация | СТБ 2538-2018 (ГОСТ Р 52911-2013) |
| 1.2 * |  | 05.10/08.052 05.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ ISO 1171-2012 |
| 1.3 * |  | 05.10/34.066 05.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 147-2013 DIN 51900-2-2003 ГОСТ 27313-2015 |
| 1.4 * |  | 05.10/08.052 05.20/08.052 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 8606-2015 |
| 1.5 * |  | 05.10/08.052 05.20/08.052 | Выход летучих веществ |  | ГОСТ ISO 562-2012 |
| 1.6 * |  | 05.10/08.157 05.20/08.157 | Массовая доля углерода и водорода |  | ГОСТ 2408.1-95 ГОСТ 32979-2014 |
| 1.7 * |  | 05.10/08.157 05.20/08.157 | Массовая доля кислорода |  | ГОСТ 2408.3-95 |
| 1.8 * |  | 05.10/08.149 05.20/08.149 | Массовая доля хлора |  | ГОСТ 9326-2002, п.4 |

| 2.1 * | Биотопливо твердое | 02.30/08.052 08.92/08.052 19.20/08.052 | Влажность | СТБ 917-2006 СТБ 1919-2008 СТБ 2027-2010 СТБ 2055-2010 СТБ 2062-2010 СТБ 2202-2011 ГОСТ 33103.2-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 2042-2010, п.6 СТБ 2055-2010, п.9.4 ГОСТ 16483.7-71 ГОСТ EN 14774-1-2013 ГОСТ 32975.3-2014 ГОСТ 4106-74, п.3.4 ГОСТ 17231-78 ГОСТ 32975.2-2014 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 * |  | 02.30/08.052 08.92/08.052 19.20/08.052 | Зольность |  | СТБ 2042-2010, п.7 СТБ 2055-2010, п.9.5 ГОСТ 32988-2014 |
| 2.3 * |  | 02.30/29.040 08.92/29.040 19.20/29.040 | Плотность частиц |  | ГОСТ 33507-2015 ГОСТ 16483.1-84 СТБ 2055-2010 |
| 2.4 * |  | 02.30/29.040 08.92/29.040 19.20/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ 32987-2014 СТБ EN 15103-2011 |
| 2.5 * |  | 02.30/29.040 08.92/29.040 19.20/29.040 | Механическая прочность (крошимость) |  | СТБ EN 15210-1-2011 ГОСТ 34090.1-2017 |
| 2.6 * |  | 02.30/08.157 08.92/08.157 19.20/08.157 | Массовая доля углерода, водорода, азота |  | ГОСТ 32985-2014 |
| 2.7 * |  | 02.30/08.052 08.92/08.052 19.20/08.052 | Выход летучих веществ |  | ГОСТ 32990-2014 |
| 2.8 * |  | 02.30/34.066 08.92/34.066 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33106-2014 (EN 14918:2009) СТБ 2055-2010, п.9.6 ISO 9831:1998 ГОСТ 147-2013 |
| 2.9 * |  | 02.30/08.052 02.30/08.149 08.92/08.052 08.92/08.149 19.20/08.052 19.20/08.149 | Массовая доля серы и хлора |  | ГОСТ 33256-2015 |
| 2.10 * |  | 02.30/08.035 08.92/08.035 19.20/08.035 | Массовая доля макроэлементов |  | ГОСТ Р 54213-2015 |
| 2.11 * |  | 02.30/08.035 08.92/08.035 19.20/08.035 | Массовая доля микроэлементов |  | ГОСТ Р 54214-2015 |
| 2.12 * |  | 02.30/29.040 08.92/29.040 19.20/29.040 | Длина и диаметр пеллет |  | ГОСТ 34089-2017 |

| 3.1 * | Топливо твердое из отходов | 100.07/08.052 100.08/08.052 | Зольность | ГОСТ 33516-2015 ГОСТ 33564-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33511-2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 * |  | 100.07/08.052 100.08/08.052 | Влажность |  | ГОСТ 33512.3-2015 ГОСТ Р 54231-2010 |
| 3.3 * |  | 100.07/08.149 100.08/08.149 | Массовая доля серы и хлора |  | ГОСТ 33515-2015 |
| 3.4 * |  | 100.07/34.066 100.08/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 33108-2014 |
| 3.5 * |  | 100.07/08.052 100.08/08.052 | Выход летучих веществ |  | ГОСТ 33508-2015 |
| 3.6 * |  | 100.07/08.157 100.08/08.157 | Массовая доля углерода, водорода, азота |  | ГОСТ 33513-2015 |
| 3.7 * |  | 100.07/29.040 100.08/29.040 | Механическая прочность |  | ГОСТ Р 55121-2012 |
| 3.8 * |  | 100.07/29.040 100.08/29.040 | Насыпная плотность |  | ГОСТ Р 54225-2010 |
| 3.9 * |  | 100.07/08.035 100.08/08.035 | Массовая доля макроэлементов |  | ГОСТ Р 55130-2012 |
| 3.10 * |  | 100.07/08.035 100.08/08.035 | Массовая доля микроэлементов |  | ГОСТ Р 55131-2012 |
| 4.1 * | Нефть сырая, топливо жидкое, масла моторные | 06.10/08.055 19.20/08.055 | Массовая доля воды | ГОСТ 10585-2013 СТБ 1658-2015 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 23652-2023 ГОСТ 25770-83 ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) ГОСТ 305-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 2477-2014 ГОСТ 32055-2013 СТБ ИСО 12937-2003 |
| 4.2 * |  | 06.10/08.052 19.20/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 28583-90 ГОСТ 1461-2023 СТБ ИСО 6245-2003 |
| 4.3 * |  | 06.10/08.031 19.20/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3900-85 СТБ ИСО 3675-2003 ГОСТ 31072-2002 ГОСТ ISO 3675-2014 |
| 4.4 * |  | 06.10/08.043 19.20/08.043 | Вязкость кинематическая |  | ГОСТ 33-2016 СТБ ИСО 3104-2003 |
| 4.5 * |  | 06.10/08.043 19.20/08.043 | Вязкость динамическая |  | ГОСТ 33-2016 СТБ 1419-2014 ГОСТ 1929-87 |
| 4.6 * |  | 06.10/08.043 19.20/08.043 | Индекс вязкости |  | ГОСТ 25371-2018 |
| 4.7 * | Нефть сырая, топливо жидкое, масла моторные | 06.10/08.149 19.20/08.149 | Кислотное число | ГОСТ 10585-2013 СТБ 1658-2015 ГОСТ 12337-2020 ГОСТ 23652-2023 ГОСТ 25770-83 ГОСТ 8581-2021 ГОСТ 10541-2020 ГОСТ 32511-2013 (EN 590:2009) ГОСТ 305-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5985-2022 |
| 4.8 * |  | 06.10/08.052 19.20/08.052 06.10/08.130 19.20/08.130 | Массовая доля серы |  | ГОСТ 3877-88 СТБ 1420-2003 СТБ 2141-2010 ГОСТ Р 51947-2002 ГОСТ ISO 8754-2013 ГОСТ 32139-2019 |
| 4.9 * |  | 06.10/08.149 19.20/08.149 | Массовая доля хлора |  | ГОСТ 20242-74 |
| 4.10 * |  | 06.10/34.066 19.20/34.066 | Теплота сгорания |  | ГОСТ 21261-2021 СТБ 1663-2006 СТБ 2011-2009 ГОСТ 34210-2017 |
| 4.11 * |  | 06.10/08.149 19.20/08.149 | Общее щелочное число |  | ГОСТ 11362-96 |
| 4.12 * |  | 06.10/25.120 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ 26378.4-2015 |
| 4.13 * |  | 06.10/25.120 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 ГОСТ 12.1.044-2018 ГОСТ ISO 2719-2017 |
| 4.14 * |  | 06.10/08.052 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | СТБ ЕN 12662-2010 ГОСТ EN 12662-2016 ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 12275-66 |
| 4.15 * |  | 06.10/29.145 19.20/29.145 | Температура текучести |  | ГОСТ 20287-2023, метод А СТБ 1557-2015 |
| 4.16 * |  | 06.10/29.145 19.20/29.145 | Температура застывания |  | ГОСТ 20287-2023, Метод Б |
| 4.17 * |  | 06.10/08.153 19.20/08.153 | Температура фильтруемости |  | ГОСТ EN 116-2017 |
| 4.18 * |  | 06.10/08.169 19.20/08.169 | Наличие водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 4.19 * |  | 06.10/08.055 19.20/08.055 | Фракционный состав |  | ГОСТ 2177-99 ГОСТ ISO 3405-2013 СТБ 1934-2015 |
| 4.20 * |  | 06.10/08.055 19.20/08.055 | Цетановый индекс |  | СТБ ИСО 4264-2003 |
| 4.21 * |  | 06.10/08.035 19.20/08.035 | Концентрация элементов |  | СТ РК ASTM D 5185-2013 |
| 5.1 * | Эмульсолы, пасты, пластичные смазки | 19.20/11.116 20.59/11.116 | Внешний вид | ГОСТ ISO 6743-99-2013 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6243-75, п.1 |
| 5.2 * |  | 19.20/08.055 20.59/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.3 * |  | 19.20/08.052 20.59/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6479-73 |
| 6.1 * | Специальные жидкости | 19.20/08.052 20.59/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 28084-89 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6370-2018 |
| 6.2 * |  | 19.20/08.055 20.59/08.055 | Температура кипения при давлении 101,3 кПа |  | ГОСТ 28084-89, п.4.4 |
| 6.3 * |  | 19.20/29.145 20.59/29.145 | Температура начала кристаллизации |  | ГОСТ 28084-89, п.4.3 |
| 6.4 * |  | 19.20/08.169 20.59/08.169 | Водородный показатель, рН |  | ГОСТ 22567.5-93 ГОСТ 28084-89, п.4.8 |
| 7.1 * | Нефтепродукты отработанные группы: ММО, МИО, СНО | 19.20/08.043 | Кинематическая вязкость при 50 оС | ГОСТ 21046-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33-2016 |
| 7.2 * |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле |  | ГОСТ 26378.4-2015 |
| 7.3 * |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 26378.2-2015 ГОСТ 6370-2018 |
| 8.1 * | Масла растительные | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги и летучих веществ | СТБ 1486-2004 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 30623-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 11812-2022 |
| 8.2 * |  | 10.41/25.120 | Температура вспышки |  | ГОСТ 9287-59 |
| 8.3 * |  | 10.41/08.149 | Кислотное число |  | ГОСТ 31933-2012 |
| 8.4 * |  | 10.41/08.149 | Перекисное число |  | ГОСТ 26593-85 СТБ ГОСТ Р 51487-2001 |
| 8.5 * |  | 10.41/08.169 | Устойчивость к окислению |  | ГОСТ 31758-2012 ГОСТ Р 51481-99 ISO 6886:2016 |
| 8.6 * | Масла растительные | 10.41/08.052 | Зольность | СТБ 1486-2004 ГОСТ 8807-94 ГОСТ 1129-93 ГОСТ 30623-2018 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5474-66 |
| 8.7 * |  | 10.41/08.149 | Йодное число |  | ГОСТ 5475-69, п.4 |
| 8.8 * |  | 10.41/11.116 | Цветность |  | ГОСТ 5477-2015, п.5 |
| 8.9 * |  | 10.41/08.149 | Число омыления |  | ГОСТ 5478-2014 |
| 8.10 * |  | 10.41/08.164 | Массовая доля неомыляемых веществ |  | ГОСТ 5479-64 |
| 8.11 * |  | 10.41/11.116 | Отсутствие мыла |  | ГОСТ 5480-2023, п.7 |
| 8.12 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля мыла |  | ГОСТ 5480-2023, п.9 |
| 8.13 * |  | 10.41/08.149 | Массовая доля нежировых примесей |  | ГОСТ 5481-89, п.2 ГОСТ 5481-2014, п.5 ГОСТ 5481-2022 п.5 |

Примечание:

* - деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** - деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** - деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						                       Т.А.Николаева