|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.2154 от 31 августа 2005 года на бланке _____________ на 20 листах редакция 02 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 03 февраля 2025 года

| строительной лаборатории Строительного унитарного предприятия «Полесье-Промжилстрой» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту испытаний | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 247760, г. Мозырь-11, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Песок для строительных работ | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8736-2014 | ГОСТ 8735-88, п.2 |  |
| 1.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав и модуль крупности |  | ГОСТ 8735-88, п.3 ГОСТ 8736-2014, п.4.2 |  |
| 1.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Истинная плотность |  | ГОСТ 8735-88, п.8.2 |  |
| 1.4 * |  | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность и пустотность |  | ГОСТ 8735-88, п.9 |  |
| 1.5 ** |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8735-88, п.10 |  |
| 2.1 *** | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.2 |  |
| 2.2 * |  | 08.12/ 29.040 | Зерновой состав |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.3 |  |
| 2.3 * |  | 08.12/ 29.040 | Содержание зёрен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.7.1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 * | Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ Щебень кубовидный из плотных горных пород | 08.12/ 29.040 | Насыпная плотность | ГОСТ 8267-93 СТБ 1311-2002 | ГОСТ 8269.0-97, п.4.17.2 |
| 2.5 ** |  | 08.12/ 29.040 | Влажность |  | ГОСТ 8269.0-97, п.4.19 |
| 3.1 *** | Цементы | 23.51/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 965-89 СТБ 2115-2010 ГОСТ 10178-85 | ГОСТ 30515-2013, п.7 |
| 3.2 * |  | 23.51/ 29.040 | Тонкость помола цемента по остатку на сите |  | ГОСТ 310.2-76, п.1 |
| 3.3 * |  | 23.51/ 29.040 | Нормальная густота цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76, п.1.2 |
| 3.4 * |  | 23.51/ 29.040 | Сроки схватывания цементного теста |  | ГОСТ 310.3-76, п.2.2 |
| 3.5 * |  | 23.51/29.040 | Равномерность изменения объёма цемента |  | ГОСТ 310.3-76, п.3.2 |
| 3.6 * |  | 23.51/29.121 | Предел прочности при изгибе и сжатии образцов из цемента |  | ГОСТ 310.4-81 |
| 4.1 *** | Смеси бетонные | 23.63/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1035-96 | СТБ 1545-2005, п.4 |
| 4.2 ** |  | 23.63/ 29.061 | Удобоукладывамость бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, п.5.2; 5.3; |
| 4.3 * |  | 23.63/ 29.040 | Средняя плотность бетонной смеси |  | СТБ 1545-2005, п.6 |
| 4.4 * |  | 23.63/ 26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 4.5 * |  | 23.63/ 29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 СТБ 2264-2012, п.7.9 |
| 5.1 *** | Конструкции и изделий бетонные и железобетонные сборные | 23.61/ 29.121 | Прочность бетона механическими методами неразрушающего контроля | ГОСТ 13015.0-83 | СТБ 2264-2012 -метод пластических деформаций; -метод ударного импульса |
| 6.1 *** | Бетоны тяжелые | 23.61/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 1544-2005 СТБ 2264-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1545-2005 п.4 ГОСТ 10180-2012, п.4 ГОСТ 12730.5-2018, приложение Д |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 * | Бетоны тяжелые | 23.61/26.141 | Водонепроницаемость бетона по его воздухонепроницаемости | СТБ 1544-2005 СТБ 2264-2012 ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 12730.5-2018, приложение Д ГОСТ 12730.0-78 |
| 6.3 * |  | 23.61/29.040 | # Водопоглощение |  | ГОСТ 12730.3-78 |
| 6.4 * |  | 23.61/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 10060.0-95 ГОСТ 10060.1-95 |
| 6.5 * |  | 23.61/29.121 | Прочность на сжатие по контрольным образцам |  | ГОСТ 10180-2012 |
| 6.6 *** |  | 23.61/29.121 | Прочность механическими методами неразрушающего контроля |  | СТБ 2264-2012, -метод пластических деформаций; -метод ударного импульса |
| 7.1 *** | Смеси растворные и растворы строительные | 23.64/42.000 | Отбор проб | СТБ 1307-2012 | ГОСТ 5802-86, п.1 |
| 7.2 ** |  | 23.64/29.061 | Подвижность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.2 |
| 7.3 ** |  | 23.64/29.040 | Плотность растворной смеси |  | ГОСТ 5802-86, п.3 |
| 7.4 * |  | 23.64/29.121 | Прочность раствора на сжатие |  | ГОСТ 5802-86, п.6 |
| 7.5 * |  | 23.64/26.080 | Морозостойкость |  | ГОСТ 5802-86, п.10 |
| 8.1 *** | Кирпич и камни керамические силикатные | 23.32/42.000 | Отбор проб | СТБ 1160-99 ГОСТ 379-2015 | СТБ 1160-99, п.6.6; ГОСТ 379-2015, п. 6.5 |
| 8.2 ** |  | 23.32/29.061 | Линейные размеры |  | СТБ 1160-99, п.7.2; ГОСТ 379-2015, п. 7.2 |
| 8.3 ** |  | 23.32/11.116 | Дефекты внешнего вида |  | СТБ 1160-99, пп.7.3, 7.4, 7.10; ГОСТ 379-2015, п.7.1, 7.4, 7.5, 7.7, 7.8 |
| 8.4 * |  | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии |  | ГОСТ 8462-85, п.3.2 |
| 9.1 *** | Материалы кровельные | 43.21/42.000 | Отбор проб | СТБ 1093-97 СТБ 1107-98 ГОСТ 10923-93 ГОСТ 30547-97 СТБ 1065-97 СТБ 1380-2003 СТБ 1002-2003 | ГОСТ 30547-97, п.6 |
| 9.2 ** |  | 43.21/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 2678-94, п.3.2 |
| 9.3 ** |  | 43.21/29.061 | Линейные размеры и площадь |  | ГОСТ 2678-94,п.3.3 ГОСТ 26433.0 - 85 ГОСТ 26433.1 – 89 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 *** | Листы асбестоцементные, хризоцилцементные | 23.65/42.000 | Отбор проб | СТБ 1118-2008 ГОСТ 18124-2012 | ГОСТ 30301-95, п.5 ГОСТ 18124-2012, п.7 |
| 10.2 ** |  | 23.65/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 8747-88, п.2 ГОСТ 18124-2012, п.8.1 |
| 10.3 ** |  | 23.65/29.061 | Определение размеров и формы |  | ГОСТ 8747-88, п.3 ГОСТ 18124-2012, п.8.2 |
| 11.1 *** | Плитки керамические | 23.31/42.000 | Отбор проб | СТБ 1354-2002 ГОСТ 6787-2001 | # СТБ 1354-2002, # п.6.3.3, 6.3.5 # ГОСТ 6787-2001, п.6.5 |
| 11.2 ** |  | 23.31/29.061 | Отклонение от номинальных размеров и формы |  | ГОСТ 27180-2001, пп.5.2.1, 5.2.2, 5.2.7.2, 5.2.8.2, 5.2.9.2 |
| 11.3 ** |  | 23.31/11.116 | Внешний вид |  | СТБ 1354-2002, п. 5.5 ГОСТ 27180-2001, п.4, 5 ГОСТ 6787-2001, п.5.1 |
| 12.1 *** | Изделия профильные из древесины и древесных материалов | 16.23/42.000 | Отбор проб | СТБ 1074-2009 | СТБ 1074-2009, п.5.1, 5.3; ГОСТ 15612-2013 п.4.8; |
| 12.2 ** |  | 16.23/29.061 | Номинальные размеры и параметры |  | СТБ 1074-2009, п.6.1 |
| 13.1 *** | Блоки оконные и дверные балконные | 16.23/42.000 22.23/42.000 | Отбор проб | СТБ 939-2013 | СТБ 939-2013, п.8 |
| 13.2 ** |  | 16.23/29.061 22.23/42.000 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы |  | СТБ 939-2013, п.8.12; СТБ 1457-2004, п. 5; п.8.9 ГОСТ 26433.1-89 |
| 13.3** |  | 16.23/29.061 22.23/29.061 | Отклонение от перпендикулярности сторон изделий |  | СТБ 1457-2004, п.8.2 |
| 13.4 *** |  | 16.23/29.061 22.23/29.061 | Определение зазоров в притворах, в заплечиках шиповых соединений коробок, в местах соединений элементов изделий |  | СТБ 1457-2004, п. 9 |
| 13.5 ** |  | 16.23/11.116 22.23/11.116 | ## Определение соответствия внешнего вида |  | СТБ 939-2013, п. 8.13 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14.1 *** | Блоки дверные Двери, ворота и люки противопожарные | 25.12/42.000 | Отбор проб | СТБ 2433-2015 СТБ 1394-2003 | СТБ 2433-2015, п.7 СТБ 1394-2003, п.7 |
| 14.2 ** |  | 25.12/29.061 | Отклонение от номинальных размеров и геометрической формы |  | СТБ 2433-2015, п.8.6 СТБ 1457-2004, п. 5 СТБ 1394-2003, п.7.9 ГОСТ 26433.1-89 |
| 14.3 ** |  | 25.12/11.116 | Определение внешнего вида |  | СТБ 2433-2015, п. 8.7 СТБ 1394-2003, п.7.8 |
| 15.1 *** | Материалы и изделия строительные теплоизоляционные | 22.21/42.000 | Отбор проб | СТБ1102-2005 ТНПА и другая документация на продукцию | СТБ 1102-2005, п.6.7 ГОСТ 17177-94, п.7.2.2 |
| 15.2 ** |  | 22.21/11.116 | Внешний вид |  | ГОСТ 17177-94, п.5 |
| 15.3 ** |  | 22.21/29.061 | Линейные размеры и правильность геометрической формы |  | ГОСТ 17177-94, п.6 |
| 16.1 *** | Материалы лакокрасочные | 20.30/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 64-77 ГОСТ 190-78 ГОСТ 7313-75 ГОСТ 6465-76 ГОСТ 25129-82 ГОСТ 10503-71 ГОСТ 8292-85 | ГОСТ 9980.2-2014, п.2 |
| 16.2 * |  | 20.30/11.116 20.30/29.070 | Время и степень высыхания |  | ГОСТ 19007-73 |
| 16.3 ** |  | 20.30/29.121 | Прочность сцепления лакокрасочного покрытий с отделываемой поверхностью (адгезии) |  | ГОСТ 15140-78, п.2 |
| 17.1 *** | Линолеум | 22.23/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 18108-2016 ГОСТ 16914-71 ГОСТ 14632-79 ТНПА и другая документация не продукцию | ГОСТ 11529-2016, п.1 ГОСТ 16914-71, п.3.3 ГОСТ 14632-79, п.3.2 |
| 17.2 ** |  | 22.23/29.061 | Линейные размеры |  | ГОСТ 11529-2016, п.4 ГОСТ 16914-71, п. 3.5, 3.7; ГОСТ 14632-79, п. 4.1, 4.6 |
| 17.3 ** |  | 22.23/11.116 | Внешний вид лицевой поверхности |  | ГОСТ 11529-2016, п.5 ГОСТ 16914-71, п.3.14 ГОСТ 14632-79, п.4.1, 4.2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18.1 *** | Грунты | 100.06/ 42.000 08.12/ 42.000 | Отбор проб | СТБ 943-2007 ТНПА, проектная и другая документация | ГОСТ 12071-2014 |
| 18.2* |  | 100.06/29.040 08.12/29.040 | Влажность грунта |  | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 18.3 ** |  | 100.06/29.119 08.12/ 29.040 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 18.4 ** |  | 100.06 29.119 08.12/29.040 | Максимальная плотность |  | ГОСТ 22733-2016 |
| 18.5 *** |  | 100.06/29.119 08.12/ 29.119 | Степень (коэффициент) уплотнения |  | СТБ 1377-2003 |
| 19.1 *** | Каменные конструкции | 41.00/11.116 | Состояние основания | СН 1.03.01-2019 | СТБ 2087-2010, п.5.3 |
| 19.2 *** |  | 41.00/11.116 | Наличие гидро-пароизоляции |  | СТБ 2087-2010 п.5.4 |
| 19.3 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от горизонтали рядов кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.8 |
| 19.4 *** |  | 41.00/29.061 | Ширина швов кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.19 |
| 19.5 *** |  | 41.00/29.061 | Толщина конструкций |  | СТБ 2087-2010, п.5.10 |
| 19.6 *** |  | 41.00/29.061 | Соответствие полноты заполнения и расшивки швов кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.20 |
| 19.7 *** |  | 41.00/29.061 | Соответствие армирования кладки и каменных перемычек и крепление кладки проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.21 |
| 19.8 *** |  | 41.00/29.061 | Соответствие технологических разрывов кладки требованиям ТНПА |  | СТБ 2087-2010, п.5.23 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.9 *** | Каменные конструкции | 41.00/29.061 | Соответствие высоты возведения свободностоящих стен требованиям ТНПА | СН 1.03.01-2019 | СТБ 2087-2010, п.5.24 |
| 19.10 *** |  | 41.00/29.061 | Плотность прилегания плит утеплителя к кладке и между собой |  | СТБ 2087-2010, п.5.28 |
| 19.11 *** |  | 41.00/29.061 | Ширина простенков |  | СТБ 2087-2010, п.5.11 |
| 19.12 *** |  | 41.00/29.061 | Ширина и высота проемов |  | СТБ 2087-2010, п.5.12 |
| 19.13 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали поверхностей и углов кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.14, Метод 1 |
| 19.14 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки |  | СТБ 2087-2010, п.5.15 |
| 19.15 *** |  | 41.00/29.061 | Соответствие устройства и размеров сечения вентиляционных каналов проектной документации |  | СТБ 2087-2010, п.5.25 |
| 20.1 *** | Устройство дорожных одежд с покрытием из плит тротуарных | 42.11/29.119 | Степень уплотнения грунта земляного полотна | ТКП 45-3.02-7-2005 | СТБ 1685-2006, п.5.7 СТБ 1377-2003 |
| 20.2 *** |  | 42.11/ 29.061 | Геометрические размеры обоймы из бетона (высота, ширина, толщина) |  | СТБ 1685-2006, п.7.1 |
| 20.3 *** |  | 42.11/ 29.061 | Перепад высот смежных элементов |  | СТБ 1685-2006, п.7.5 |
| 20.4 *** |  | 42.11/ 29.061 | Размер шва |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 |
| 20.5 *** |  | 42.11/29.061 | Ровность сборного покрытия (толщина выравнивающего слоя под сборные элементы покрытия; величина просветов между поверхностью сборного покрытия и контрольной рейкой 3 м) |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.5 |
| 20.6 *** |  | 42.11/11.116 | Заполнение швов |  | СТБ 1685-2006, п.8.2.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21.1 *** | Устройство кровли | 43.91/11.116 | Количество мастичных слоев и слоев армирующего материала и внешний вид мастичной пароизоляции и слоя мастики, водоизоляционного ковра из мастики | СН 5.08.01-2019 | СТБ 1992-2009, п.6.1.8, 6.1.9 |
| 21.2 *** |  | 43.91/11.116 | Сплошности выполнения защитной посыпки, защитных покрытий и их соответствия требованиям ТНПА и проектной документации |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.16 |
| 21.3 *** |  | 43.91/11.116 | Внешний вид пароизоляции из слоя мастики, водоизоляционного ковра из слоя мастики |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.9 |
| 21.4 *** |  | 43.91/11.116 | Приемочный контроль отклонений от заданного уклона плоских участков кровель |  | СТБ 1992-2009, п.6.1.15 |
| 21.5 *** |  | 43.91/11.116 | Контроль мест примыканий кровли |  | СТБ 1992-2009, п.7.5 СТБ 2040-2010, п.5.2.7 |
| 21.6 *** |  | 43.91/11.116 | Соответствие размещения на поверхности мостиков, ходовых лестниц, вентиляционных отверстий, элементов снегозадержания, ограждений требованиям проектной документации и ТНПА |  | СТБ 2040-2010, п.5.2.8 - 5.2.9, п.7.2.6, 7.2.7, п.8.2.9 |
| 22.1 *** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/29.151 43.31/11.116 | Подготовка основания: -влажность основания -состояние основания | СП 1.03.01-2019 | СТБ 1473-2004, п. 5.3 |
| 22.2 *** |  | 43.31/29.061 | Количество и толщины штукатурных слоев |  | СТБ 1473-2004, п. 5.5; |
| 22.3 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности оштукатуренных слоев |  | СТБ 1473-2004, п. 5.6, метод 1 |
| 22.4 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение от горизонтальности оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п. 5.7 метод 1 |
| 22.5 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) отштукатуренной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п. 5.8; |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22.6 *** | Штукатурные и облицовочные работы | 43.31/11.116 | Внешний вид | СП 1.03.01-2019 | СТБ 1473-2004, п. 5.10 |
| 22.7 *** |  | 43.31/11.116 | Определение прочности сцепления раствора с основанием |  | СТБ 1473-2004, п. 5.11 метод 1 |
| 22.8 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение швов от вертикальности |  | СТБ 1473-2004, П. 6.8 метод 1, 2 |
| 22.9 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение швов от горизонтальности |  | СТБ 1473-2004, П.6.9 метод 1 |
| 22.10 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение от ширины швов и заполнение швов |  | СТБ 1473-2004, п. 6.10 |
| 22.11 *** |  | 43.31/11.116 | Внешний вид облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.6.11 |
| 22.12 *** |  | 43.31/29.061 | Отклонение от вертикальности и прямолинейности облицованной поверхности |  | СТБ 1473-2004, п.6.12 |
| 22.13 *** |  | 43.31/11.116 | Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием |  | СТБ 1473-2004, п.6.13 |
| 23.1 *** | Устройство полов | 43.33/29.151 | Влажность основания и нижележащего слоя | СП 1.03.01-2019 | СТБ 1483-2004, п.6.1 |
| 23.2 *** |  | 43.33/11.116 | Состояние основание и нижележащего слоя |  | СТБ 1483-2004, п.6.2 |
| 23.3 *** |  | 43.33/11.116 | Внешний вид покрытий |  | СТБ 1483-2004, п. 12.1 |
| 23.4 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от горизонтальности |  | СТБ 1483-2004, п. 12.5 |
| 23.5 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) |  | СТБ 1483-2004, п. 12.3 |
| 23.6 *** |  | 43.33/11.116 | Прочность сцепления покрытия с основанием |  | СТБ 1483-2004, п. 13.4, 16.8 |
| 23.7 *** |  | 43.33/29.061 | Величина уступа и зазора между смежными элементами покрытия, между плинтусом и покрытием и стеной |  | СТБ 1483-2004, п. 14.9-14.11, 17.5 |
| 23.8 *** |  | 43.33/29.061 | Величина зазора между кромками полотнищ и плиток |  | СТБ 1483-2004, п.15.4 |
| 23.9 *** |  | 43.33/29.061 | Толщина слоя покрытия |  | СТБ 1483-2004, п. 16.7 |
| 23.10 *** |  | 43.33/29.061 | Отклонение от прямолинейности швов |  | СТБ 1483-2004, п. 17.2 |
| 23.11 *** |  | 43.33/29.061 | Ширина швов |  | СТБ 1483-2004, п. 17.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24.1 *** | Малярные работы | 43.34/29.151 43.34/11.116 | Подготовка основания: -влажность основания; -состояние основания | СП 1.03.01-2019 | СТБ 1474-2004, п. 5.2 |
| 24.2 *** |  | 43.34/11.116 | Сплошность нанесения и высыхания шпатлевки и грунтовки, внешний вид ошпатлеванной оштукатуренной поверхности |  | СТБ 1474-2004, п. 5.3; |
| 24.3 *** |  | 43.34/11.116 | Внешний вид окрашенной поверхности |  | СТБ 1474-2004, п. 5.5; |
| 25.1 *** | Изоляционные покрытия | 43.99/11.116 | Внешний вид | ТКП 45-5.08-75-2007 | СТБ 1846-2008, пп.8.6, 9.10, 11.10 |
| 25.2 *** |  | 43.99/11.116 | # Сплошность нанесения гидроизоляции |  | СТБ 1846-2008, пп.8.8, 11.9 |
| 25.3 *** |  | 43.99/29.061 43.99/11.116 | # Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения |  | СТБ 1846-2008 п.9.2 |
| 26.1 *** | Камни бетонные стеновые | 23.61/42.000 | # Отбор образцов | СТБ 1008-95 | # СТБ 1008-95, п.5.5; |
| 26.2 *** |  | 23.61/11.116 | Внешний вид лицевых поверхностей |  | СТБ 1008-95, п.6.2 |
| 26.3 *** |  | 23.61/29.061 | # Отклонение от прямолинейности ребер |  | # СТБ 1008-95, п.6.1 # ГОСТ 26433.0-85; # ГОСТ 26433.1-89, # Таблица 1 п.3.1.1 |
| 26.4 *** |  | 23.61/29.061 | # Отклонение от перпендикулярности граней и ребер |  | # СТБ 1008-95, п.6.1 # ГОСТ 26433.0-85; # ГОСТ 26433.1-89, # Таблица 1 п.2.2 |
| 27.1 *** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 41.00/11.116 | Комплектность и соответствие состояния элементов опалубки проектной документации и требований ТНПА | СН 1.03.01-2019 | # СТБ 1958-2009, п.5.2 |
| 27.2 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение геометрических размеров собранной опалубки |  | # СТБ 1958-2009, п.5.8 |
| 27.3 *** |  | 41.00/11.116 | Соответствие сборки и крепления опалубки проекту производства работ |  | # СТБ 1958-2009, п.5.14 |
| 27.4 *** |  | 41.00/11.116 | Состояние арматурных изделий |  | # СТБ 1958-2009, п.6.2 |
| 27.5 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение расстояний между рядами арматуры |  | # СТБ 2264-2012, п.6.4 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27.6 *** | Возведение монолитных бетонных и железобетонных конструкций | 41.00/11.116 | Внешний вид поверхностей конструкций | СН 1.03.01-2019 | # СТБ 1958-2009, п.8.1 |
| 27.7 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций |  | # СТБ 1958-2009, п.8.2 |
| 27.8 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций |  | # СТБ 1958-2009, п.8.8 |
| 27.9 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций |  | СТБ 1958-2009, п.8.3 # Метод 1 |
| 27.10 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов |  | СТБ 1958-2009, п.8.7 # ГОСТ 26433.2-94 |
| 29.1 *** | Сборные бетонные железобетонные конструкции | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали плоскости блоков стен | СН 1.03.01-2019 | СТБ 1959-2009, п.4.3 |
| 29.2 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от горизонтали рядов блоков стены |  | СТБ 1959-2009, п.4.5 Метод 2 |
| 29.3 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение толщины шва |  | СТБ 1959-2009, п.4.4 |
| 29.4 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэтажных зданий с рисками разбивочных осей |  | СТБ 1959-2009, п.5.5 |
| 29.5 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости |  | СТБ 1959-2009, п.5.7 Метод 1 |
| 29.6 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах |  | СТБ 1959-2009, п.6.4 |
| 29.7 *** |  | 41.00/29.061 | Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве |  | СТБ 1959-2009, п.6.7 |
| 29.8 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали верха плоскостей панелей |  | СТБ 1959-2009, п.7.7 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29.9 *** | Сборные бетонные железобетонные конструкции | 41.00/29.061 | Отклонение от вертикали стен шахты лифта | СН 1.03.01-2019 | СТБ 1959-2009, п.8.8, метод 1, 2 |
| 29.10 *** |  | 41.00/29.061 | Отклонение от горизонтали площадок и ступеней лестниц |  | СТБ 1959-2009, п.8.11 Метод 2 |
| 29.11 *** |  | 41.00/29.061 | Глубина опирания лестничных маршей и площадок в направлении перекрываемого пролета |  | СТБ 1959-2009, п.8.12 |
| 31.1 *** | Земляные сооружения Основания фундаментов | 100.06/29.040 | Влажность грунта | П-16-03 к СНБ 5.01.01-99 ТНПА, проектная и другая документация | ГОСТ 5180-2015, п.5 |
| 31.2 *** |  | 100.06/29.119 | Степень (коэффициент уплотнения) грунта |  | СТБ 1377-2003, СТБ 2176-2011, п.6.3 |
| 31.3 *** |  | 100.06/29.119 | Плотность грунта |  | ГОСТ 5180-2015, п.9 |
| 32.1 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений | 43.22/ 29.061 | Монтаж систем внутреннего водоснабжения: - соответствие расстояния между опорами трубопроводов, трубопроводами, между средствами крепления трубопроводов | СН 1.03.02-2020 | СТБ 2001-2009, п.5.3, 5.8,5.10 |
| 32.2 *** |  | 43.22/ 11.116 | - наличие креплений трубоводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.9 |
| 32.3 *** |  | 43.22/ 11.116 | - внешний вид разъемных соединений трубопроводов |  | СТБ 2001-2009, п.5.6, |
| 32.4 *** |  | 43.22/ 11.116 | - внешний вид сварных швов полимерных труб |  | СТБ 2001-2009, п.5.13 ГОСТ 26433.1-89, Таблица 1 п.1.5, 2.1 |
| 32.5 *** |  | 43.22/ 29.061 | - высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды с фильтрами |  | СТБ 2001-2009, п.6 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.6 *** |  | 43.22/ 29.061 | - расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2001-2009, п.5.11 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.7 *** |  | 43.22/11.116 | - соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2001-2009, п.5.7 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |

| 1 | # 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.8 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений | 43.22/29.061 | - отклонение трубопроводов от вертикали | СН 1.03.02-2020 | СТБ 2001-2009, п.5.1, Метод 1, 2 |
| 32.9 *** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутренней канализации: - отклонение от высоты установки санитарных приборов |  | СТБ 2017-2009, п.6.2 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.10 *** |  | 43.22/29.061 | - отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений |  | СТБ 2017-2009, п.6.3 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.11 *** |  | 43.22/29.061 | - соответствие уплотнения стыков требованиям проектной документации |  | СТБ 2017-2009, п.5.10 |
| 32.12 *** |  | 43.22/29.061 | - отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2017-2009, п.5.1 Метод 1, 2 |
| 32.13 *** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем отопления: - соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА |  | СТБ 2038-2010, п.6.1 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.14 *** |  | 43.22/29.061 | - расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода |  | СТБ 2038-2010, п.5.8 ГОСТ 26433.2-94 Таблица А.1 п.1а |
| 32.15 *** |  | 43.22/11.116 | -соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации |  | СТБ 2038-2010 п.5.11 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.16 *** |  | 43.22/29.061 | - отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов |  | СТБ 2038-2010, п.6.2 Метод 1 |
| 32.17 *** |  | 43.22/29.061 | - отклонение трубопроводов от вертикали |  | СТБ 2038-2010, п.5.2 Метод 1, 2 |
| 32.18 *** |  | 43.22/29.061 | -монтаж систем вентиляции: -соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации |  | СТБ 2021-2009, п.5.4 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.19 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА |  | СТБ 2021-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32.20 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений деталей, креплений воздуховодов требованиям ТНПА и проектной документации | СН 1.03.02-2020 | СТБ 2021-2009, п.5.6 |
| 32.21 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение воздуховодов от вертикали |  | СТБ 2021-2009, п.5.1 Метод 1, 2 |
| 32.22 *** | Внутренние инженерные системы зданий и сооружений | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения: - соответствие расстояния между опорами и креплениями трубопроводов проектной документации, наличие опоры крепления трубопроводов | СН 1.03.02-2020 | СТБ 2039-2010, п.5.3, 5.5 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.23 *** |  | 43.22/29.061 | - расстояние от строительных конструкций до трубопроводов |  | СТБ 2039-2010, п.5.6 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.24 *** |  | 43.22/29.061 | - соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 2039-2010, п.5.10 |
| 32.25 *** |  | 43.22/29.061 | Монтаж систем внутреннего газоснабжения: - отклонение воздуховодов от вертикали |  | СТБ 2039-2010, п.5.1 Метод 1, 2 |
| 32.26 *** |  | 43.22/29.061 | Монтаж тепловых пунктов и котельных: Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации |  | СТБ 1999-2009, п.5.3 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 32.27 *** |  | 43.22/11.116 | Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА |  | СТБ 1999-2009, п.5.7 |
| 33.1 *** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций | 43.29/29.061 | Лакокрасочные, мастичные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия: -количество наносимых слоев, толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006, п.6.2, 6.4 СТБ ГОСТ Р 51694-2001 |
| 33.2 *** |  | 43.29/11.116 | - высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий |  | СТБ 1684-2006, п.6.5 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.3 *** | Антикоррозионные покрытия строительных конструкций | 43.29/11.116 | - внешний вид покрытия | ТКП 45-5.09-33-2006 | СТБ 1684-2006, п.6.9 |
| 33.4 *** |  | 43.29/11.116 | -адгезия (сцепление) покрытий с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.6.11 |
| 33.5 *** |  | 43.29/29.061 | Метализационные покрытия: -толщина отдельного слоя и общая толщина покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.8.3 ГОСТ 9.304-87 п.2.3.4 |
| 33.6 *** |  | 43.29/11.116 | -внешний вид покрытия |  | СТБ 1684-2006, п.8.4 ГОСТ 9.304-87, п.2.1.1 |
| 33.7 *** |  | 43.29/11.116 | - прочность сцепления покрытия с защищаемой поверхностью |  | СТБ 1684-2006, п.8.5 ГОСТ 9.304-87, п.2.3.5 |
| 34.1 *** | Заполнение оконных и дверных проемов | 43.32/29.061 | # Определение отклонения от горизонтальности и вертикальности установленных оконных и дверных блоков | ТКП 45-3.02-223-2010 | СТБ 1476 -2004, п.4.4 |
| 34.2 *** |  | 43.32/29.061 | Определение отклонения высоты установленных запирающих приборов (дверных ручек) |  | СТБ 1476 -2004, п.4.7 |
| 34.3 *** |  | 43.32/29.061 | Определение величины выступа подоконной доски за пределы стены |  | СТБ 1476 -2004, п.5.5; |
| 34.4 *** |  | 43.32/29.061 | Определение величины уклона подоконной доски |  | СТБ 1476 -2004, п.5.2; |
| 34.5 *** |  | 43.32/29.061 | Определение высоты установки подоконных досок (плит) |  | СТБ 1476 -2004, п.5.3; |
| 34.6 *** |  | 43.32/29.061 | Определение глубины штрабы в откосах |  | СТБ 1476 -2004, п.5.4; |
| 36.1 *** | Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб, предварительно пермоизоли-рованных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке | 43.22/29.061 | Соответствие диаметров и толщины стенки трубопроводов проектной документации | ТКП 45-4.02-89-2007 | СТБ 2116-2010, п.7.2 Метод 2 ГОСТ 26433.1-89, Таблица 1 п.1.2.1 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36.2 *** | Тепловые сети бесканальной прокладки из стальных труб, предварительно пермоизоли-рованных пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке | 43.22/29.061 | Смещение продольных заводских сварных соединений трубопро-водов в монтажных стыках | ТКП 45-4.02-89-2007 | СТБ 2116-2010, п.7.5.3 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 36.3 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие разъемных соединений трубопро-водов требованиям ТНПА |  | СТБ 2116-2010, п.7.5.4 |
| 36.4 *** |  | 43.22/29.061 | Соответствие расстояния между опорами трубопро-водов проектной доку-ментации |  | СТБ 2116-2010, п.7.6 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 36.5 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение расстояний от технических устройств и сварных соединений до опор и футляров от проектной документации |  | СТБ 2116-2010, п.7.7 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 36.6 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение от перпен-дикулярности к трубо-проводу уплотнительной поверхности фланца, привариваемого к трубе, и его толщина |  | СТБ 2116-2010, п.7.8 ГОСТ 26433.1-89, Таблица 1 п.2.2 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1.1а |
| 36.7 *** |  | 43.22/11.116 | Выполнение растяжки компенсаторов (П-образных и сильфонных) |  | СТБ 2116-2010, п.7.9 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1.1а |
| 36.8 *** |  | 43.22/11.116 | Соответствие выполнения узлов прохода трубопроводов через строительные конструкции проектной документации |  | СТБ 2116-2010, п.8 |
| 37.1 *** | Конструкции стальные | 43.29/29.061 | Предельные отклонения размеров, определяющих собираемость элементов конструкции | СН 1.03.01-2019 | СТБ 1749-2007, п.5.1 |
| 37.2 *** |  | 43.29/29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на болтах без контролируемого натяжения: -плотность стяжки собранного пакета |  | СТБ 1749-2007, п.7.6 |
| 37.3 *** |  | 43.29/11.116 | -соответствие количества установленных болтов, гаек, шайб требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.7.3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.4 *** | Конструкции стальные | 43.29/29.061 | -расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета | СН 1.03.01-2019 | СТБ 1749-2007, п.7.5 |
| 37.5 *** |  | 43.29/29.061 | Сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением: -соответствие болтов, гаек, шайб требованиям проекта и наличие на болте клейма |  | СТБ 1749-2007, п.8.4 |
| 37.6 *** |  | 43.29/29.061 | -натяжение болтов |  | СТБ 1749-2007, п.8.5 |
| 37.7 *** |  | 43.29/29.061 | -плотность соединений |  | СТБ 1749-2007, п.8.6 |
| 37.8 *** |  | 43.29/11.116 | - соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта |  | СТБ 1749-2007, п.8.8 |
| 37.9 *** |  | 43.29/29.061 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях: - плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу |  | СТБ 1749-2007, п.9.3 |
| 37.10 *** |  | 43.29/29.061 | # -расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента |  | СТБ 1749-2007, п.9.2 |
| 37.11 *** |  | 43.29/29.061 | Сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах: -плотность соединяемых элементов конструкций |  | СТБ 1749-2007, п.10.3 |
| 37.12 *** |  | 43.29/29.061 | Монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий: -соответствие нанесения разбивочных осей и рисок требованиям проекта |  | # СТБ 1749-2007, # п.12.1 |
| 37.13 *** |  | 43.29/11.116 | # -соответствие размеров площадок опирания элементов конструкций проектным |  | СТБ 1749-2007, # п.12.2 |
| 37.14 *** |  | 43.29/29.061 | # Колонны и опоры: -отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении |  | СТБ 1749-2007, п.12.5 |

| 1 | 2 | 3 | # 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.15 *** | Конструкции стальные | 43.29/29.061 | # Соответствие закрепления колонн требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 | СТБ 1749-2007, п.12.9 |
| 37.16 *** |  | 43.29/29.061 | Фермы, ригели, балки и прогоны: # - соответствие закрепления и установки элементов конструкций требованиям проекта |  | # СТБ 1749-2007, п.12.18 |
| 37.17 *** |  | 43.29/29.061 | # - отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы |  | СТБ 1749-2007, # п.12.11 |
| 37.18 *** |  | 43.29/29.061 | # - расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления |  | СТБ 1749-2007, п.12.13 |
| 37.19 *** |  | 43.29/29.061 | # - расстояние между прогонами |  | СТБ 1749-2007, п.12.16 |
| 37.20 *** |  | 43.29/29.061 | Подкрановые балки: # - соответствие закрепления и установки элементов конструкций подкрановых балок требованиям проекта |  | # СТБ 1749-2007, п.12.21 |
| 37.21 *** |  | 43.29/29.061 | - отклонение оси подкрановой балки от продольной разбивочной оси |  | СТБ 1749-2007, # п.12.19 |
| 37.22 *** |  | 43.29/29.061 | - отклонение опорного ребра балки от оси колонны |  | СТБ 1749-2007, п.12.20 |
| 37.23 *** |  | 43.29/29.061 | Крановые пути мостовых кранов: - соответствие закрепления и установки крановых путей требованиям проекта |  | # СТБ 1749-2007, п.12.29 |
| 37.24 *** |  | 43.29/29.061 | - расстояние между осями рельсов одного пролета |  | СТБ 1749-2007, # п.12.22 |
| 37.25 *** |  | 43.29/29.061 | -отклонение оси рельса от оси подкрановой балки |  | СТБ 1749-2007, п.12.23 |
| 37.26 *** |  | 43.29/29.061 | -взаимное смещение торцов стыкуемых рельсов в плане и по высоте |  | СТБ 1749-2007, п.12.27 |
| 37.27 *** |  | 43.29/29.061 | - зазор в стыках рельсов |  | СТБ 1749-2007, п.12.28 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37.28 *** | Конструкции стальные | 43.29/29.061 | Крановые пути подвесных кранов: - соответствие закрепления и установки крановых путей требованиям проекта | СН 1.03.01-2019 | СТБ 1749-2007, п.12.34 |
| 37.29 *** |  | 43.29/29.061 | - отклонение оси балки от продольной разбивочной оси пути |  | СТБ 1749-2007, п. 12.33 |
| 37.30 *** |  | 43.29/29.061 | Профилированный настил: - отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков от проектного значения; |  | СТБ 1749-2007, п.12.35 |
| 37.31 *** |  | 43.29/29.061 | -положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок |  | СТБ 1749-2007, п.12.36 |
| 37.32 *** |  | 43.29/29.061 | -соответствие крепления настила требованиям проекта |  | # СТБ 1749-2007, п.12.37 |
| 37.33 *** |  | 43.29/11.116 | Монтаж стальных конструкций многоэтажных зданий: - соответствие закрепления и установки всех элементов конструкций нижележащего и монтируемого ярусов |  | # СТБ 1749-2007, п.13.10 |
| 37.34 *** |  | 43.29/29.061 | - отклонение осей колонн в нижнем сечении от разбивочных осей при опирании на фундамент |  | # СТБ 1749-2007, п.13.2 |
| 37.35 *** |  | 43.29/29.061 | - отклонение от совмещения рисок геометрических осей колонн в верхнем сечении с рисками разбивочных осей |  | # СТБ 1749-2007, п.13.3 |
| 37.36 *** |  | 43.29/29.061 | - отклонение оси ригеля балки от оси колонн |  | # СТБ 1749-2007, п.13.5 |
| 37.37 *** |  | 43.29/29.061 | - отклонение от расстояния между осями ригеля и балок в середине пролета |  | # СТБ 1749-2007, п.13.6 |
| 37.38 *** |  | 43.29/29.061 | - односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыке колонн |  | # СТБ 1749-2007, п.13.9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.1 *** | Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации | 43.22/ 29.061 | Отклонение отметки дна траншеи и ее ширины от проектной документации | ТКП 45-4.01-272-2012 | СТБ 2072-2010, п.6.1 |
| 39.2 *** |  | 43.22/29.061 | Отклонение уклона дня траншеи от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.6.2 |
| 39.3 *** |  | 43.22/ 29.119 43.22/ 29.061 | Отклонение плотности и высоты песчаной подсыпки от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.6.3 СТБ 1377-2003, ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |
| 39.4 *** |  | 43.22/ 29.061 43.22/ 29.119 | Отклонение зернового состава, плотности и высоты песчаной засыпки от проектной документации |  | СТБ 2072-2010, п.6.4 СТБ 1377-2003, ГОСТ 8735-88, п.3 ГОСТ 26433.2-94, Таблица А.1 п.1а |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»	Т.А. Николаева