|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1502 от 28 ноября 2003 года на бланке ___________ на 9 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 12 февраля 2025 года

контрольно-токсикологической лаборатории Государственного учреждения

«Гродненская областная государственная инспекция по семеноводству, карантину

и защите растений»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Коммунальная, 13/3, 230029, г. Гродно |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Плодоовощная продукция | 01.13/42.000 01.19/42.000 01.21-01.25/ 42.000 10.84/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 п. 6, п. 7.3 СТБ 1054-2012 СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 1.2 * |  | 01.13/08.169 01.19/08.169 01.21/08.169 01.22/08.169 01.23/08.169 01.24/08.169 01.25/08.169 | Нитраты | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольствен-ного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 Гигиенический норматив, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продоволь-ственного сырья и пищевых продуктов» (в ред. пост. Совмина от 29.11.2022 №829) | МУ № 5048-89 |
| 1.3 * |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 01.24/08.158 01.25/08.158 10.84/08.158 | Хлороргани-ческие пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ- изомеры), ДДТ и его метаболиты |  | ГОСТ 30349-96 |
| 1.4 * |  | 01.13/08.159 01.13/08.161 01.24/08.159 01.24/08.161 01.25/08.159 01.25/08.161 | Патулин |  | ГОСТ 28038-2013 |
| 1.5 * | Плодоовощная продукция | 01.13/08.035 01.19/08.035 01.21/08.035 01.22/08.035 01.23/08.035 01.24/08.035 01.25/08.035 10.84/08.035 | Кадмий | Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам» Гигиенические нормативы «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов», утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 (далее - СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52) Гигиенический норматив, утвержденный пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности продовольственного сырья и пищевых продуктов» (в ред. постановления Совмина от 29.11.2022 №829) (далее -ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 30538-97 |
| 1.6 * |  |  | Свинец |  |  |
| 1.7 * |  |  | Мышьяк |  |  |
| 1.8 * |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 1.9 * |  | 01.13/04.125 01.19/04.125 01.21/04.125 01.22/04.125 01.23/04.125 01.24/04.125 01.25/04.125 10.84/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | ГН 10-117-99 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 1.10 * |  | 01.13/08.158 01.19/08.158 01.25/08.158 | Фенмедифам |  | Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., ВО «Колос», 1992, том 1, стр. 368, № 2837-83 |
| 2.1 *** | Продукция растениевод- ства | 01.11/42.000 01.13/42.000 01.16/42.000 01.19/42.000 01.21-01.25/ 42.000 01.28/42.000 01.29/42.000 01.30/42.000 10.91/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 п.6, п.7.3 СТБ 1056-2016 ГОСТ 32164-2013 |
| 2.2 * |  | 01.24/08.158 01.25/08.158 01.28/08.158 01.29/08.158 01.30/08.158 10.91/08.158 01.11/08.158 01.13/08.158 01.19/08.158 01.21/08.158 01.22/08.158 01.23/08.158 | Синтетичес-кие пиретроиды: перметрин, дельтаметрин циперметрин, фенвалерат, цигалотрин, альфа- циперметрин, | Санитарные нормы и правила «Требования к применению, условиям перевозки и хранения пестицидов (средств защиты растений), агрохимикатов и минеральных удобрений», Гигиенический норматив «Гигиенические нормативы содержания действущих веществ пестицидов (средств защиты растений) в объектах окружающей среды, продовольственном сырье, пищевых продуктах», утв. постановлением МЗ РБ 27.09.2012 № 149 | Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., ВО «Колос», 1992, Том 1, стр. 296, № 2473-81 Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., ВО «Колос», 1992, Том 1, стр. 301, № 4344-87 |
| 2.3 * |  | 01.24/08.158 01.25/08.158 01.28/08.158 01.29/08.158 01.30/08.158 10.91/08.158 01.11/08.158 01.13/08.158 01.21/08.158 01.23/08.158 | Фосфор- органические пестициды: пиримифос- метил, диметоат |  | МУ «Определение фосфорорганических пестицидов в растительном материале, почвах и в воде методом газожидкостной и тонкослойной хроматографии», Ленинград, 1989, стр. 72 |
| 2.4 * |  | 01.13/04.125 01.19/08.125 01.28/08.125 01.29/08.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 1999 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в редакции от 23.02.2018 № 33) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 3.1 *** | Картофель | 01.13/42.000 | Отбор проб | СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1055-2012 ГОСТ 32164-2013 |
| 3.2 * |  | 01.13/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 и стронция-90 | ГН 10-117-99 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 ГОСТ 32163-2013 |
| 4.1 * | Пищевое сырье | 01.13/08.035 01.16/08.035 01.19/08.035 01.21/08.035 01.22/08.035 01.23/08.035 01.24/08.035 01.25/08.035 01.28/08.035 01.29/08.035 01.30/08.035 10.84/08.035 | Кадмий | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 30538-97 |
| 4.2 * |  |  | Свинец |  |  |
| 4.3 * |  |  | Мышьяк |  |  |
| 4.4 * |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 5.1 *** | Зерно (семена зернобобовых) и продукты их переработки | 01.11/42.000 01.19/42.000 01.29/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 ГОСТ 13586.3-2015 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 п.6, п.7.3 ГОСТ 13586.3-2015 п.5 ГОСТ 32164-2013 |
| 5.2 * |  | 01.11/08.158 01.19/08.158 01.29/08.158 | Хлороргани-ческие пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбен-зол | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | МУ «Определение пестицидов в сельско-хозяйственных куль-турах, почвах и воде», Ленинград, 1989, стр. 86 |
| 5.3 * |  | 01.11/08.158 01.19/08.158 01.29/08.158 | 2,4-Д кислота, ее соли, эфиры (д.в. 2,4-Д кислота) | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., ВО «Агропромиздат», 1992, Том 2, стр. 83, №3022-84 Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1983, стр. 176, №1541-76 |
| 5.4 * | Зерно (семена зернобобовых) и продукты их переработки | 01.11/08.161 01.19/08.161 01.29/08.161 | Афлатоксин В1 | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 5.5 * |  | 01.11/08.035 01.19/08.035 01.29/08.035 | Свинец |  | ГОСТ 30538-97 |
| 5.6 * |  |  | Кадмий |  |  |
| 5.7 * |  |  | Мышьяк |  |  |
| 5.8 * |  |  | Ртуть |  | МВИ.МН 1642-2001 |
| 5.9 * |  | 01.11/04.125 01.19/04.125 01.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 1999 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в редакции от 23.02.2018 № 33) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 6.1 *** | Семена масличных культур | 01.11/42.000 01.19/42.000 01.29/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1398-2003 ГОСТ 10852-86 ГОСТ 32164-2013 | СТБ 1036-97 п.6, п.7.19 СТБ 1398-2003 п. 6.1 ГОСТ 10852-86 п. 2 ГОСТ 32164-2013 |
| 6.2 * |  | 01.11/08.158 01.19/08.158 01.29/08.158 | Хлороргани-ческие пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. Пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | МУ «Определение пестицидов в сельско-хозяйственных куль-турах, почвах и воде», Ленинград, 1989, стр. 86 |
| 6.3 * |  | 01.11/08.161 01.19/08.161 01.29/08.161 | Афлатоксин В1 |  | ГОСТ 30711-2001 п.3 |
| 6.4 * | Семена масличных культур | 01.11/08.035 01.19/08.035 01.29/08.035 | Свинец | СанПиН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. МЗ РБ 21.06.2013 № 52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 (в ред. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 29.11.2022 № 829) | ГОСТ 30538-97 |
| 6.5 * |  |  | Кадмий |  |  |
| 6.6 * |  |  | Мышьяк |  |  |
| 6.7 * |  |  | Ртуть |  | МВИ. МН 1642-2001 |
| 6.8 * |  | 01.11/04.125 01.19/04.125 01.29/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 1999 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции пос. Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в редакции от 23.02.2018 № 33) | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 7.1 *** | Фуражное зерно, зернобобовые, семена масличных культур | 10.91/42.000 01.11/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 СТБ 1398-2003 ГОСТ 13586.3-2015 | СТБ 1036-97 п.6, п.7.3 СТБ 1056-2016 СТБ 1398-2003 п.6.1 ГОСТ 13586.3-2015 п.5 |
| 7.2 * |  | 10.91/08.158 01.11/08.158 | Хлороргани-ческие пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбен-зол | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в редакции от 23.02.2018 №33) | МУ «Определение пестицидов в сельско-хозяйственных куль-турах, почвах и воде», Ленинград, 1989, стр. 86 |
| 7.3 * | Фуражное зерно, зернобобовые, семена масличных культур | 10.91/08.158 01.11/08.158 | Гербициды группы 2,4-Д | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в редакции от 23.02.2018 №33) | Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., ВО «Агропромиздат», 1992, Том 2, стр. 83, № 3022-84 Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1983, стр. 176, №1541-76 |
| 7.4 * |  | 10.91/08.035 01.11/08.035 | Кадмий |  | ГОСТ 30823-2002 |
| 7.5 * |  |  | Свинец |  |  |
| 7.6 * |  |  | Мышьяк |  |  |
| 7.7 * |  |  | Ртуть |  |  |
| 7.8 * |  | 10.91/04.125 01.11/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 1999 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в редакции от 23.02.2018 №33) | МВИ.МН 1181-2011 ГОСТ 32161-2013 |
| 8.1 *** | Сочные корма (силос, сенаж, зеленый корм); грубые корма (сено, солома); корнеклубне-плоды Сочные корма (силос, сенаж, зеленый корм); грубые корма (сено, солома); корнеклубне-плоды | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 27262-87 СТБ 1056-2016 | ГОСТ 27262-87 пп. 1, 2, 3 СТБ 1056-2016 |
| 8.2 * |  | 10.91/08.158 | Хлороргани-ческие пестициды: ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры), ДДТ и его метаболиты, гексахлорбен-зол | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в редакции от 23.02.2018 №33) | МУ «Определение пестицидов в сельско-хозяйственных куль-турах, почвах и воде», Ленинград, 1989, стр. 86 |
| 8.3 * |  |  | Гербициды группы 2,4-Д |  | Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., ВО «Агропромиздат», 1992, Том 2, стр. 83, № 3022-84 Справочник «Методы определения микро-количеств пестицидов в продуктах питания, кормах и внешней среде», М., «Колос», 1983, стр. 176, №1541-76 |
| 8.4 * |  | 10.91/08.035 | Кадмий | Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в редакции постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33) | ГОСТ 30823-2002 |
| 8.5 * |  |  | Свинец |  |  |
| 8.6 * |  |  | Мышьяк |  |  |
| 8.7 * |  |  | Ртуть |  |  |
| 8.8 * |  | 10.91/04.125 | Удельная активность радионуклида цезия-137 | РДУ содержания цезия-137 и стронция-90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 1999 ВСП обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. МСХиП РБ 10.02.2011 № 10 (в ред. пост. МСХиП Республики Беларусь 20 мая 2011 № 33, в ред. от 23.02.2018 №33) | МВИ.МН 1181-2011 |
| 9.1 ** | Объекты окружающей среды | 100.11/04.056 | Мощность эквивалент- ной дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности», утв. пост Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» », утв. пост Минздрава РБ от 28.12.2012 № 213 ТКП 113-2007 Порядок обследования территории объектов и оборудования для проведения дезактивационных работ | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 10.1 *** | Пестициды | 20.20/42.000 | Отбор проб | СТБ 1926-2008 | ГОСТ 14189-81 п. 2 |
| 10.2 * |  | 20.20/08.169 | Показатель активности водородных ионов (рН) |  | СТБ 1926-2008 п. 8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева