|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1428 |  |  |
|  | от 22.07.1998 |  |  |
|  | на бланке | _____________ |  |
|  | на 9 листах |  |  |
|  | редакция 03 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «07» февраля 2025 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений филиала «Мозырские электрические сети» Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Гомельэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247767, д. Наровчизна, ул. Березовая, д.22 а, Мозырского района, Гомельской обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока напряжением до 6 кВ включительно | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.7.2. СТП 33243.20.366-2016, п.8.2 | АМИ.ГМ 0299-2024 |
| 1.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.7.4. СТП 33243.20.366-2016, п.8.4 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 2.1 ** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009, прил. Б, п.Б.10.1.1. СТП 33243.20.366-2016, п.11.1.1 | АМИ.ГМ 0299-2024 |
| 3.1 ** | Трансформаторы напряжения (электромагнитные) напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.10.1.2. СТП 33243.20.366-2016, п.11.1.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 4.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.8.3.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 9.4.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 4.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2009 прил. Б, п. Б.8.4.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 9.5 | АМИ.ГМ 0264-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 29.137 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.8.3.6 СТП 33243.20.366-2016, п. 9.8 | АМИ.ГМ.0318-2024 |
| 5.1 ** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.8.5. СТП 33243.20.366-2016, п. 9.7 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 6.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.9.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 10.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 6.2 ** |  | 27.11/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2009 прил. Б, п. Б.9.2. СТП 33243.20.366-2016, п.10.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 |
| 7.1 ** | Трансформаторы тока напряжением до 10 кВ включительно | 27.11/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.9.3. СТП 33243.20.366-2016, п.10.3 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 8.1 ** | Масляные и электромагнитные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.11.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 12.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 8.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.11.3. СТП 33243.20.366-2016, п. 12.3 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 9.1 ** | Вакуумные выключатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.14.1. СТП 33243.20.366-2016, п.16.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 9.2 ** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.14.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 16.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 10.1 ** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.12.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 14.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11.1 ** | Выключатели нагрузки напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.12.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 14.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 12.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.15.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 17.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 13.1 ** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели напряжением до 10 кВ включительно | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, Прил. Б, п. Б.15.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 17.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 14.1 ** | Предохранители, предохранители-разъединители напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.25.1 СТП 33243.20.366-2016, п. 26.1 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 15.1 ** | Комплектные распределительные устройства напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.16.1. СТП 33243.20.366-2016, п.18.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 15.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание Изоляции повышенным напряжением частоты 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.16.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 18.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 16.1 ** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.90/ 29.137 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2009, Прил. Б, п. Б.22.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 24.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 16.2 ** |  | 27.90/ 29.137 | Ток проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2009, Прил. Б, п. Б.22.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 24.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 17.1 ** | Cбopныe и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.18.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 20.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 18.1 ** | Cбopныe и соединительные шины напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.18.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 20.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19.1 ** | Стационарные, передвижные, переносные комплектные испытательные установки | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.23.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 27.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 19.2 ** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции высокого нап-ряжения повышен-ным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.23.2. СТП 09110.20.366-2016, п. 27.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 20.1 ** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.24.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 25.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 20.2 ** |  | 27.90/ 22.000 27.90/ 29.113 | Тангенс угла диэлектрических потерь и емкость изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.24.2. СТП 3243.20.366-2016, п. 25.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 |
| 21.1 ** | Вводы и проходные изоляторы напряжением до 10 кВ включительно | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.24.3. СТП 33243.20.366-2016, п. 25.3 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 22.1 *** | Воздушные линии электропередачи | 27.32/ 29.113 | Сопротивление изоляторов | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.31.6.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 33.6.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 23.1 **+ | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.31.9.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 33.9.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 23.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.31.9.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 33.9.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 24.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.90/ 22.000 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.27.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 29.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 24.2 *** |  |  | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.27.3. СТП 33243.20.366-2016, п. 29.3 | АМИ.ГМ.0317-2024 |
| 24.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.27.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 29.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющего устройства | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.29.4. СТП 33243.20.366-2016, п. 31.4. ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.6 | АМИ.ГМ.0316-2024 |
| 25.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.29.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 31.2. ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.2 | АМИ.ГМ.0316-2024 |
| 25.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.29.8. ТКП 339-2022, п. 4.3, п. 4.4.28.5 | АМИ.ГМ.0317-2024 |
| 26.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током | 27.12/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО на переменном токе | СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ТКП 181-2009, прил. В. ГОСТ 30339-95 | АМИ.ГМ.0300-2024 |
| 26.2 ** |  | 27.12/ 22.000 | Время отключения | СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 ТКП 181-2009, прил. В. ГОСТ 30339-95 | АМИ.ГМ.0300-2024 |
| 27.1 *** | Силовые кабельные линии до 10 кВ включительно | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.30.1. СТП 33243.20.366-2016, п. 32.1 | АМИ.ГМ.0299-2024 |
| 27.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.30.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 32.2 | АМИ.ГМ 0264-2023 АМИ.ГМ 0275-2024 |
| 27.3 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена повышенным переменным напряжением частотой 0,1 Гц | ТКП 181-2009 прил. Б, п. Б.30.2.2. СТП 33243.20.366-2016, п. 32.2 | АМИ.ГМ 0275-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28.1* | Штанги электроизолирующие от 1 до 110 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 29.1* | Клещи электроизолирующие до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 30.1* | Клещи электроизмерительные до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 31.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В напряжением до 110 кВ включительно (кроме бесконтактного типа) | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц электроизолирующей части | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 31.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части |  | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 31.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |  | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 32.1 * | Указатели напряжения до 1000 В включительно | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация. Фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 32.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испыта-тельным напряжением переменного тока часто-той 50 Гц | Эксплуатационная документация. ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 32.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация. ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 32.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением перемен-ного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация. ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, таблица Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33.1 * | Перчатки электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 34.1 * | Боты электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 35.1 * | Галоши электроизолирующие | 22.19/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | Эксплуатационная документация Фактические значения | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 36.1 * | Ручной электроизолирующий инструмент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 37.1 * | Накладки электроизолирующие жесткие до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 38.1 * | Колпаки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 39.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей части напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 39.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции электроизолирующей части напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 39.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции соединительного провода напряжением переменного тока частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 39.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка по схеме согласного включения с измерением напряжения индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0258-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39.5 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ включительно | 26.51/ 29.113 | Проверка по схеме встречного включения с измерением напряжения индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 40.1 * | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, прил. Ж, табл. Ж.1 | АМИ.ГМ 0258-2023 |
| 41.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.26.1 - Б.26.3. ТКП 339-2022, п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5. СТП 33243.20.366-2016, п.28.1 - 28.3. | ГОСТ 6581-75, п.4 |
| 41.2 * |  | 19.20/ 22.000 | Тангенс угла диэлектрических потерь | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.26.1 – Б.26.3. ТКП 339-2022, п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5. СТП 33243.20.366-2016, п.28.1 - 28.3. СТП 33240.43.105-2022, п.8.2.1. | ГОСТ 6581-75, п.2.2.3 |
| 41.3 * |  | 19.20/ 08.149 | Кислотное число | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.26.1 – Б.26.3. ТКП 339-2022, п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5. СТП 33243.20.366-2016, п.28.1 - 28.3. СТП 33240.43.105-2022, п.8.2.1. | ГОСТ 5985-2022 |
| 41.4 * |  | 19.20/ 08.052 | Содержание механических примесей | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.26.1 – Б.26.3. ТКП 339-2022, п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5. СТП 33243.20.366-2016, п.28.1 - 28.3. СТП 33240.43.105-2022, п.8.2.1. | ГОСТ 6370-2018 ГОСТ 17216-2001 |
| 41.5 * |  | 19.20/ 08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.26.1 – Б.26.3. ТКП 339-2022, п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5. СТП 33243.20.366-2016, п.28.1 - 28.3. СТП 33240.43.105-2022, п.8.2.1. | ГОСТ 6307-75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41.6 * | Трансформаторное масло | 19.20/ 25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.26.1 – Б.26.3. ТКП 339-2022, п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5. СТП 33243.20.366-2016, п.28.1 - 28.3. СТП 33240.43.105-2022, п.8.2.1. | ГОСТ 6356-75 |
| 41.7 * |  | 19.20/ 08.149 | Влагосодержание | ТКП 181-2009, прил. Б, п. Б.26.1 – Б.26.3. ТКП 339-2022, п. 4.4.25.1 - 4.4.25.5. СТП 33243.20.366-2016, п.28.1 - 28.3. СТП 33240.43.105-2022, п.8.2.1. | ГОСТ 7822-75 ГОСТ 1547-84 ГОСТ 24614-81 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |