|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 5.0066 |
|  | от 06.02.2015 |
|  | на бланке № на 1 листе |
|  | редакция 01 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 06 февраля 2025 года

калибровочной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «БелСтандартЦентр»

| № п/п | Код вида измерений | Наименование измеряемых величин | Объекты калибровки (тип СИ) | Диапазон | Расширенная неопределенность U (k = 2, P = 95 %) | Обозначение документов, устанавливающих методы (методики) калибровки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ул. Филимонова, д. 25А, 220114, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1* | 26.51/ 99.001 | Плоский угол | Уровни электронные строительные | ± 90о; ± 100 %; ± 1000 мм/м | 0,01о; 0,1 %; 1 мм/м | МРП МК 191287400.001-2014 |
| 9.1* | 26.51/ 99.009 | Влажность | Измерители влажности (влагомеры) строительных материалов (тяжелых бетонов) | от 1 % до 6 % | 0,1 % | МРП МК 191287400.003-2016 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»					               	   Т.А. Николаева