|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.0067 от 21.06.1995 на бланке № на 9 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года

лаборатории контроля качества сточных вод

коммунального производственного унитарного предприятия

«Борисовводоканал»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пер. Зеленый, 17, г. Борисов, 222512, Минская область, Республика Беларусь |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISО 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ 17.13.05-29-2014/ ISО 5667-10:1992 ГОСТ 31861-2012 |
| 1.2 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 1.3 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ДИ:(0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.4 * |  | 100.05/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ:(10-80000) мгО2/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 1.5 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 1.6 * | Сточные воды | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ:(50-50000) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды Решения местных исполнительных и распорядительных органов | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.7 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.8 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.9 * |  | 100.05/08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: ≥ 0,5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.10* |  | 100.05/08.079 | Концентрация фосфат-иона (фосфора фосфатного) ДИ: ≥ 0,25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
|  |  | 100.05/08.156 | Концентрация Фосфора фосфатного ДИ: (0,1 – 1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| 1.11* |  | 100.05/08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: ≥0,5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
|  |  | 100.05/08.149 | ДИ: ≥ 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 1.12* |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрит-иона (азота нитритного) ДИ: ≥ 0,2 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.13* |  | 100.05/08.079 | Концентрация нитрат-иона (азота нитратного) ДИ: ≥ 0,2 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,1-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| 1.15* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома ДИ: ≥ 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 1.16* |  | 100.05/08.156 | Концентрация хрома (VI) ДИ: ≥ 0,0010 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.17* | Сточные воды | 100.05/08.079 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 | Разрешения на специальное водопользование, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Решения местных исполнительных и распорядительных органов | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | 100.05/08.156 | ДИ: ≥ 0,04 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISО 7150-1:1984 |
| 1.18* |  | 100.05/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 1.19* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 1.20* |  | 100.05/08.155 | Концентрация синтетических поверхностно активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.) |
| 1.21* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа ДИ: ≥ 0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.22* |  | 100.05/08.169 | Концентрация никеля ДИ: ≥ 0,0005мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 1.23*** |  | 100.05/29.145 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 1.24* |  | 100.05/08.169 | Концентрация цинка ДИ: ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.25* |  | 100.05/08.169 | Концентрация свинца ДИ: ≥ 0,0002 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1.26 * ** |  | 100.05/08.169 | Концентрация меди ДИ: ≥ 0,0006 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-3-2021 СТБ ISO 5667-6-2021 ГОСТ 31861-2012 |
| 2.2 * |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 марта 2015 г. № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 2.3 * |  | 100.03/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (10-80000) мгО2/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 2.4 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка ДИ: (50-50000) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.5 * |  | 100.03/08.052 | Концентрация взвешенных веществ ДИ: ≥ 3,0 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 * |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд 2012 г. |
| 2.7 * |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
|  |  |  | ДИ: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1:2003 |
| 2.8 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.9 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
|  |  | 100.03/08.079 | ДИ: ≥ 0,25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.10 * | Поверхностные воды | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 марта 2015 г. № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| 2.11 * |  | 100.03/08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: ≥0,5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 2.12 * |  | 100.03/08.156 | Концентрация хрома ДИ: ≥ 0,0050 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 2.13 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация никеля ДИ: ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 2.14 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация цинка ДИ: ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.15 * |  | 100.03/08.169 | Концентрация свинца ДИ: ≥ 0,0002 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.16 * |  | 100.03/08.149 | Концентрация кислорода растворенного ДИ: (0,2-20,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.17 * |  | 100.03/08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: ≥0,5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
|  |  | 100.03/08.149 | ДИ: ≥ 10,0 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 2.18* |  | 100.03/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.) |
| 2.19* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 2.20* |  | 100.03/08.079 | Концентрация аммоний-иона (азота аммонийного) ДИ: (0,5-200,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |

|  |  | 100.03/08.156 | ДИ: ≥ 0,04 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISО 7150-1:1984 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.21* | Поверхностные воды | 100.03/08.079 | Концентрация нитрат-иона (азота нитратного) ДИ: ≥0,2 мг/дм3 | Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь от 30 марта 2015 г. № 13 СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ГН 2.1.5.10-21-2003 ГН 2.1.5.10-20-2003 ГН 2.1.5.10-29-2003 | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 2.22* |  | 100.03/08.169 | Концентрация меди ДИ: ≥ 0,0006 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 2.23*** |  | 100.03/29.145 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 2.24* |  | 100.03/08.079 | Концентрация нитрит-иона (азота нитритного) ДИ: ≥0,2 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
|  |  | 100.03/08.156 | ДИ: ≥ 0,0025 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-38-2015 |
| 2.25* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа ДИ: ≥0,100 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.1 *** | Подземные воды | 100.04/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-11-2011 СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 3.2 * |  | 100.04/08.169 | Водородный показатель (рН) ДИ: (2-12) ед. рН | Фактические значения | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 3.3 * |  | 100.04/08.156 | Окисляемость бихроматная (химическое потребление кислорода, ХПК) ДИ: (10-80000) мгО2/дм3 |  | ГОСТ 31859-2012 |
| 3.4 * |  | 100.04/08.052 | Концентрация сухого остатка |  | МВИ. МН 4218-2012 |
| 3.5 * |  | 100.04/08.155 | Концентрация нефтепродуктов ДИ: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) изд. 2012 г. |

| 3.6 * |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора фосфатного ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 100.04/08.079 | Концентрация фосфатов (фосфора фосфатного) ДИ: ≥0,25 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 3.7 * | Подземные воды | 100.04/08.079 | Концентрация сульфат-иона ДИ: ≥0,5 мг/дм3 | Фактические значения | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 3.8 * |  | 100.04/08.079 | Концентрация хлорид-иона ДИ: ≥0,5 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
|  |  | 100.04/08.149 | ДИ: ≥ 10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.9 * |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитрит-иона (азота нитритного) ДИ: ≥0,2 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 3.10* |  | 100.04/08.079 | Концентрация нитрат-иона (азота нитратного) ДИ: ≥0,2 мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.16684 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 3.11* |  | 100.04/08.156 | Концентрация фосфора общего ДИ: (0,025-1000) мг/дм3 |  | ГОСТ 18309-2014 п. 7 |
| 3.12* |  | 100.04/08.079 | Концентрация аммоний-ион (азота аммонийного) ДИ: (0,5-5000,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2013.14076 ПНД Ф 14.1:2:4.167-2000 |
|  |  | 100.04/08.156 | ДИ: ≥ 0,04 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-09-2009/ ISО 7150-1:1984 |
| 3.13* |  | 100.04/08.149 | Концентрация азота общего по Къельдалю ДИ: (0,5-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 4139-2011 |
| 3.14* |  | 100.04/08.155 | Концентрация фенолов ДИ: (0,0005-25,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02371 ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |

| 3.15* |  | 100.04/08.155 | Концентрация синтетических поверхностных активных веществ (СПАВ) анионоактивных ДИ: (0,025-100,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.16* |  | 100.04/08.156 | Концентрация железа ДИ: ≥ 0,10 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 3.17* | Подземные воды | 100.04/08.156 | Концентрация хрома ДИ: ≥ 0,0050 мг/дм3 | Фактические значения | СТБ 17.13.05-33-2014 |
| 3.18* |  | 100.04/08.169 | Концентрация никеля ДИ: ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | МУ 31-14/06 |
| 3.19* |  | 100.04/08.169 | Концентрации: цинка ДИ: ≥ 0,0005 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.20* |  | 100.04/08.169 | Концентрация кадмия ДИ: ≥ 0,0002 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.21* |  | 100.04/08.169 | Концентрация свинца ДИ: ≥ 0,0002 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.22* |  | 100.04/08.169 | Концентрация меди ДИ: ≥ 0,0006 мг/дм3 |  | СТБ 1290-2001 |
| 3.23* |  | 100.04/08.156 | Концентрация алюминия ДИ: ≥0,04 мг/дм3 |  | ГОСТ 18165-2014 п. 6 |
| 3.24*** |  | 100.04/29.145 | Температура ДИ: (0-40) °С |  | МВИ.МН 5350-2015 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- |