|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5328 от 08 октября 2021 года на бланке на 2 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 14 февраля 2025 года

испытательной лаборатории

Коммунального производственного унитарного предприятия «Лельком»

| № пунктов | Наименование объекта испытаний | Код | Характеристика объекта испытаний | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Советская, 22, 247841, Гомельская обл., г. п. Лельчицы |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (газаходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных, административных и производственных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 23.000 | Характеристики воздушных потоков: - скорость потока газов; | ТКП 629-2018, п.6.3.22 Фактические значения | ТКП 629-2018, п.6.3.22 АМИ.ГМ 0291-2024 |
| 1.2*** |  | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010, п.8.7 ТНПА; Проектная и эксплуатационная документация; Фактические значения | СТБ 2039-2010, п.8.7 |
| 2.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в вентиляционном канале; - количество воздуха, удаляемого через вентиляционное окно | ТНПА; Проектная и эксплуатационная документация; Фактические значения | АМИ.ГМ 0291-2024 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Кратность воздухообмена в помещении | СН 4.02.03-2019; СН 3.02.01-2019; СН 3.02.02-2019; ТНПА; Проектная и эксплуатационная документация; Фактические значения | АМИ.ГМ 0291-2024 |
| 2.3*** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры вентиляционных каналов и помещений | ТНПА; Проектная и эксплуатационная документация; Фактические значения | АМИ.ГМ 0291-2024 |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- |