|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 1.1686 |  |
|  | от 24.02.2011 |  |
|  | на бланке № __________ |  |
|  | на 4 листах |  |
|  | редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 14 февраля 2025 года измерительной лаборатории закрытого акционерного общества «Управление специальных строительных работ Стройтрест №7»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пр-т. Машерова, д. 16, каб. 2б-24, 220005, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места персонала. Закрытые радионуклидные источники (ЗРнИ), блоки ЗРнИ | 28.99/ 04.056 | Мощность дозы гамма-излучения | СанПиН Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН Утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-15- 2003 | МВИ.ГМ 1906-2020 |
| 3.2 * | Поверхности оборудования, кожных покровов, спецодежды и средств индивидуальной защиты | 100.15/ 04.056 | Поверхностная загрязненность альфа- и бета- излучающими радионуклидами | СанПиН Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив Утв. Постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 СанПиН Утв. Постановлением Минздрава от 31.12.2013 №137 СанПиН 2.6.1.8-15- 2003 | МВИ.МН 3490-2017 |
| 4.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000В, в том числе силовые кабельные линии | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Б.27.1, Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | МВИ.МН 3818-2018 АМИ.ГР 0044-2022 |
| 5.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО-Д при номинальном напряжении Время отключения при токе: Iотк, 21отк и 51отк | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14 | АМИ.ГР 0044-2022 |
| 5.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009 В.4.61.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 | АМИ.ГР 0044-2022 |
| 5.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009 В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 | АМИ.ГР 0044-2022 |
| 5.4 ** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009 п. Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0044-2022 |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | МВИ.МН 3817-2011 АМИ.ГР 0044-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 3815-2011 АМИ.ГР 0044-2022 |
| 6.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009 Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5, 4.3.5.4 ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.МН 3816-2011 АМИ.ГР 0044-2022 |
| 6.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009 Б.29.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.6 | МВИ.МН 3815-2011 |
| 7.1 *** | Заземляющие устройства линий электросвязи абонентского доступа | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. | ТКП 206-2009 А.1.10 | МВИ.МН 3815-2011 АМИ.ГР 0044-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Удельное сопротивление грунта |  | МВИ.МН 3815-2011 |
| 8.1 ** | Волоконно- оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | 27.31/ 33.110 | Километрическое затухание строительной длины. Коэффициент затухания | СТБ 1201-2012 Приложение А таблица А.1-А.8 ТКП 212-2010 Б.2, Б.8 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 8.2 ** |  | 27.31/ 33.110 | Общее затухание на участке. Затухание ЭКУ. Общее затухание на распределительно - абонентском участке сети PON | ТКП 212-2010 А.1.3 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 8.3 ** |  | 27.31/ 33.110 | Потери (затухание) в неразъемных соединителях. Значение потерь на вводе излучения оптической мощности в оптический кабель | ТКП 212-2010 А.1.4, А.1.5 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 8.4** |  | 27.31/ 33.110 | Оптическая длина | ТКП 212-2010 Б.2, Б.4, Б.5, Б.7 | МВИ.МН 5159-2015 |
| 8.5** | Волоконно- оптические линии связи (в том числе пассивные оптические сети PON) | 27.31/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции наружного полиэтиленового шланга | ТКП 212-2010 А.2.1 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 9.1 ** | Линии электросвязи абонентского доступа | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление цепей линий электросвязи абонентского доступа по постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.1. А.1.5 А.1.6, А.1.8.1, А.1.9.1, А.1.9.7, А.2.1, А.2.2.1, А.2.3.1 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 9.2 ** |  | 27.32/ 22.000 | Асимметрия сопротивлений жил линий электросвязи абонентского доступа по постоянному току | ТКП 206-2009 А.1.2, А.1.8.1, А.1.9.2, А.2.1, А.2.2.2, А.2.3 .2 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 9.3 ** |  | 27.32/ 22.000 | Электрическое сопротивление изоляции жил, проводов, оболочки (шланга) линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 А.1.3, А.1.5, А.1.8.1, А.1.9.3, А.2.1, А.2.2.3, А.2.3.4, А.2.3.5 | МВИ.МН 3858-2011 |
| 9.4 ** |  | 27.32/ 22.000 | Рабочая емкость цепей линий электросвязи абонентского доступа | ТКП 206-2009 А.1.4, А.1.8.1, А.2.1, А.2.3.3 | МВИ.МН 3858-2011 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева