|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 1.1801 от 25 августа 2017 года на бланке № 0010041 на 7 листах Редакция 01 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 25 августа 2022 года

ииспытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью «Экология-сервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Серафимовича, д. 13, офис 18, 220033, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Влажность газопылевых потоков, % | Фактические значения | СТБ 17.08.05-01-2016 |
| 1.2*** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.3*** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.4*** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.5*** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков, о С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 1.6** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 |  | МВИ.МН 4514-2012 |
| 1.7*** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентраций: - азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (2,05-1000) мг/м3, - азота оксидов в пересчете на азота диоксид, мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.8*** |  |  | кислорода ДИ: (0,1-21) об. % |  |  |
| 1.9*** |  |  | углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) ДИ: (1,25-12500) мг/м3 |  |  |
| 1.10 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Определение концентрации: азота (II) оксида (азота оксид) ДИ: (1,34-4000) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 1.11 *** |  |  | серы диоксида (серы (IV) оксида) ДИ: (2,86-15000) мг/м3 |  |  |
| 1.12 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 12.042 | Определение концентраций: аммиака ДИ: (1,25-62,33) мг/м3 |  | МВИ.МН 3347-2010 |
| 1.13 *** |  |  | азота (IV) оксида (азота диоксид) ДИ: (0,95-95,5) мг/м3 |  |  |
| 1.14 *** |  |  | масляного тумана ДИ: (1-10) мг/м3 |  |  |
| 1.15 *** |  |  | озона ДИ: (0,1-597,0) мг/м3 |  |  |
| 1.16 *** |  |  | сероводорода ДИ: (0,28-2827,7) мг/м3 |  |  |
| 1.17 *** |  |  | серы диоксида ДИ: (0,27-21257,0 мг/м3 |  |  |
| 1.18 *** |  |  | уксусной кислоты ДИ: (12,47-199,3) мг/м3 |  |  |
| 1.19 *** |  |  | углерода оксида ДИ: (58,1-174,3) мг/м3 |  |  |
| 1.20 *** |  |  | углеводородов нефти ДИ: (47,3-11850) мг/м3 |  |  |
| 1.21 *** |  |  | фенола ДИ: (3,9-78,1) мг/м3 |  |  |
| 1.22 *** |  |  | формальдегида ДИ: (0,25-49,83) мг/м3 |  |  |
| 1.23** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (0,1-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.24** |  |  | 1,3,5-триметилбензола (мезитилена) ДИ: (0,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.25** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: акрилонитрила ДИ: (15-3000) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.26** |  |  | пропан-2-она (ацетона) ДИ: (18-300) мг/м3 |  |  |
| 1.27** |  |  | бензола ДИ: (3,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.28** |  |  | 2-метил-1-пропанола (и-бутанола, изобутилового спирта) ДИ: (4,7-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.29** |  |  | и-бутилацетата (изобутилового эфира уксусной кислоты) ДИ: (1,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.30** |  |  | изопропанола (изопропилового спирта) ДИ: (14-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.31** |  |  | м-ксилола (1,3-диметилбензола) ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.32** |  |  | бутан-1-ола (бутилового спирта, н-бутанола) ДИ: (3,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.33** |  |  | н-бутилацетата (бутилового эфира уксусной кислоты) ДИ: (0,8-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.34** |  |  | о-ксилола (1,2-диметилбензола) ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.35** |  |  | п-ксилола (1,4-диметилбензола) ДИ: (0,5-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.36** |  |  | этенилбензола (стирола) ДИ: (0,4-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.37** |  |  | толуола (метилбензола) ДИ: (1,3-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.38** |  |  | этанола (этилового спирта) ДИ: (24-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.39** |  |  | этилацетата (этилового эфира уксусной кислоты) ДИ: (5,6-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.40** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: этилбензола ДИ: (0,5-3000) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 2804-2007 |
| 1.41** |  |  | 2-этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва) ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.42** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: акрилонитрила ДИ: (10-5000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.43** |  |  | пропан-2-она (ацетона) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.44** |  |  | бензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.45** |  |  | изопропанола (изопропилового спирта) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.46** |  |  | м-ксилола (1,3-диметилбензола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.47** |  |  | бутан-1-ола (бутилового спирта, н-бутанола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.48** |  |  | н-бутилацетата (бутилового эфира уксусной кислоты) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.49** |  |  | о-ксилола (1,2-диметилбензола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.50** |  |  | 1,2,4-триметилбензола (псевдокумола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.51** |  |  | п-ксилола (1,4-диметилбензола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.52** |  |  | этенилбензола (стирола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.53** |  |  | толуола (метилбензола) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.54** |  |  | этанола (этилового спирта) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.55** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: этилацетата (этилового эфира уксусной кислоты) ДИ: (10-5000) мг/м3 | Фактические значения | МВИ.МН 1820-2002 |
| 1.56** |  |  | этилбензола ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.57** |  |  | 2-этоксиэтанола (этилового эфира этиленгликоля, этилцеллозольва) ДИ: (10-5000) мг/м3 |  |  |
| 1.58** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: н-пропанола ДИ: (7,2-3000) мг/м3 |  | МВИ.МН 2805-2007 |
| 1.59** |  |  | 1-метокси-2-пропанол ДИ: (2,2-3000) мг/м3 |  |  |
| 1.60** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: от 0,13 и более мг/м3 |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 1.61** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,1-30,0) мг/м3 |  | МВИ.МН 4566-2013 |
| 1.62** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.158 | Отбор проб и определение концентраций: углеводородов предельных С1-С10 (суммарно) ДИ: (1-1000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1657-2001 |
| 1.64*** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 29.061 | Геометрические размеры газохода | Фактические значения | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 1.65* | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 08.169 | Массовый выброс | Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 П.10.3. (расчётный метод) |
| 2.1*** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | Фактические значения | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 (за исключением пп. 4.3, 4.5, 4.6, 5, 7.4) |
| 3.1*** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | Фактические значения | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 (за исключением пп. 4.3, 4.5, 4.6, 5, 7.4) |
| 4.1** | Земли (в том числе почва) | 100.06/ 42.000 | Отбор проб земли нарушенной структуры (в том числе почва) 14.02.2025 | Фактические значения | ГОСТ 17.4.3.01-83 (за исключением пп. 5.3, 8, 11.4,12) ГОСТ 17.4.4.02-84 (за исключением пп. 3.4, 3.9, 3.10) |
| 5.1*** | Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 | Динамическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па | Фактические значения | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 5.2*** |  | 100.13/ 23.000 | Статическое давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  |  |
| 5.3*** |  | 100.13/ 23.000 | Полное давление газа в воздуховоде ДИ: (0–2400) Па |  |  |
| 5.4*** |  | 100.13/ 23.000 | Скорость газа в воздуховоде, м/с |  |  |
| 5.5*** |  | 100.13/ 23.000 | Объемный расход газа в воздуховоде, м3/с |  |  |
| 6.1*** | Помещениях жилых и общественных зданий. Территория жилой застройки | 100.11/ 35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный уровень звука, дБА; - максимальный уровень звука, дБА | Фактические значения | ГОСТ 23337-2014 |
| 7.1*** | Территория жилой застройки. Селитебная территория | 100.11/ 35.067 | Шум авиационный: - эквивалентный уровень звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА | Фактические значения | ГОСТ 22283-2014 |
| 8.1*** | Улицы, автомобильные и железные дороги, открытые линии метрополитена | 100.11/ 35.067 | Шум транспортных потоков: - эквивалентный уровень звука, дБА - максимальный уровень звука, дБА | Фактические значения | ГОСТ 20444-2014 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Сокращения:

ДИ – диапазон измерений.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |