|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.4979 от 17 ноября 2017 года на бланке № 0011293 на 7 листах редакция 01 |  |
| --- | --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 17 ноября 2022 года

испытательной лаборатории

общества с ограниченной ответственностью

«Агентство охраны труда города Гродно»

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Магистральная, 8-26, 8-29, 230003, г. Гродно, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.068 | Электромагнитные поля от ВДТ, от мониторов ЭВМ и ПЭВМ: -напряженность переменного электрического поля,В/м, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2-400 кГц -плотность магнитного потока переменного магнитного поля, нТл, в диапазонах частот: 5Гц-2кГц (с режекцией (45-55) Гц); 2-400 кГц | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами" ТНПА и другая документация | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, приложение 1. |
| 1.2 *** |  | 100.12/ 35.069 | Электростатические поля от ВДТ, ЭВМ И ПЭВМ: -напряженность электростатического поля, В/м |  | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59, приложение 1 |
| 1.3 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.067 | Шум: -уровни звукового давления в октавных или треть- октавных полосах частот, дБ; -уровень звука, дБА; -эквивалентные по энергии уровни звука, дБА; -максимальные уровни звука в дБА(I). | ГОСТ 12.1.003–83 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 16.11.2011 №115 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Санитарные правила и нормы 2.1.8.12-37– 2005, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача от 12.12 2005 № 217 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 "Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека" "Показатели безопасности и безвредности факторов производственной среды и трудового процесса при работе с видеодисплейными терминалами и электронно-вычислительными машинами" ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.050-86 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 № 47, п.п.15, 20-22 |
| 1.4 *** |  | 100.12/ 35.063 | Освещённость, лк | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий" ТНПА и другая документация | ГОСТ 24940-2016 |
| 1.5 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 100.12/ 35.070 | Параметры микроклимата: -температура воздуха, °С; -относительная влажность воздуха,%; -скорость движения воздуха, м/с. | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 №33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 "Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах" ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.1.005-88 р.2 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33, гл.4 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.9,15-19 |
| 1.6 *** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 28.06.2013 №59 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека" ТНПА и другая документация | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15,20,23, 24 |
| 1.7 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: -логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорения, измеряемые в октавных или треть - октавных полосах частот, дБ; -логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; -эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ | Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.13 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Минздрава от 26.12.2013 №132 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 "Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека" ТНПА и другая документация | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 Санитарные нормы и правила, утв. Постановлением Минздрава от 14.06.2013 №47, п.п.15, 20, 23, 25 |
| 2.1 |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение массовой концентрации пыли Д (0,25-500,0) мг/м3 | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. Постановлением Минздрава от 11.10.2017 № 92; Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих" ТНПА и другая документация | МВИ.МН 5842-2017 |
| 3.1 ** | Выбросы от стационар-ных источников | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор образцов и определение концентрации взвешенных частиц (пыли) ДИ: (15-20000) мг/м3 | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения. | МВИ.МН 4514-2012 |
| 3.2 *** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.169 | Отбор проб и определение массовой концентрации азота оксида, азота диоксида, азота оксидов (азота оксида, азота диоксида в пересчете на азота диоксид), углерода оксида, серы диоксида, кислорода | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды. Эксплуатационная и проектная документация. Фактические значения | МВИ.МН 1003-2017 |
| 3.3 *** |  | 100.01/ 23.000 | Скорость газопылевых потоков | Эксплуатационная и проектная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.4 *** |  | 100.01/ 23.000 | Расход газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 3.5 *** |  | 100.01/ 23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 3.6 *** |  | 100.01/ 23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 4.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации кислорода ДИ: (0-25) % об. | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.2 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксид углерода ДИ: (0-200) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.3 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксид азота ДИ: (0-50) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.4 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксид азота ДИ: (0-20) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.5 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида ДИ: (0-100) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.6 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации сероводорода ДИ: (0-100) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.7 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (0-1000) мг/м3 |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.8 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации диоксид углерода ДИ: (0-5) % об. | ГОСТ 12.1.005-88 Санитарные нормы, правила и гигиенические нормативы, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017г. №92 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах», утв. постановлением Совмина Республики Беларусь 25.01.2021 №37 | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.9 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.169 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов ДИ: (0-5) % об. |  | АМИ.БР 0004-2021 |
| 4.10 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации диЖелезо триоксид ДИ: (3-120) мг/м3 | Фактические значения | МИ-4215-024-56591409-2013 ФР.1.31.2011.14152 |
| 4.11 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации марганца ДИ: (0,1-4,0) мг/м3 |  | МИ-4215-025-56591409-2013 ФР.1.31.2011.14153 |
| 4.12 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида железа ДИ: (3-120) мг/м3 |  | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 4.13 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида марганца ДИ: (0,15-6) мг/м3 |  | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 4.14 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида никеля ДИ: (0,025-1) мг/м3 |  | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 4.15 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида хрома ДИ: (0,025-1) мг/м3 | Фактические значения | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 4.16 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида цинка ДИ: (0,25-10) мг/м3 |  | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 4.17 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение в сварочном аэрозоле концентрации оксида магния ДИ: (2-80) мг/м3 |  | МВИ-4215-008-56591409-2009 ФР.1.31.2010.06968 |
| 5.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиля- ции и кондиционирования воздуха с принуди- тельным побужде- нием воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховоде: - скорость потока; - расход воздуха; - давление; - потери полного давления сети; - давление вентилятора | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Е.В. Бережных