|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1184 от 27.02.1998 на бланке на 4 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ  от 28февраля 2025 года

лаборатории  промышленной экологии

филиала «Березовская ГРЭС» Брестского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики «Брестэнерго»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 | Параметры микроклимата: - температура воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН , утвержденные Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.060 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанПиН и ГН , утвержденные Постановлением Минздрава от 30.04.2013 № 33 | ГОСТ 12.1.005-88 |
| 1.3 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных полосах частот , дБ | ГОСТ 12.1.003-83 СанПиН и ГН , утвержденные Постановлением Минздрава от 16.11.2011 № 115 | ГОСТ 12.1.050-86 |
|  |  |  | - уровень звука , дБА |  |  |
|  |  |  | - эквивалентные уровни звука , дБА |  |  |
|  |  |  | - максимальные уровни звука , дБА |  |  |
| 1.4 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений ,измеряемые в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ. | СанПиН и ГН утвержденные, Постановлением Минздрава от 26.12 2013 №132 | ГОСТ 31191.1-2004 ГОСТ 31319-2006 |
|  |  |  | - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений , дБ. |  |  |
|  |  |  | - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  |
| 1.5 *** |  | 100.12/35.059 | Локальная вибрация - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений ,измеряемые в октавных и третьоктавных полосах частот, дБ. | СанПиН и ГН утвержденные, Постановлением Минздрава от 26.12 2013 №132 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
|  |  |  | - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений , дБ. |  |  |
|  |  |  | - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ |  |  |
| 2.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/35.065 | Температура газопылевых потоков, 0С | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Минприроды. ТНПА и другая документация , устанавливающая требования к объекту | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.2 *** |  | 100.01/35.062 | Давление газопылевых потоков, Па |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 2.3 *** |  | 100.01/35.070 | Скорость газопылевых потоков, м/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.4 *** |  | 100.01/35.070 | Расход газопылевых потоков, м3/с |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 2.5 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб и определение концентрации: - кислорода Д- O2- (0,1-21) % - оксида азота Д-NO – ( 1,34-4000) мг/м3 - диоксида азота Д-NO2- ( 2,05-1000) мг/м3 - оксида углерода Д-CO – ( 1,25-50000) мг/м3 - диоксида серы Д-SO2 – ( 2,86-15000) мг/м3 |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 2.6 ** |  | 100.01/42.000100.01/08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли), мг/м3 (с ограничением по расчету расхода газа, м3/с) |  | МВИ. МН 4514-2012 |
| 3.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 ГОСТ 31861-2012 |
| 3.2 * |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ Д- более 3,0 мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Минприроды. | МВИ.МН 4362-2012 |
| 3.3 * |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфатов Д- (10,0-500) мг/дм3 |  | МВИ.МН 2460-2006 |
| 3.4 * |  | 100.05/08.149 | Концентрация хлоридов Д- (10,0-250) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 3.5 * | Сточные воды | 100.05/08.052 | Сухой остаток Д- (50,0- 50000) мг/дм3 | Комплексное природоохранное разрешение, выдаваемое территориальными органами Минприроды. | МВИ.МН 4218-2012 |
| 3.6 * |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) Д- 2-12 |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.7 * |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д- (3-6000) мгО2/дм3 Д- (0,5-6) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 3.8 * |  | 100.05/08.149 | Растворенный кислород |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813-1983 |
| 3.9 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов Д-(0,005-50,0) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) (издание 2012 г.)) |
| 3.10 * |  | 100.05/08.155 | Концентрация анионных поверхностно- активных веществ (АПАВ) Диапазон измерений: (0,025-200 вкл.) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М 01-06-2013) (издание 2014 г.)) |
| 3.11 * |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Диапазон измерений: (5-16000) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012 г.)) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 					                             Т.А.Николаева