|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1  |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0325 |
| от 11.10.2017  |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_ |
| на 1 листе |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №** 1 от 21 февраля 2025 года

к редакции 03 области аккредитации от 19 января 2024 года

|  |
| --- |
| отдела метрологии и измерительной техники Республиканского унитарного предприятия «Медтехноцентр» |
|  |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| пределыизмерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Ботаническая, 16, 220037, г. Минск |
| 1.1\*\* | 1; 2 | 26.51/99.00126.51/99.025 | Ростомеры | от 0 до 2200 мм | ∆ = ± 4 мм и более |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева