|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5382 от 08 апреля 2022 года на бланке №__________ на 1 листе редакция 01 |  |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 28 февраля 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 20 мая 2022 года

химико-бактериологической лаборатории Островецкого районного унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства

| № п/п | Наименование объекта испытаний | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Очистные сооружения г.Островец, ул.Белькишки, 231201, Островецкий район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 3.2* | Питьевая вода | 100.09/11.116 | Запах при 200 С и при 600 С | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды» утв. постановлением Совета Министров РБ от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 3351-74 п. 2 |
| 3.3* |  | 100.09/11.116 | Вкус и привкус |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 3.4* |  | 100.09/08.156 | Мутность |  | ГОСТ 3351-74 п. 5 |
| 3.5* |  | 100.09/08.156 | Цветность |  | ГОСТ 31868-2012 п. 5 (метод Б) |
| 3.6* |  | 100.09/08.169 | Водородный показатель |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 3.7* |  | 100.09/08.052 | Сухой остаток |  | ГОСТ 18164-72 |
| 3.8* |  | 100.09/08.156 | Концентрация железа общего |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева