|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 2.1527 |
| от 26.04.2001 |
| на бланке № \_\_\_\_ |
| на 4 листах |
| редакция 02 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от06 марта 2025 года

службы изоляции и защиты от перенапряжений
филиала "Речицкие электрические сети" РУП "Гомельэнерго"

Гомельского республиканского унитарного предприятия электроэнергетики "Гомельэнерго"

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики(показатель,параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требованияк объекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правилаотбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Энергетиков, 10, 247500, г. Речица, Гомельская область |
| 1.1\* | Боты электро­изолирующие | 22.19/29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п. 4.12.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 2.1\* | Галоши элек­троизолирую­щие | 22.19/29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п. 4.12.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 3.1\* | Перчатки электро­изолирующие  | 22.19/29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц с измерением тока, проходящего через изделие | ТКП 290-2010 п. 4.11.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 4.1\* | Указатели напряжения выше 1000 В до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц изолирующей части  | ТКП 290-2010п. 4.5.3, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 4.2\* | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц рабочей части  |
| 4.3\* | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |
| 5.1\* | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции корпусов повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010п. 4.5.10, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 5.2\* | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации |
| 5.3\* | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным испытательным напряжением переменного тока частотой 50 Гц |
| 5.4\* | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении |
| 6.1\* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Проверка электрической прочности изоляции рабочей, электроизолирующей части, соединительного провода | ТКП 290-2010п. 4.6.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 6.2\* | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схемам согласного и встречного включения | ТКП 290-2010п. 4.6.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 7.1\* | Клещи электро­измерительные для электроустано­вок до 1 кВ  | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010п. 4.4.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 8.1\* | Клещи элек­троизолирую­щие для элект­роустановок до 10 кВ  | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010п. 4.3.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 9.1\* | Штанги элек­троизолирую­щие для элект­роустановок до 110 кВ (кроме электроизоли­рующих гиб­ких элементов заземления бесштанговой конструкции)  | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010п. 4.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 10.1\* | Ручной элек­троизолирую­щий инстру­мент | 25.73/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010п. 4.17.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 11.1\* | Устройства для прокола или резки кабеля до 10 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующих частей напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010п. 4.8.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 12.1\* | Лестницы приставные и стремянки электроизолирующие до 35 кВ | 26.51/ 29.113 | Испытание напряжением переменного тока частотой 50 Гц | ТКП 290-2010п. 4.13.2, таблица Е.1 | МВИ.ГМ.1342-2018 |
| 19.1\*\* | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.00027.32/ 22.00027.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16п.29.1;ТКП 181-2009 п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.230-2017 |
| 20.1\*\* | Электродвига­тели перемен­ного тока на напряжение до 10 кВ | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16п.8.2;ТКП 181-2009 п.Б.7.2 | МВИ.ГМ.230-2017 |
| 22.1\* | Трансформа­торное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | СТП 33243.20.366-16 п. 28.1, 28.2, 28.3;ТКП 181-2009 п.Б.26.1, 26.2, 26.3 | ГОСТ 6581-75 |
| 24.2\*\* | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | СТП 33243.20.366-16 п.32.1;ТКП 181-2009 п.Б.30.1 | МВИ.ГМ.230-2017 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |