|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5318 от 17 сентября 2021 года на бланке 0011349 на 3 листах редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «15» марта 2024г

Лаборатории электрофизических измерений

Частного унитарного предприятия по оказанию услуг «ЭнергоВанТаПроектСтрой»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Социалистическая, д..32, корп. 5, офис 5-9, 222201, г. Смолевичи, Минской обл. |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Силовые кабельные линии до 1000 В | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 | АМИ.Гр 0014-2021 |
| 2.1*** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 | АМИ.Гр 0014-2021 |
| 3.1** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1-2 | АМИ.Гр 0014-2021 |
| 4.1** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2009, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.Гр 0018-2021 |
| 4.2*** |  | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2009, Б.29.4, Б.30.10 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.Гр 0013-2021 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.3** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2009, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.Гр 0012-2021 |
| 5.1** | Устройство защитного отключения (УЗО) | 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2009, п.Б.27.1, п. В.4.61.4 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.Гр 0014-2021 |
| 5.2** |  | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 | АМИ.Гр 0062-2022 |
| 5.3** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14; ГОСТ IEC 61008-1-2012, п.5.3.12 | АМИ.Гр 0062-2022 |
| 5.4** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2009, п. В.4.61.4; СН 4.04.01-2019, п. 16.3.7 | АМИ.Гр 0062-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | - ток срабатывания расцепителя, имеющего обратно зависимую от тока характеристику | ТКП 181-2009, приложение Б, п.Б.27.4. ТКП 339-2022, п.4.4.26.4 | АМИ.Гр 0019-2021 |
| 6.2** |  | 27.90/22.000 | - время срабатывания теплового расцепителя |  |  |
| 6.3** |  | 27.90/22.000 | - ток срабатывания электромагнитного расцепителя |  |  |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Е.В. Бережных |
| --- | --- |