|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3715 от 29.11.2010 на бланке № _____________ на 3 листах редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от «14» марта 2025 года

исследовательской лаборатории

Открытого акционерного общества «Завод горного воска»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Партизанская, 2, 222823, п. Свислочь, Пуховичский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1* | Нефтепродукты, масла, смазочно- охлаждающие жидкости | 19.20/25.120 20.59/25.120 | Температура вспышки в открытом тигле | ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 1.2* |  | 19.20/08.052 20.59/08.052 | Зольность |  | ГОСТ 1461-2023 |
| 1.3* |  | 19.20/11.116 20.59/11.116 | Наличие воды |  | ГОСТ 1547-84 |
| 1.4* |  | 19.20/08.055 20.59/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 1.6* |  | 19.20/08.169 20.59/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 1.7* |  | 19.20/08.052 20.59/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 1.8* |  | 19.20/08.149 20.59/08.149 | Кислотность и кислотное число |  | ГОСТ 5985-2022 |
| 1.9* |  | 19.20/08.043 20.59/08.043 | Кинематическая вязкость | ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 33-2016 ГОСТ 31391-2020 |
| 1.10* |  | 19.20/08.082 20.59/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 20284-74 |
| 1.11* |  | 19.20/25.120 20.59/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле |  | ГОСТ 6356-75 |
| 1.12* | Нефтепродукты, масла, смазочно- охлаждающие жидкости | 19.20/08.031 20.59/08.031 | Плотность | ГОСТ 20799-88 ТНПА и другая документация | ГОСТ 3900-85 |
| 1.18* |  | 20.59/29.145 | Температура застывания | ГОСТ 5546-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 20287-2023 (ISO 3016:2019) |
| 1.20* |  | 19.20/08.055 20.59/08.055 | Массовая доля воды | ТУ BY 600125053.054-2010 ТНПА и другая документация | ASTM D 6304-20 |
| 1.21* |  | 20.59/11.116 | Время деэмульсации | ТУ BY 600125053.094-2017 ТНПА и другая документация | ГОСТ 12068-66 |
| 2.1* | Смазки | 20.59/29.143 | Пенетрация пенетрометром с конусом | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 6267-2021 ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 5346-78 ГОСТ 21150-2017 |
| 2.2* |  | 20.59/08.052 | Коллоидная стабильность | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 6267-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7142-74 |
| 2.4* |  | 20.59/08.149 | Содержание свободных щелочей и свободных органических кислот | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 6267-2021 ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6707-76 |
| 2.6* |  | 20.59/08.052 | Содержание механических примесей разложением соляной кислотой |  | ГОСТ 6479-73 |
| 2.7* |  | 20.59/29.145 | Температура Каплепадения |  | ГОСТ 6793-74 |
| 2.8* |  | 20.59/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 2.9* |  | 20.59/29.145 | Склонность к сползанию | ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6037-75 |
| 2.10* | Смазки | 20.59/08.052 | Содержание механических примесей | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 1033-79 ГОСТ 6267-2021 ГОСТ 19537-83 ТНПА и другая документация | ГОСТ 1036-2014 |
| 2.11* |  | 20.59/29.121 | Предел прочности | ГОСТ 21150-2017 ГОСТ 6267-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 7143-73 |
| 3.1* | Парафины нефтяные твердые | 19.20/08.164 | Содержание масла | ГОСТ 23683-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9090-2000 |
| 3.2* |  | 19.20/08.082 | Цвет |  | ГОСТ 25337-82 ASTM D 156-00 |
| 3.3* |  | 19.20/29.143 | Пенетрация иглой |  | ГОСТ 25771-83 |
| 3.4* |  | 19.20/08.055 | Содержание воды |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 3.5* |  | 19.20/08.052 | Содержание механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 3.6* |  | 19.20/29.145 | Температура плавления |  | ГОСТ 4255-75 |
| 3.7* |  | 19.20/08.169 | Содержание водорастворимых кислот и щелочей |  | ГОСТ 6307-75 |
| 3.8* |  | 19.20/29.145 | Температура плавления | ГОСТ 23683-2021 ТНПА и другая документация | ГОСТ 23683-2021 |
| 3.9* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки в закрытом тигле | ТУ BY 600125053.051-2010 ТНПА и другая документация | ГОСТ 6356-75 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее ООС).

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- |