| Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- |
| № BY/112 2.4904 |  |  |
| от 01.02.2017 |  |  |
| на бланке № | ___________ |  |
| на 8 листах |  |  |
| редакция 04 |  |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта.2025 года

испытательной лаборатории Иностранного торгово-сервисного унитарного предприятия «Медисфера»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Некрасова, 114, пом.40, 220068, г. Минск |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Медицинское рентгеновское диагностическое оборудование |  | 26.60/ 29.061 | Слой половинного ослабления (СПО) | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.6 МВИ.МН 5429-2015 |
| 1.2 *** |  |  | 26.60/ 29.113 | Форма кривой и величина пульсаций анодного напряжения | ГОСТ 26140-84 п. 1.6.7.8 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 2.101.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.4.101.2 | ГОСТ 26140-84 п. 4.15 МВИ.МН 5430-2015 |
| 1.3 *** |  |  | 26.60/ 29.113 | Точность анодного напряжения | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.3 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.2.1, п.6.2.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.3 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.2.2, п.6.2.2 МВИ.МН 5430-2015 |
| 1.4 *** | Медицинское рентгеновское диагностическое оборудование |  | 26.60/ 29.113 | Точность анодного тока | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.4 МВИ.МН 5432-2015 |
| 1.5 *** |  |  | 26.60/ 29.113 | Точность произведения ТОК-ВРЕМЯ | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.4 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.6 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.4 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.6 МВИ.МН 5432-2015 |
| 1.6 *** |  |  | 26.60/ 29.113 | Точность времени нагрузки | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.103.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.5 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.104.3 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.4.3.104.5 |
| 1.7 *** |  |  | 26.60/ 41.000 | Точность индикации с помощью светового указателя поля | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.5.2.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.5.2.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.8.102.6 |
| 1.8 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Доза (воздушная керма) на входной поверхности на один снимок (в воздухе с учетом обратного рассеяния) | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержден Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213, Приложение 8 | МВИ.МН 5431-2015 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.11.2 |
| 1.9 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Мощность дозы (мощность воздушной кермы) на входной поверхности (в воздухе с учетом обратного рассеяния) | Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия», утвержден Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213, Приложение 8 | МВИ.МН 5431-2015 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.9.2 |
| 1.10 *** | Медицинское рентгеновское диагностическое оборудование |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость выходного излучения в прерывистом режиме без автоматического управления экспозиционной дозой | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.101 | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.105 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.101 МВИ.МН 5431-2015 |
| 1.11 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Коэффициент линейности дозы (воздушной кермы) в ограниченных интервалах параметров нагрузки | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.102.2 перечисление а) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102 перечисление а) | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.105 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102 перечисление а) МВИ.МН 5431-2015 |
| 1.12 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость автоматического управления экспозиционной дозой для непрямой рентгенографии | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102, перечисление d) | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.3.2.102 перечисление d) МВИ.МН 5431-2015 |
| 1.14 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Входная мощность воздушной кермы для рентгеноскопии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.9.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.9.2, 6.9.3 МВИ.МН 5431-2015 |
| 1.15 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Мощность воздушной кермы на входной плоскости УРИ для рентгеноскопии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.8.2 МВИ.МН 5431-2015 |
| 1.16 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Воздушная керма (воздушная керма на 1 кадр) на входной поверхности УРИ для систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.10.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.10.2 МВИ.МН 5431-2015 |
| 1.17 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Входная мощность кермы (мощность входной кермы на 1 кадр) для систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.11.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.11.2 МВИ.МН 5431-2015 |
| 1.18 *** | Медицинское рентгеновское диагностическое оборудование |  | 26.60/ 39.000 | Работоспособность таймера и аварийного выключателя при автоматическом управлении экспозиционной дозой | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.8.3.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.8.3.2 МВИ.МН 5433-2015 |
| 1.19 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Пространственное разрешение для рентгеноскопии с УРИ или для других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.12.2 |
| 1.20 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Низкоконтрастное разрешение для рентгеноскопии с УРИ или для других систем непрямой рентгенографии | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.13.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.13.2 |
| 1.21 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Функционирование системы автоматического управления мощностью экспозиционной дозы | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.5.1 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.5 абзац 3 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 6.5.2 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.5 абзац 3 |
| 1.22 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Общая фильтрация пучка рентгеновского излучения | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.1 ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001, п. 5.3.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 60601-1-3-2013 п. 7.4, 7.5. ГОСТ Р МЭК 61223-3-1-2001 п. 5.3.2 |
| 1.24 *** | Медицинское рентгеновское диагностическое оборудование |  | 26.60/ 04.056 | Радиационный выход, мГр∙м2/мА∙мин | СанПиН 2.6.1.8-38-2003 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» Приложение 25; Раздел I, Гл.1, п.2, абз.13. Нормы и правила по обеспечению ядерной и радиационной безопасности «Безопасность при обращении с источниками ионизирующего излучения. Общие положения», утверждены Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 19.10.2020 г. №42 п.113 | МВИ.МН 5431-2015 ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 50.105.1 |
| 1.25 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Проверка таймера суммарной длительности нагрузки при работе в непрерывном режиме | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 29.1.104 перечисление b) ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.2.1 перечисление с) | ГОСТ IEC 60601-2-7-2011 п. 29.1.104 ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.6.2.1 МВИ.МН 5433-2015 |
| 1.26 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Проверка расстояния «фокус-кожа» | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.9 | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п. 203.9 |
| 1.33 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Проверка ограничения пучка в рентгеновских аппаратах, предназначенных для проекционной рентгенографии и рентгеноскопии | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п.203.8.102.1 | ГОСТ Р 50267.2.54-2013 п.203.8.102.1 |
| 1.34 *** | Медицинское рентгеновское диагностическое оборудование |  | 26.60/ 29.113 | Анодное напряжение в дентальных интраоральных, панорамных экстраоральных и цефалометрических рентгеновских аппаратах | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.2.1, п. 6.2.1, п. 7.2.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.2.2, п. 6.2.2 |
| 1.35 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Воспроизводимость радиационного выхода в дентальных интраоральных, панорамных экстраоральных и цефалометрических рентгеновских аппаратах | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.7.1, п. 6.7.1, п. 7.7 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.7.2, п. 6.7.2, п. 7.7 |
| 1.36 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Проверка расстояния фокус-кожа для дентальных интраоральных рентгеновских аппаратов | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.6.1 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-4-2001 п. 5.6.2 |
| 2.1 *** | Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения |  | 26.60/ 04.056 | Произведение дозы на длину на КТ-сканерах – DLP | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 3.5 | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 3.5 |
| 2.3 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Взвешенный индекс дозы на КТ-сканерах CTDIw | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.201.3.211, п.203.109.1 ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.201.3.211, п.203.109.1 ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4, п. 3.6 |
| 2.4 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Объемный индекс дозы на КТ-сканерах CTDIvol | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п.5.4 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 60601-2-44-2013 п.201.3.212, п.203.109.1 ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4, п. 3.23 |
| 2.5 *** |  |  | 26.60/ 04.056 | Индекс дозы 100 компьютерной томографии в воздухе CTDIвоздух | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.4.5 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 3.24, п. 5.4.3 |
| 2.6 *** | Рентгеновские компьютерные томографы медицинского назначения |  | 26.60/ 41.000 | Точность позиционирования стола пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.1 |
| 2.7 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Точность аксиального позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.2.1 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.2.1 |
| 2.8 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Сагиттальная или корональная точность светового позиционирования пациента | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.2.2 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.2.2 |
| 2.9 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Томографическая толщина среза при аксиальном сканировании | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.3.1.5 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.3.1 |
| 2.10 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Шум, среднее число КТ-единиц, однородность | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.5 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.5 |
| 2.11 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Пространственное разрешение | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.6 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 п. 5.6 |
| 2.12 *** |  |  | 26.60/ 41.000 | Точность наклона гентри | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 Приложение D | ГОСТ Р МЭК 61223-3-5-2008 Приложение D |
| 3.1 *** | Рентгеновские аппараты для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА) (Ангио-графические комплексы) |  | 26.60/ 04.056 | Воздушная керма на изображение (кадр) | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.5 Техническая и эксплуатационная документация на объект испытаний | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.5 МВИ.МН 5431-2015 |
| 3.2 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Динамический диапазон ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.6 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.6 |
| 3.3 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Контрастная чувствительность ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.7 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.7 |
| 3.4 *** | Рентгеновские аппараты для цифровой субтракционной ангиографии (ЦСА) (Ангио-графические комплексы) |  | 26.60/ 39.000 | Пространственное разрешение ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.8 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.8 |
| 3.5 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Артефакты ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.9 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.9 |
| 3.6 *** |  |  | 26.60/ 39.000 | Компенсация нелинейности ослабления ЦСА | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.10 | ГОСТ Р МЭК 61223-3-3-2001 п. 5.10 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А. Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |