|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | № BY/112 2.1438 |  |  |
|  | от 23.10.1998 |  |  |
|  | на бланке № 0009772 |  |  |
|  | на 7 листах |  |  |
|  | редакция 04 |  |  |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 21 марта 2025 года |  |  |
| --- | --- | --- |
| электротехнической лаборатории филиала "Электромонтажное управление №3» Открытого акционерного общества "Белэлектромонтаж" |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Барыкина, 154, 246043, г. Гомель, Гомельская область |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Синхронные генераторы, компенсаторы и коллекторные возбудители мощностью от 1 МВт и выше и напряжением от 3,0 кВ до 20 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.5.3 TKП 339-2022 п. 4.4.3.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток статора и явнополюсного ротора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.5.5 TKП 339-2022 п. 4.4.3.4 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 1.3 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки статора повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.5.4 TKП 339-2022 п. 4.4.3.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 2.1 *** | Электродвигатели переменного тока мощностью от 1 МВт и выше и напряжением свыше 3 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 TKП 339-2022 п. 4.4.5.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток статора повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.7.4 TKП 339-2022 п. 4.4.5.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 3.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы и масляные реакторы с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3, Б.8.4 TKП 339-2022 п. 4.4.6.2а |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 3.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмоток вместе с вводами повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5.1 TKП 339-2022 п. 4.4.6.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 4.1 *** | Трансформаторы тока с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1 TKП 339-2022 п. 4.4.7.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3.1 TKП 339-2022 п. 4.4.7.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 5.1 *** | Электромагнитные трансформаторы напряжения с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.1 TKП 339-2022 п. 4.4.8.1а |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции обмотки ВН повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.10.1.2 TKП 339-2022 п. 4.4.8.1б |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 6.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ (кроме выключателей на напряжение 35 кВ с двумя разрывами на полюс) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1 TKП 339-2022 п. 4.4.9.1, 4.4.9.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции и изоляции выключателей относительно корпуса повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3.1 TKП 339-2022 п. 4.4.9.4а |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 7.1 *** | Выключатели нагрузки с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ (кроме выключателей на напряжение 35 кВ с двумя разрывами на полюс) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.12.1 TKП 339-2022 п. 4.4.13.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.12.2, Б.12.2.1 TKП 339-2022 п. 4.4.13.2.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 8.1 *** | Вакуумные выключатели с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ (кроме выключателей на напряжение 35 кВ с двумя разрывами на полюс) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.14.1 TKП 339-2022 п. 4.4.12.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.14.2.1 TKП 339-2022 п. 4.4.12.2а |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ (кроме аппаратов на напряжение 35 кВ с двумя разрывами на полюс) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1 TKП 339-2022 п. 4.4.14.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание основной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2.1 TKП 339-2022 п. 4.4.14.2а |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 10.1 *** | Комплектные распределительные устройства с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.16.1 TKП 339-2022 п. 4.4.15.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции первичных цепей ячеек повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.16.2.1 TKП 339-2022 п. 4.4.15.2а |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 11.1 *** | Сборные и соединительные шины с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п. Б.18.1 TKП 339-2022 п. 4.4.17.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 11.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции шин повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.18.2 TKП 339-2022 п. 4.4.17.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 12.1 *** | Токоограничивающие сухие реакторы с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2009 п. Б.19.1 TKП 339-2022 п. 4.4.18.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание опорных изоляторов повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.19.2 TKП 339-2022 п. 4.4.18.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 13.1 *** | Конденсаторы повышения коэффициента мощности и защитные конденсаторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление разрядного резистора | ТКП 181-2023 п. Б.21.2 TKП 339-2022 п. 4.4.20.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.21.5 TKП 339-2022 п. 4.4.20.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 14.1 *** | Вентильные разрядники | 27.90/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 TKП 339-2022 п. 4.4.21.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 14.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости вентильных разрядников | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 TKП 339-2022 п. 4.4.21.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 15.1 *** | Ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Сопротивление ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 TKП 339-2022 п. 4.4.21.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 15.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Ток проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.3 TKП 339-2022 п. 4.4.21.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 16.1 *** | Вводы и проходные изоляторы с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 23.43/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 TKП 339-2022 п. 4.4.23.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 16.2 *** |  | 23.43/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 TKП 339-2022 п. 4.4.23.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 17.1 *** | Предохранители, предохранители-разъединители с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.90/ 29.113 | Испытание опорной изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.25.1 TKП 339-2022 п. 4.4.22.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 18.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1 |  | АМИ.ГМ 0350-2025 |
| 18.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3- 413.1.3.6 TKП 339-2022 п. 4.3, 4.4.26.3 |  | АМИ.ГМ 0094-2022 |
| 19.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств | ТКП 181-2023 п. Б.29.4 TKП 339-2022 п. 4.3, 4.4.28.6 |  | АМИ.ГМ 0349-2025 |
| 19.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023 п. Б.29.2 TKП 339-2022 п. 4.3, 4.4.28.2 |  | АМИ.ГМ 0349-2025 |
| 19.3 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п. Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.3-413.1.3.6 TKП 339-2022 п. 4.3, 4.4.28.5 |  | АМИ.ГМ 0094-2022 |
| 20.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 TKП 339-2022 п. 4.3, 4.4.29.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
|  |  |  |  | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 |  | АМИ.ГМ 0350-2025 |
| 20.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции кабелей повышенным выпрямленным напряжением с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 TKП 339-2022 п. 4.3, 4.4.29.3 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 21.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением 110 кВ | 27.32/ 29.113 | Испытание пластмассовой оболочки (шланга) кабелей повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.30.11 TKП 339-2022 п. 4.4.29.4 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 22.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО), управляемые дифференциальным током, типов АС, А, В | 27.90/ 22.000 | Проверка дифференциального тока срабатывания УЗО | СН 4.04.01-2019 п.16.2.3, 16.3 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 п. В.4.65 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0348-2025 |
| 22.2 ** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения УЗО | СН 4.04.01-2019 п. 16.2.3, 16.3 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 п. В.4.65 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0348-2025 |
| 23.1 ** | Электроустановки жилых и других зданий | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемых УЗО линий и электроприемников | СН 4.04.01-2019 п. 16.2.3, 16.3 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 п. В.4.65 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация |  | АМИ.ГМ 0348-2025 |
| 24.1 *** | Элегазовые выключатели с классом напряжения от 3 кВ до 35 кВ | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.13.1 TKП 339-2022 п. 4.4.11.1 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 24.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытания встроенных трансформаторов тока | ТКП 181-2023 п. Б.13.3.9 TKП 339-2022 п. 4.4.11.2 |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 25.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами (ВЛИ) | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.1 |  | АМИ.ГМ 0350-2025 |
| 25.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением | ТКП 181-2023 п. Б.31.9.2 TKП 339-2022 п. 4.4.30.6б |  | АМИ.ГМ 0093-2022 |
| 26.1 *** | Электродвигатели переменного тока до 1000 В | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п.4.4.5.2 |  | АМИ.ГМ 0350-2025 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» |  |  |  | Т.А.Николаева |
| --- | --- | --- | --- | --- |