|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.1412 от 20.05.1998 на бланке № на 8 листах редакция 01 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 11 июня 2025 года

лаборатории охраны окружающей среды цеха № 10 - очистные сооружения

открытого акционерного общества

«Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 247782, с/с Михалковский, 18, вблизи д. Митьки, Мозырский район, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сточные воды | 100.05/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 15586-2011 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 15586-2011, п.7 СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992 |
| 1.2* |  | 100.05/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая эксплуатационная документация Комплексное природоохранное разрешение | МВИ.МН 4139-2011 |
| 1.3* |  | 100.05/08.156 | Концентрация аммоний-иона |  | ГОСТ 33045-2014 п.5 |
| 1.4* |  | 100.05/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (йодометрический метод) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ ISO 5815-1: 2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ ISO 5815-2:2003 |
| 1.5* |  | 100.05/08.052 | Концентрация взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 1.6 ** |  | 100.05/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.7* |  | 100.05/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 1.8* |  | 100.05/08.149 | Концентрация растворенного кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.9 * | Сточные воды | 100.05/08.155 | Концентрация нефтепродуктов | Разрешения местных исполнительных и распорядительных органов ТНПА и другая эксплуатационная документация Комплексное природоохранное разрешение | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 1.10* |  | 100.05/08.156 100.05/08.079 | Концентрация нитрат-ионов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014, п.9 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.11* |  | 100.05/08.156 100.05/08.079 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014, п.6 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.12* |  | 100.05/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (изд. 2014) |
| 1.13* |  | 100.05/08.150 100.05/08.079 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.14* |  | 100.05/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |
| 1.15* |  | 100.05/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 1.16* |  | 100.05/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 1.17* |  | 100.05/08.156 100.05/08.079 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014, п.п.6, 7 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.18* |  | 100.05/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014, п.п.7, 8 |
| 1.19* |  | 100.05/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-03 (издание 2012г.) |
| 1.20* |  | 100.05/08.149 100.05/08.079 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.21* |  | 100.05/08.032 | Концентрация меди |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 1.22* |  | 100.05/08.032 | Концентрация никеля |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 1.23* |  | 100.05/08.032 | Концентрация хрома (общего) |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 1.24* |  | 100.05/08.032 | Концентрация цинка |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 1.25* |  | 100.05/08.079 | Концентрация фторид-ионов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 1.26*** |  | 100.05/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/42.000 | Отбор проб | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 15586-2011, п.7 СТБ ISO 5667-6-2021 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 | СТБ ISO 5667-3-2021 ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 15586-2011, п.7 СТБ ISO 5667-6-2021 |
| 2.2* |  | 100.03/08.149 | Концентрация азота по Кьельдалю | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 4139-2011 |
| 2.3* |  | 100.03/08.156 | Концентрация аммоний-иона |  | ГОСТ 33045-2014, п.5 |
| 2.4* |  | 100.03/08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК5) (йодометрический метод) |  | СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003 СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003 |
| 2.5* |  | 100.03/08.052 | Взвешенные вещества |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 2.6 ** |  | 100.03/08.169 | Водородный показатель (рН) |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.7* |  | 100.03/08.156 | Концентрация железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 2.8* |  | 100.03/08.149 | Концентрация растворенного кислорода |  | СТБ 17.13.05-30-2014/ ISO 5813:1983 |
| 2.9* |  | 100.03/08.155 | Концентрация нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012) |
| 2.10* |  | 100.03/08.156 100.03/08.079 | Концентрация нитрат-ионов |  | СТБ 17.13.05-43-2015 ГОСТ 33045-2014, п.9 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 2.11* |  | 100.03/08.156 100.03/08.079 | Концентрация нитрит-ионов |  | СТБ 17.13.05-38-2015 ГОСТ 33045-2014, п.6 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г) |
| 2.12* |  | 100.03/08.155 | Концентрация СПАВ анионоактивных |  | ПНД Ф 14.1:2:4.158- 2000 (изд. 2014) |
| 2.13* |  | 100.03/08.150 100.03/08.079 | Концентрация сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г) |
| 2.14* |  | 100.03/08.156 | Концентрация сульфидов и сероводорода |  | СТБ 17.13.05-31-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15* | Поверхностные воды | 100.03/08.052 | Концентрация сухого остатка (минерализации) | ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 | МВИ.МН 4218-2012 |
| 2.16* |  | 100.03/08.155 | Концентрация фенолов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.182-02 |
| 2.17* |  | 100.03/08.156 100.03/08.079 | Концентрация фосфат-ионов |  | ГОСТ 18309-2014, п.п.6, 7 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г) |
| 2.18* |  | 100.03/08.156 | Концентрация фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014, п.п.7, 8 |
| 2.19* |  | 100.03/08.156 | Химическое потребление кислорода, бихроматная окисляемость (ХПКCr) |  | ПНД Ф 14.1:2:4.190-2003 (издание 2012г.) |
| 2.20* |  | 100.03/08.149 100.03/08.079 | Концентрация хлорид-ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г) |
| 2.21* |  | 100.03/08.032 | Концентрация меди |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 2.22* |  | 100.03/08.032 | Концентрация никеля |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 2.23* |  | 100.03/08.032 | Концентрация хрома (общий) |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 2.24* |  | 100.03/08.032 | Концентрация цинка |  | СТБ ISO 15586-2011 |
| 2.25* |  | 100.03/08.079 | Концентрация фторид-ионов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.157-99 (издание 2013 г.) |
| 2.26 *** |  | 100.03/35.065 | Температура |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 3.1 ** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014, п.7.1 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ Р 56237-2014, п.7.1 |
| 3.2* |  | 100.09/08.156 | Железо общее | Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ГОСТ 4011-72, п.2 |
| 3.3* |  | 100.09/08.149 | Хлор остаточный свободный |  | ГОСТ 18190-72, п.п.2, 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации азота (IY) диоксида | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Пост. Минздрава от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации, утв. пост Минздрава 30.03.2015 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5087-2014 |
| 4.2 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации бензола |  | МВИ.МН 1680-2001 МВИ.МН 5706-2016 |
| 4.3 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  | МВИ.МН 1680-2001 МВИ.МН 5706-2016 |
| 4.4 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации этилбензола |  | МВИ.МН 1680-2001 МВИ.МН 5706-2016 |
| 4.5 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб и определение концентрации ксилола (смесь изомеров о- м- п-ксилол) |  | МВИ.МН 1680-2001 МВИ.МН 5706-2016 |
| 4.6 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб, определение серы диоксида (ангидрид сернистый) |  | МВИ МН 5381-2015 |
| 4.7 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб, определение сероводорода |  | МВИ.МН 5591-2016 |
| 4.8 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.052 | Отбор проб и определение твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 4.9 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.169 | Отбор проб, определение углерода оксид (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 5561-2016 |
| 4.10 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.158 | Отбор проб, определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 4.11 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | МВИ.МН 5493-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.12 ** | Атмосферный воздух | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации фенола | Нормативы предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения, утв. Пост. Минздрава от 08.11.2016 № 113 Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации, утв. пост Минздрава 30.03.2015 № 33 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5693-2016 |
| 4.13 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  | МВИ.МН 5631-2016 |
| 4.14 ** |  | 100.02/42.000 100.02/08.156 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты |  | МВИ.МН 5766-2017 |
| 5.1 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, определение азота (IY) оксид (азота диоксид) | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.2 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, определение азота (II) оксида (азота оксид) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.3 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, определение кислорода |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.4 *** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, определение серы диоксида (ангидрид сернистый, сера (IY) оксид, сернистый газ) |  | МВИ.МН 1003-2017 |
| 5.5*** |  | 100.01/42.000 100.01/08.050 | Отбор проб, определение углерода оксида (окись углерода, угарный газ) |  | МВИ.МН 1003-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.6 *** | Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников | 100.01/23.000 | Влажность газопылевых потоков | Разрешение на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальными органами Минприроды Комплексное природоохранное разрешение ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 17.08.05-01-2016, п.5 |
| 5.7 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.8 *** |  | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.9 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.10 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.149 | Отбор проб, определение серы диоксида (сернистый ангидрид) |  | МВИ.МН 1360-2000 |
| 5.11 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб, определение сероводорода |  | МВИ.МН 5924-2017 |
| 5.12 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.052 | Отбор проб и определение твердых частиц (недифференцированная по составу пыль) |  | МВИ.МН 4514-2012 МВИ.МН 5988-2018 |
| 5.13 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, определение концентрации предельных углеводородов С1-С10 (суммарно) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 5.14 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, определение концентрации бензола |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 5.15 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, определение концентрации ксилолов (смесь изомеров о-, м-, п-) |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 5.16 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, определение концентрации толуола |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 5.17 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, определение концентрации этилбензола |  | МВИ.МН 5706-2016 |
| 5.18 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.156 | Отбор проб, определение концентрации аммиака |  | МВИ.МН 3829-2011 |
| 5.19 ** |  | 100.01/42.000 100.01/08.158 | Отбор проб, определение концентрации метанола |  | МВИ.МН 2804-2007 |
| 5.20** |  | 100.01/42.000 100.01/08.155 | Отбор проб, определение концентрации фенола |  | МВИ.БН 330-2010 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 *** | Земли (включая почвы) | 100.06/42.000 | Отбор проб | ТКП 17.03-02-2020 (33140) | ТКП 17.03-02-2020 (33140) |
| 6.2* |  | 100.06/08.155 | Нефтепродукты | Постановление Минздрава от 12.03.2012 №17/1 «Об утверждении предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в землях (включая почвы) для различных категорий земель» ЭкоНиП 17.03.01-001-2021 Гигиенический норматив, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 №37 | ПНД Ф 16.1:2.21-98 (М 03-03-2012) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                    Т.А. Николаева