Приложение № 1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 02.2.0.2287

от «24» июня 2005года

на бланке №______________

Область аккредитации от «04» июня 2012 г. на 2 листах

измерительной лаборатории

Открытого акционерного общества «Буда-Кошелево-агросервис»

| № п/п | Наименование объекта или вида испытаний | Код объекта | Характеристика объекта или вида испытаний | Обозначение НПА, в том числе ТНПА, устанавливающего требования к |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | показателям объекта испытаний | методам испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Заземляющие устройства |  | 1.1 Измерение сопротивления заземляющих устройств 1.2 Испытание цепи“фаза – нуль”(цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали 1.3 Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.29.4 ТКП 181-2009 Прил.Б.29.8, ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4; п.413.1.3.5 ТКП 181-2009 Прил. Б п.29.2 | МВИ.ГМ.640-2012 МВИ.ГМ.641-2011 МВИ.ГМ.640-2012 |
| 2 | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В |  | 2.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.27.1 | МВИ.ГМ.639-2012 |
| 3 | Электродвигатели переменного тока |  | 3.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.7.2 Табл. Б.7.2.п.5 | МВИ.ГМ.639-2012 |
| 4 | Силовые кабельные линии напряжением до 1000В |  | 4. 1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил. Б п.Б.30.1 | МВИ.ГМ. 639-2012 |

BY/112  02.2.0.2287                                                                        лист 2  из  2 листов

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ### 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Машины постоянного тока |  | 5.1 Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2009 Прил.Б.п. Б.6.2 | МВИ.ГМ.639-2012 |
| 6 | Устройства выравнивания электрических потенциалов в животноводческих помещениях |  | 6.1 Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус. | ТКП 181-2009 п.6.12.4 ГОСТ 30331.14-2001 | МВИ.ГМ.642-2012 |
| 7 | Помещения жилых, общественных и административно-бытовых, промышленных предприятий, рабочие места |  | 7.1 Освещённость | ТКП 45-2.04-153-2009 | ### ГОСТ 24940-96 |
| 8 | Изделия медицинской техники |  | 8.1 Измерение сопротивления изоляции изделий медицинской техники | ГОСТ 12.2.025-76 п.2.3.1 | МВИ.ГМ.1237-2011 |

Руководитель Национального органа

по аккредитации Республики Беларусь-

директор Государственного

предприятия «БГЦА»                                              ___________    Т.А.Николаева

подпись                 инициалы, фамилия

М.П.