|  | Приложение №1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |  |
|  | № BY/112 .2.2812 |  |  |
|  | от 30.01.2004 |  |  |
|  | на бланке № __________ |  |  |
|  | на 5 листах |  |  |
|  | редакция 01 |  |  |
| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 07 апреля 2025 года Отдела охраны окружающей среды и промышленной санитарии Открытого акционерного общества «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» |  |  |  |

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Шинная,5,213800, г.Бобруйск, Могилевская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и определение содержания аэрозоля серной кислоты | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.МН 5766-2017 |
| 1.2 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида |  | МВИ.МН 5858-2017 |
| 1.3 ** |  |  | Отбор проб и определение содержания аэрозоля едких щелочей |  | МВИ.МН 5866-2017 |
| 1.4 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода |  | МВИ.МН.6038-2018 |
| 1.5 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида хрома (VI) |  | МВИ.МН 5830-2017 |
| 1.6 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации двуокиси азота |  | МВИ.МН.5914-2017 |

| 1.7 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.156 | Отбор проб и фотометрическое определение концентрации цинка и его соединений (окись цинка) | СанНПиГН, утв. МЗ РБ от 11.10.2017 № 92 ГН, утв. Постановлением Совета Министров №37 от 25.01.2021 | МВИ.ГМ.1776-2019 (метод А) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.8 ** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации марганца |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.9 ** |  |  | Отбор проб и определение массовой концентрации железа (оксида железа (III)) |  | МВИ.МН 5831-2017 |
| 1.10 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 1.11 ** |  |  | Отбор проб и определение концентрации озона |  | МВИ.МН 6091-2018 |
| 1.12 *** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.082 | Отбор проб и определение концентрации толуола (метилбензол) |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 1.13 *** |  |  | Отбор проб и определение концентрации аммиака |  |  |
| 1.14 *** |  |  | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида |  |  |
| 1.15 *** |  |  | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода |  |  |
| 1.16 *** |  |  | Отбор проб и определение концентрации ксилола (диметилбензол) |  |  |
| 1.17 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли (аэрозолей преимущественно фиброгенного действия) |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 1.18 ** |  | 100.10/ 42.000 100.10/ 08.107 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля индустриальных масел |  | МВИ.БР 317-2017 |
| 2.1 ** | Рабочие места, производственные помещения, общественные здания | 100.12/ 35.065 100.12/ 35.060 | Параметры микроклимата: - температура воздуха; - относительная влажность воздуха | ГОСТ 12.1.005-88 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 30.04.2013 № 33 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановление Совета Министров РБ | ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 МВИ.ГМ.1860-2020 |
| 2.2 ** |  | 100.12/ 35.063 | Искусственное освещение: - освещённость | СН 2.04.03-2020 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановление Совета Министров РБ | ГОСТ 24940-2016 |
| 2.3 ** |  | 100.12/ 35.067 | Шум: -уровень звука; - эквивалентные по энергии уровни звука; - максимальные уровни звука | ГОСТ 12.1.003–83 СанНПиГН, утв. МЗ РБ 16.11.2011 №115 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановление Совета Министров РБ | ГОСТ 12.1.050-86 |
| 2.4 ** |  | 100.12/ 35.059 | Общая вибрация - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - логарифмические уровни эквивалентных по энергии корректированных по частоте значений виброускорения | СанНПиГН, утв. МЗ РБ 26.12,2013 №132 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановление Совета Министров РБ | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1- 2004 ГОСТ 31191.2- 2004 ГОСТ 31191.5-2007 |
| 2.5 ** |  | # 100.12/ 35.059 | Локальная вибрация: - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорения; - логарифмические уровни эквивалентных по энергии корректированных по частоте значений виброускорения | СанНПиГН, утв. МЗ РБ 26.12.2013 №132 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановление Совета Министров РБ | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 3.1 ** | Атмосферный воздух | 100.02/ 42.000 100.02/ # 08.169 | Отбор проб и определение концентрации оксида углерода | ГН-1,ГН-2 утв. Постановлением Минздрава РБ 08.11.2016 №113 ГН №37, утв. 25.01.2021 постановление Совета Министров РБ | МВИ.МН 5561-2016 |
| 3.2 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида |  | МВИ.МН 5493- 2016 |
| 3.3 ** |  | 100.02/ 42.000 100.02/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль/аэрозоли) |  | МВИ.МН 5093-2014 |
| 4.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 | СТБ ГОСТ Р 51592-2001 СТБ ISO 5667-14-2023 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 4.2 * |  | 100.05/ 08.169 | Определение водородного показателя (рН) | Разрешения местных распорядительных органов | ГОСТ ISO 10523-2017 |
| 4.3 * |  | 100.05/ 08.150 | Определение концентрации сульфат-ионов |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 4.4 * |  | 100.05/ 08.156 | Определение концентрации железа общего |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 4.5 * |  | 100.05/ 08.155 | Определение концентрации цинка |  | ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (М 01-10-2019 издание 2019г.) |
| 4.6 * |  | 100.05/ 08.155 | Определение концентрации нефтепродуктов |  | ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (издание 2012г.) |
| 4.7 * |  | 100.05/ 08.149 | Определение концентрации хлорид - ионов |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 4.8 * |  | 100.05/ 08.156 | Определение концентрации хрома общего |  | СТБ 17.13.05-33- 2014 |
| 4.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Определение концентрации фосфора общего |  | ГОСТ 18309-2014 (метод Г) |
| 4.10 * |  | 100.05/ 08.052 | Определение концентрации взвешенных веществ |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.1 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/ 23.000 | Определение: - скорости газопылевых потоков; - расхода газопылевых потоков | Проектная и другая нормативная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.2 *** |  | 100.01/ 35.062 100.01/ 35.065 | Определение: - давления газопылевых потоков; - температуры газопылевых потоков |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.3 ** |  | 100.01/ 42.000 100.01/ 08.052 | Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) | Разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, выдаваемые территориальным органами Минприроды | МВИ.МН 4514-2012 |

Ы

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева