|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0057 |
|  | от 02.08.2024 |
|  | на бланке № ___________ на 4 листах |
|  | редакция 02 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года |  |
| --- | --- |

испытательной лаборатории общества с ограниченной ответственностью «Комплит Инжиниринг»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Пономаренко, д. 41, к. 305, 220015, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в т.ч. электропроводки грузоподъёмных кранов и лифтов | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивления изоляции | ТКП 339-2022 п.4.4.26.1, п.4.4.29.2; ТКП 181-2023 п.5.5.42, п.6.7.3.13 Приложение Б п.Б.27.1, Б.30.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контакта | ТКП 339-2022 п.4.4.28.2; ТКП 181-2023 п.Б.29.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 ТКП 181-2023 п.Б.29.8 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 2.3 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта. | ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2; ТКП 181-2023 п.Б.29.4 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 3.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - расход воздуха; -давление; - потери полного давления; - коэффициент потерь давления - давление вентилятора. | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.1 *** | Здания и сооружения (системы противодымной защиты) | 100.13/ 23.000 | Расход воздуха, удаляемого через дымовые клапаны непосредственно из помещений, коридоров на путях эвакуации | НПБ 23-2010; СН 2.02.07-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | НПБ 23-2010 ГОСТ 12.3.018-79 |
| 4.2 *** |  | 100.13/ 23.000 | Расход (скорость движения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации |  |  |
| 4.3 *** |  | 100.13/ 23.000 | Избыточное давление воздуха на нижних этажах лестничных клеток, в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах |  |  |
| 4.4 *** |  | 100.13/ 23.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 5.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п. В.4.65 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 СТБ ГОСТ Р50807-2003, п.п. 5.3, 5.4 ГОСТ 30339-95, п.4.2.9 ТКП 181-2023, п. В.4.65 СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 5.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020, п.5.3.12 ГОСТ IEC 61009-1-2020, п.5.3.8 ТКП 181-2023, п. В.4.65 |  |
| 5.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. В.4.65; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 |  |
| 6.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с естественным побуждением воздушных потоков) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздушных потоков в воздуховодах: - скорость потока; - количество удаляемого воздуха через отверстие вентиляционного канала | СН 4.02.03-2019 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СП 1.03.02-2020, п.6.1.24 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, приложение Н |
| 6.2 *** |  | 100.13/ 29.061 | Геометрические размеры отверстия вентиляционного канала |  |  |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы) жилых, общественных, административных и производственных зданий, мини-котельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/ 41.000 | Наличие тяги | СТБ 2039-2010 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2039-2010 п. 8.7 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева