|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0459 от 18.08.1998 на бланке №___________ на 8 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года

лаборатории по электрофизическим измерениям и высоковольтным испытаниям ремонтно-ревизионного участка

Барановичской дистанции электроснабжения

Транспортного республиканского унитарного предприятия

«Барановичское отделение Белорусской железной дороги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Железнодорожная, 1А, 225406, Брестская обл., г. Барановичи |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.3.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 1.2 *** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 пп.Б.8.5.1, Б.8.5.2, Б.8.5.3 табл.Б.8.1, Б.8.2 | МВИ.БР 314-2016 |
| 1.3 *** |  | 27.11/22.000 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.8.4.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 1.4 *** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 | МВИ.БР 314-2016 |
| 2.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.1, табл.Б.9.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 2.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.9.3.1, табл.Б.8.1 п.Б.9.3.2 | МВИ.БР 314-2016 |
| 2.3 ** |  | 27.11/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.9.6 | МВИ.БР 314-2016 |
| 2.4 ** |  | 27.11/22.000 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.9.2, табл.Б.9.2 | МВИ.БР 314-2016 |
| 3.1 ** | Электромаг-нитные трансформаторы напряжения | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции обмоток | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.1, табл.Б.10.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 3.2 ** |  | 27.11/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.10.1.2, табл.Б.8.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 4.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1, табл.Б.11.1 п.Б.11.1.2, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 п.Б.11.2, п.Б.24.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 4.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1, табл. Б.8.1, п.Б.11.2, п.Б.24.3 | МВИ.БР 314-2016 |
| 4.3 *** |  | 27.12/22.000 | Сопротивление обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.11.5. табл.Б.11.2. | МВИ.БР 314-2016 |
| 5.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.12.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 5.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1, табл. Б.8.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 6.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1, табл.Б.11.1, п.Б.18.1, п.Б.27.1, табл.Б.27.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 табл. Б.8.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 7.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1, п.Б.27.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 7.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 8.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1.1 табл.Б.11.1, п.Б.16.1.2 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 8.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.16.2,1, табл.Б.8.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 9.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции подвесных и опорных фарфоровых изоляторов | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 9.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.18.2, табл.Б.8.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 10.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжений | 27.12/22.000 | Сопротивление разрядников и ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п.Б.22.1, табл.Б.22.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 11.1 * | Трансформаторное масло | 19.20/29.113 | Пробивное напряжение | ТКП 181-2023 п.Б.26.2.1 табл.Б.26.2 (1) п.Б.26.2.2 табл.Б.26.3(1) п.Б.26.3.1 табл.Б.26.4(1), п.Б.26.3.2 табл.Б.26.2(1), Б.26.3(1), Б.26.4(1) ТКП 339-2022 п.4.4.25, табл.4.4.43(1) | ГОСТ 6581-75 п.4 |
| 12.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.24.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 12.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ | ТКП 181-2023 п.Б.24.3 табл.Б.8.1 | МВИ.БР 314-2016 |
| 13.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26, п.4.4.26.1 табл.4.4.46 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 13.2 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжениям до 1000 В | 27.90/22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 п. Б.27.3, п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 14.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 ГОСТ 30339-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.3.6.3, п.4.3.7.1, п.4.3.9.1, п.4.3.10.3 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 14.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0091-2023 |
| 14.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0092-2023 |
| 15.1 *** | Изолированные площадки автомотрис, съёмные изолирующие вышки (лейтера) | 27.12/22.000 | Сопротивление изоляции | Правила по охране труда при эксплуатации, ремонте и строительстве устройств электрификации государственного объединения «Белорусская железная дорога» Утв. Приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь» 25.07.2012 №405-Ц | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 15.2 *** |  | 27.12/29.113 | Испытание изоляции повышенным переменным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ |  | МВИ.БР 314-2016 |
| 16.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.ГР 0093-2023 |
| 16.2 *** |  | 27.32/29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением | ТКП 181-2023 п.Б.30.2.1, табл.Б.30.1 п.Б.30.2.2, табл.Б.3.2 | МВИ.БР 314-2016 |
| 17.1 * | Перчатки диэлектрические, обувь специальная диэлектрическая | 22.19/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 4975-2014 |
| 18.1 * | Ручной инструмент для работы под напряжением | 25.73/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 4975-2014 |
| 19.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Проверка повышенным напряжением; Напряжение индикации; Ток, протекающий через изделие при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация, фактические значения | МВИ.МН 4975-2014 |
| 20.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Определение напряжения индикации Ток, протекающий через изделие | ТКП 290-2023, пп.10.5.3, 10.5.6 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 4975-2014 |
| 21.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 4975-2014 |
| 22.1 * | Клещи электроизолирующие и электроизмерительные | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2, п.10.4.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 4975-2014 |
| 23.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Напряжение индикации по схеме согласного и по схеме встречного включения | ТКП 290-2023, п.10.6.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 4975-2014 |
| 24.1 * | Накладки электроизолирующие | 26.51/29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц, ток протекающий через изделие | ТКП 290-2023, п.10.14.2 Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ.МН 4975-2014 |
| 25.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциаль-ный ток | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 пп.4.4.26.7 (г) СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 25.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения при номинальном напряжении | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 25.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии (расчетное значение) | ТКП 181-2023 п.В.4.61.4 СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 | АМИ.ГМ 0036-2022 |
| 26.1 ** | Автоматические выключатели до 800 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.4 (б), ТКП 181-2023 п.Б.27.4 п.Б.29.8 (б) ГОСТ 30331.3-95 ТНПА устанавливающие требования к объекту испытаний | АМИ.ГР 0083-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева