Приложение №1

к аттестату аккредитации

№ BY/112 2.5268_______

от 26.02. 2021

на бланке №

на 5 листах

редакция 02

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 04 апреля 2025 года

производственной лаборатории

Открытого акционерного общества

«Глубокский молочноконсервный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Ленина, 131, 211793, г. Глубокое, Глубокский район, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Молоко коровье сырое, сливки-сырье | 01.41/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1051-2012 ГОСТ 32901-2014 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах) | СТБ 1598-2006 СТБ 2277-2016 ТНПА и другая документация | СТБ 1598-2006 п.6.2 |
| 1.3* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п. 2.2.1 |
| 1.4* |  | 01.41/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3.3.1 |
| 1.5* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 1.6* |  | 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.7* |  | 01.41/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.9* |  | 01.41/29.145 | Термоустойчивость по алкогольной пробе |  | ГОСТ 25228-82 |
| 1.10* |  | 01.41/01.086 | Общее количество микроорганизмов (бактериальная обсемененность) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 |
| 1.11* |  | 01.41/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 ГОСТ 10444.15-94 |
| 1.12* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 р.6 |

| 1.13* | Молоко коровье сырое, сливки-сырье | 01.41/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек | СТБ 1598–2006 СТБ 2277–2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 р.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.14* |  | 01.41/01.086 | Ингибирующие вещества |  | ГОСТ 23454-2016 |
| 1.15* |  | 01.41/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 4034-2011 |
| 1.16* |  | 01.41/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 1.17* |  | 01.41/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 МВИ.МН 2642-2015 |
| 1.18* |  | 01.41/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 1.19* |  | 01.41/03.152 | Метаболиты нитрофуранов |  | МВИ.МН 4525–2012 МВИ.МН 4275-2012 |
| 1.20* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля свинца |  | СТБ 1314-2002 |
| 1.21* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля Кадмия |  | СТБ 1314-2002 |
| 1.23* |  | 01.41/04.125 | Объемная активность радионуклида цезий-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция – 90 в сельскохозяйственном сырье и кормах, утв. 03.08.1999 | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |
| 2.1 *** | Молоко и молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26809.2-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 ГОСТ 32901-2014 |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | СТБ 1890-2017 СТБ 1746-2017 ТНПА и другая документация | СТБ 1890-2017 п. 7.2 СТБ 1746-2017 п. 7.2, 7.3 |
| 2.3* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 р.2 |
| 2.4* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги (сухих веществ) |  | ГОСТ 3626-73 р.2, р.3, п.5.1, р.6, р.6а |
| 2.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного остатка |  | ГОСТ 3626-73 р.8 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 ГОСТ 30648.2-99 |
| 2.7* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 ГОСТ 3624-92 п.3.3 |
| 2.8* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 р.2 |
| 2.10* |  | 10.51/11.116 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 2.11* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.13* |  | 10.51/11.116 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 2.14* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |

| 2.15* | Молоко и молочные продукты | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 № 52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.16* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 2.17* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 2.18* |  | 10.51/03.152 | Антибиотики тетрациклиновой группы |  | МВИ.МН 3951-2015 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 4034-2011 |
| 2.19* |  | 10.51/03.152 | Левомицетин (хлорамфеникол) |  | МВИ.МН 3283-2009 МВИ.МН 2436-2015 МВИ.МН 4230-2015 |
| 2.20* |  | 10.51/03.152 | Стрептомицин |  | МВИ.МН 4894-2018 МВИ.МН 2642-2015 |
| 2.21* |  | 10.51/03.152 | Пенициллин |  | МВИ.МН 4310-2012 МВИ.МН 4885-2014 МВИ.МН 5336-2015 |
| 3.1 *** | Молочные консервы, сухие молочные продукты | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ ISO 707-2013 СТБ 1036-97 ТНПА и другая документация | ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 26929-94 ГОСТ 32901-2014 ГОСТ ISO 707-2013 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели (внешний вид, цвет, запах, вкус) | ГОСТ 31688-2012 ГОСТ 34254-2017 СТБ 1858-2022 ТУ BY 100098867.219-2007 ТУ РБ 300022460.001-2000 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 р.3 |
| 3.3* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги (сухих веществ) |  | ГОСТ 30305.1-95 ГОСТ 29246-91 |
| 3.4* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.п.3.1,3.2, р. 4 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы |  | ГОСТ 29248-91 ГОСТ 30305.2-95 |
| 3.6* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5 |
| 3.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля золы |  | ГОСТ 15113.8-77 ГОСТ 26226-95 |
| 3.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 30648.2-99 |
| 3.9* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 р.7 |
| 3.10* |  | 10.51/08.043 | Вязкость |  | ГОСТ 27709-2015 |
| 3.11* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 3.12* |  | 10.51/08.149 | Титруемая кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 3.13* |  | 10.51/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2013 №52 ТНПА и другая документация | ГОСТ 9225-84 р.4.5 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 3.14* |  | 10.51/01.086 | Бактерии группы кишечных палочек |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.15* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 33566-2015 |
| 3.16* |  | 10.51/01.086 | Промышленная стерильность для группы А (КМАФАнМ) |  | ГОСТ 30425-97 ГОСТ 10444.15-94 ГОСТ 32901-2014 п.8.8 ГОСТ 9225-84 п.4.8 |

| 4.1 *** | Заменитель цельного молока, добавки кормовые | 10.91/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1056-2016 ТНПА и другая документация | ГОСТ 13496.0-2016 ГОСТ 31904-2012 ГОСТ 26809.1-2014 ГОСТ 9225-84 СТБ 1036-97 р.5 СТБ 1056-2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 10.91/11.116 | Органолептические показатели (вкус, запах, цвет, консистенция) | ТУ BY 300238831.010-2012 ТУ BY 590003834.004-2008 ТУ BY 100098867.375-2015 ТНПА и другая документация | ГОСТ 29245-91 р.3 |
| 4.3* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 р.3 |
| 4.4* |  | 10.91/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 р.4 |
| 4.5* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля сырого протеина |  | ГОСТ 13496.4-93 р.2 ГОСТ 23327-98 |
| 4.6* |  | 10.91/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 р.5 |
| 4.8* |  | 10.91/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 р.5 |
| 4.9* |  | 10.91/01.086 | Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ) | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2016 № 52 Ветеринарно-санитарные правила обеспечения безопасности в ветеринарно-санитарном отношении кормов и кормовых добавок, утв. Постановлением Минсельхозпрода Республики Беларусь от 20.05.2011 № 10 | ГОСТ 10444.15-94 |
| 4.11* |  | 10.91/01.086 | Дрожжи и плесневые грибы |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 4.12* |  | 10.91/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклида цезий-137 |  | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |
| 4.13* |  | 10.91/08.169 | Массовая доля свинца |  | СТБ 1313-2002 |
| 4.14* |  | 10.91/08.169 | Массовая доля кадмия |  | СТБ 1313-2002 |
| 5.1 *** | Пищевые продукты Пищевые продукты | 10.51/42.000 10.81/42.000 10.82/42.000 10.83/42.000 | Отбор проб | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 | СТБ 1036-97 СТБ 1053-2015 СТБ 1051-2012 |
| 5.2* |  | 10.51/04.125 10.81/04.125 10.82/04.125 10.83/04.125 | Объемная (удельная) активность радионуклида цезий-137 | ГН 10-117-99 (РДУ-99) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ 114-94 |
| 5.3* |  | 10.51/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 | Массовая доля свинца | ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2016 №52 ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2016 №52 ГОСТ 31688-2012 ТНПА и другая документация | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |
| 5.4* |  | 10.51/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 | Массовая доля кадмия |  | СТБ 1313-2002 СТБ 1314-2002 |
| 5.5* |  | 10.51/08.169 10.81/08.169 10.82/08.169 10.83/08.169 | Массовая доля меди |  | СТБ 1313-2002 |
| 5.7* |  | 10.51/08.082 10.81/08.082 10.82/08.082 10.83/08.082 | Массовая доля железа |  | ГОСТ 26928-86 ГОСТ 26929-94 |
| 5.8* |  | 10.51/08.082 10.81/08.082 10.82/08.082 10.83/08.082 | Массовая доля олова |  | ГОСТ 26935-86 ГОСТ 26929-94 |
| 6.1 ** | Окружающая среда. Территории населенных пунктов и других объектов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий и сооружений. | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения | СанПиН и ГН, утв. Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.12.2012 № 213 ТНПА и другая документация | МВИ.ГМ. 1906-2020 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

- Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь -

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                                  Т.А.Николаева

04.04.2025

дата принятия решения