|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0674 от 30.12.1996 года на бланке № _________ на 1 листе редакция 01 |
| --- | --- |

ДОПОЛНЕНИЕ №1 от 04 апреля 2025 года

к редакции 02 области аккредитации от 24 мая 2024 года

центральной заводской лаборатории

открытого акционерного общества «Завод «Оптик»

| № п/п | Наименова-ние объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул. Машерова, д.10, 231300, г. Лида, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 5.6 *** | Выбросы от стационарных источников | 100.01/23.000 | Скорость газопылевых потоков, м/с | Проектная и эксплуатационная документация | СТБ 17.08.05-02-2016 |
| 5.7 *** |  | 100.01/23.000 | Давление газопылевых потоков, кПа |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.8 *** |  | 100.01/23.000 | Температура газопылевых потоков, 0С |  | СТБ 17.08.05-03-2016 |
| 5.8 *** |  | 100.01/23.000 | Отбор проб и определение массовой концентрации твердых частиц (пыль, взвешенные вещества) Д: (15,0-20000) мг/м³ | Нормативы ПДВ, утвержденные органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды | МВИ. МН 4514-2012 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»								Т.А.Николаева