|  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № ВY/112 2.2245 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1*** | Масла | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 1861-73 Фактическое значение ТНПА и другая документация на продукцию | ГОСТ 2517-2012 ГОСТ 31873-2012 |
| 5.2* |  | 19.20/08.052 | Массовая доля механических примесей |  | ГОСТ 6370-2018 |
| 5.3* |  | 19.20/08.149 19.20/08.169 | Кислотное число |  | ГОСТ 5985-79 ГОСТ 32327-2013 метод А |
| 5.4* |  | 19.20/08.169 | Водорастворимые кислоты и щёлочи |  | ГОСТ 6307-75 |
| 5.5* |  | 19.20/08.052 | Вода |  | ГОСТ 2477-2014 |
| 5.6* |  | 19.20/08.043 | Вязкость кинематическая |  | СТБ ИСО 3104-2003 ГОСТ 33-2016 |
| 5.7* |  | 19.20/25.120 | Температура вспышки, определяемая в открытом тигле |  | ГОСТ 4333-2021 (ISO 2592:2017) |
| 5.8* |  | 19.20/08.031 | Плотность, при 20С |  | ГОСТ 3900-85 п.1 |
| 5.9* |  | 19.20./08.149 | Щелочное число |  | ГОСТ ISO 3771-2013 метод В |
| 6.1*** | Пентановые фракции | 19.20/42.000 | Отбор образцов | ТУ ВY 400051902.019-2015 ТУ ВY 400051902.020-2015 | ГОСТ 14921-2018 ГОСТ 24676-2017 п.2 СТБ ИСО 3170-2004 |
| 6.2* |  | 19.20/08.158 | Массовая доля компонентов |  | ГОСТ 24676-2017 ГОСТ 32507-2013 Метод А |
| 6.3* |  | 19.20/08.130 | Массовая доля сернистых соединений |  | ASTM D 4294 – 21 ГОСТ ISO 20846-2016 |
| 6.4* |  | 19.20/08.169 | Содержание щелочи |  | ГОСТ 6307-75 |
| 6.5* |  | 19.20/12.042 | Содержание свободной воды и механических примесей |  | ТУ ВY 400051902.019-2015 п.5.3 ТУ ВY 400051902.020-2015 п.5.2 |