|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 от 14.03.2025 на бланке № на 6 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

измерительной лаборатории

Частного сервисного унитарного предприятия «Одисервисплюс»

| № п/п | Наименование объекта | Код |  | Наименование характеристики (показатель, параметры) |  | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |
| ул. Армейская, 7, пом. 3, аг. Сеница, с/с Сеницкий, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного тока напряжениям до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г |  | ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, ТКП 181-2023 п. Б.27.1 |  | - 1) |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств с применением измерителя сопротивления заземления ИС-10. Удельное сопротивление грунта (расчетное значение, связанное с диапазонами измерений сопротивления заземляющих устройств) |  | ТКП 181-2023, пп. 5.8, Б.29.4 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.13, 4.3.8.2, 4.3.8.4, 4.4.28.6, проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту |  | - 1) |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления соединения контактного соединения с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2023, п. Б.29.2 ТКП 339-2022, п. 4.4.28.2 | - 1) |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали с применением измерителя сопротивления петли «фаза-нуль» ИФН-200 | ТКП 181-2023, пп. 6.4.12, Б.29.8 ТКП 339-2022, пп. 4.3.2.9, 4.3.5.3, 4.3.5.4, 4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95, пп. 413.1.3.3 413.1.3.6 | - 1) |
| 3.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339 -2022 п. 4.4.23.1 | - 1) |
| 3.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339 -2022 п. 4.4.23.3 | - 1) |
| 4.1 *** | Вентильные разрядники | 27.12/ 22.000 | Сопротивление вентильных разрядников с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.22.1, табл. Б.22.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | - 1) |
| 4.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении до 70 кВ с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 | - 1) |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 пп. Б.15.1, Б.16.1, Б.17, Б.18.1, ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1 | - 1) |
| 5.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц до 50 кВ с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023 пп. Б.15.2, Б.16.2, Б.17, Б.18.2, ТКП 339-2022 пп. 4.4.14.2, 4.4.15.2, 4.4.16.2, 4.4.17.2 | - 1) |
| 6.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 пп. Б.11.1, Б.12.1, Б.13.1, Б.14.1, ТКП 339-2022 пп. 4.4.9.1, 4.11.1, 4.4.12.1, 4.4.13.1 | - 1) |
| 6.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023 пп. Б.11.3, Б.12.2, Б.13.2, Б.14.2; ТКП 339-2022 пп. 4.4.9.4, 4.4.11.2, 4.4.12.2, 4.4.13.2 | - 1) |
| 7.1 *** | Электроустановки на животноводческих фермах | 27.90/ 22.000 | Измерение напряжения прикосновения и шага с применением измерителя напряжения прикосновения и тока короткого замыкания ЭК0200: - в нормальном эксплуатационном режиме, - в режиме кратковременного однофазного замыкания | ТКП 181-2023 пп. 6.12.4.14 а, 6.12.4.15-6.12.4.17, Б.29.5 ГОСТ 30331.14-2001 пп. 705.413.1, 705.413.1.6, А.2 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6; ТКП 538-2014 пп. 4.1, 4.2, 4.9, 4.10; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 8.1 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 пп. Б.8.3.1, Б.8.5.3; ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2.а) | - 1) |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 *** | Силовые трансформаторы | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | - 1) |
| 9.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 п. Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | - 1) |
| 9.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание повышенным выпрямленным напряжением до 70 кВ с применением аппарата для испытания диэлектриков АИД-70М | ТКП 181-2023 п. Б.30.2.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3 | - 1) |
| 10.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциалным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии с применением мегаомметра ЭС0202/2-Г | ТКП 181-2023 п.5.5.41, Приложение Б п.Б.27.1 | - 1) |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п. 5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п. 5.3.8; ТКП 181-2023 п. Б.27.7; СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.14; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |
| 10.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 | ТКП 181-2023 п. Б.27.7; ТКП 339-2022 п. 8.7.15; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8; проектная и эксплуатационная документация, устанавливающая требования к объекту | - 1) |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.4 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциалным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки с применением измерителя напряжения прикосновения и параметров устройств защитного отключения MRP-200 | ТКП 339-2022 п. 8.7.14; СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 181-2023 п. Б.27.7 | - 1) |
| 11.1 * | Диэлектрические перчатки, боты, галоши | 22.19/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 5207-2015 |
| 12.1 * | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.12.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 13.1 * | Электроизолирующие и измерительные клещи | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп.10.3.2, 10.4.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 14.1 * | Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 14.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка тока утечки при номинальном рабочем напряжении | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 14.3 * |  | 26.51/ 29.113 | Проверка схемы повышенным напряжением | ТКП 290-2023 п.10.5.9.4, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 14.4 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжения индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ. МН 5207-2015 |
| 15.1 * | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 пп.10.5.3, 10.5.6, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 15.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации |  | МВИ.МН 5207-2015 |
| 16.1 * | Штанги электроизолирующие и измерительные | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.2.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |

|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0081 |
| --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17.1 * | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание соединительного провода повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п. 10.6.2, приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 17.2 * |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации по схеме согласного включения Напряжение индикации по схеме встречного включения |  | МВИ.МН 5207-2015 |
| 18.1 * | Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023 п.10.8.2.6, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 19.1 * | Накладки электроизолирующие гибкие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2023 п.10.14.2.3, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |
| 20.1 * | Колпаки электроизолирующие | 26.51/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока, протекающего через изделие | ТКП 290-2023 п.10.13.2, Приложение Ж, таблица Ж.1 | МВИ. МН 5207-2015 |

Примечание:

1) значение величины получают непосредственно от средства измерений в соответствии с эксплуатационной документацией на средство измерений (на основании п. 1. статьи 19 главы 3 Закона Республики Беларусь №3848-XII от 05.09.1995 Об обеспечении единства измерений (в редакции Закона Республики Беларусь №254-З от 11.11.2019);

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева