|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5261 от 15.01.2021 на бланке №____________ на 3 листах редакция 03 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

Брестгорремстройтрест измерительно-испытательной лаборатории. Коммунального унитарного предприятия «Брестский городской ремонтно-строительный трест»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Рябцева,112, 224004, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, табл. Б.27.1 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 пп. Б.27.3, Б.29.8 ГОСТ 30331.3-95 ТКП 339-2022 п.4.4.26.3, 4.4.28.5 п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 ГОСТ 30339-95 СН 4.04.03-2020 п.7.4.5 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.2 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 2.3 *** |  | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п. 4.4.28.5 п.п.4.3.5.3-4.3.5.6 ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 3.1 *** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.30.1 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.1 ** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) управляемые дифференциальным током типа АС | 27.90/22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.61.4 ГОСТ 30339-95 п.4.2.9 СН 4.04.01-2019 п.16.3.8 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.2 ** |  | 27.90/22.000 | Время отключения | ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 (д) ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.61.4 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/22.000 | Ток утечки защищаемой линии | СН 4.04.01-2019 п.16.3.7 ТКП 181-2023 п.Б.27.7, п.В.4.61.4 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 5.1 *** | Воздушные линии напряжением 0,4кВ с изолированными проводами | 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.31.9.1 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.30.6 | АМИ.МС 0015-2022 |
| 6.1 *** | Здания и сооружения. Системы вентиляции с естественным побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость потока воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 6.2 *** |  | 100.13/23.000 | Количество воздуха, удаляемого через вентиляционное окно или кратность воздухообмена в помещении | ТКП 629-2018 СН 4.02.03-2019 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции и кондиционирования воздуха с искусственным (принудительным) побуждением | 100.13/23.000 | Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха в мерном сечении; - объемный расход воздуха; - статическое давление воздуха в мерном сечении; - полное давление воздуха в мерном сечении; - динамическое давление потока воздуха в мерном сечении | ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | ГОСТ 12.3.018-79 АМИ.МН 0006-2021 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в органе по оценке соответствия (далее – ООС);

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь-

директор государственного

предприятия «БГЦА»                                                                            Т.А. Николаева