|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 2.5567 |
| от 11.04.2025 |
| на бланке № 0011387  на 1 листе |
| редакция 01 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ**  от11 апреля 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| испытательная лаборатория  Общества с ограниченной ответственностью "Вентгазпартнер" | | | | | |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования к  объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний) и  измерений, в том числе правила  отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пер. Победы, д.6/7, каб. 25, 230026, г. Гродно** | | | | | |
| 1.1\*\*\* | Оборудование вентиляционное (конструкции воздуховодов из тонколистового метала в системах вентиляции и кондиционирования зданий) | 28.25/26.141 | Коэффициент утечки воздуха | СП 4.02.07-2024  СТБ 2522-2018  НПА, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СТБ 2522-2018 |
| 1.2\*\*\* | 28.25/26.080 | Прочность конструкции воздуховодов | СТБ 2522-2018 |
| 1.3\*\*\* | 28.25/26.141 | Класс герметичности воздуховодов | СТБ 2522-2018 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

|  |  |
| --- | --- |
| Руководитель органа по аккредитации  Республики Беларусь –  директор государственного предприятия "БГЦА" | Т.А. Николаева |