|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.0939 от 29.05.1998 на бланке № на 8 листах редакция 02 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 11 апреля 2025 года

центральной заводской лаборатории

Открытого акционерного общества «Витебский завод радиодеталей «Монолит»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ул.Горького,145,210101, г.Витебск, Витебская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Рабочие места | 100.12/35.065 100.12/35.060 100.12/35.068 | Параметры микроклимата: - температура воздуха, 0С - относительная Влажность воздуха, % - интенсивность теплового облучения, Вт/м2 | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 30.04.2013 № 33 Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.ГМ 1860-2020 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 9, 15-19 |
| 1.2 *** |  | 100.12/35.068 | Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах «А», «В», «С» (УФ-А (315-400) нм, УФ-В (280-315) нм, УФ-С (200-280) нм): - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2 | Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности воздействия на человека ультрафиолетового излучения от производственных источников», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5755-2017 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 *** | Рабочие места | 100.12/35.069 | Напряженность электростатического поля ДИ: (2-1000) кВ/м | ГОСТ 12.1.045-84 СанПиН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 21.06.2010 № 69 ГН утв. постановлением Минздрава Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 | ГОСТ 12.1.045-84 |
| 1.4 *** |  | 100.12/35.067 | Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА (I) | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 № 115 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности шумового воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.050-86 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20-22 |
| 1.5 *** |  | 100.12/35.059 | Общая вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31319-2006 ГОСТ 31191.1-2004 СанПиН от 14.06.2013 № 47, п.п. 15, 20, 23, 24 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.6 *** | Рабочие места | 100.12/35.059 | Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, или их логарифмические уровни, дБ; корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ; - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2), или их логарифмические уровни, дБ | СанПиН и ГН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 26.12.2013 № 132 Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности вибрационного воздействия на человека», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31192.1-2004 ГОСТ 31192.2-2005 |
| 1.7 *** |  | 100.12/35.063 | Освещенность | СН 2.04.03-2020 СанПиН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 28.06.2013 № 59 Гигиенический норматив "Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации пропан-2-она ДИ: (100-10000) мг/м3 | ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.2 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации аммиака ДИ: (2-100) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.3 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этанола ДИ: (200-5000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.4 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации азота диоксида ДИ:(1-50) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.5 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации диметилбензола ДИ: (20-1500) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.6 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углеводородов алифатических предельных С1-С10 ДИ: (50-4000) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.7 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации углерода оксида ДИ: (5-350) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.8 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации озона ДИ: (0,05-1,3) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 *** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации метилбензола ДИ: (25-2000) мг/м3 | ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.10 *** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида ДИ: (2,0-50,0) мг/м3 |  | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.11 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей ДИ: (0,03-1,51) мг/м3 |  | МВИ.МН 5866-2017 Метод А |
| 2.12 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации никеля, никеля оксидов, сульфидов и смесей соединений никеля (по никелю) ДИ: (0,003 – 3,3) мг/м3 | Фактические значения | МУ 3132-84 Методические указания по измерению концентраций железа, марганца, хрома, никеля, магния в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционного спектрального анализа, стр. 193-198 |
| 2.13 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации диЖелеза триоксида ДИ: (0,01-10,0) мг/м3 |  | МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле, стр. 67-70 |
| 2.14 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации марганца в сварочных аэрозолях ДИ: (0,02-3,0) мг/м3 |  | МУ 4945-88 Методические указания по определению вредных веществ в сварочном аэрозоле, стр. 67-70 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.15 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации масел минеральных нефтяных ДИ: (2,5-50,0) мг/м3 | ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ БР 317-2017 |
| 2.16 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.052 | Отбор проб и определение концентрации пыли ДИ: (0,25-500,0)мг/м3 |  | МВИ.МН 5842-2017 |
| 2.17 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации серной кислоты ДИ: (0,2-4,0) мг/м3 |  | МВИ.БР 338 - 2018 |
| 2.18 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.032 | Отбор проб и определение концентрации серебра и его неорганических соединений ДИ: (0,25-2,5) мг/м3 | Фактические значения | МУ 4514-87 Методические указания по измерению концентраций серебра и его соединений в воздухе рабочей зоны методом атомно-абсорбционной спектрофотометрии, стр. 268-274 |
| 2.19 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации скипидара ДИ: (88-1408) мг/м3 | ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | АМИ.БР 0014-2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.20 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации пентилацетата ДИ: от 2,5 мг/м3 | Фактические значения | МУ 1689-77 Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот в воздухе, стр. 165-167 |
| 2.21 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.082 | Отбор проб и определение концентрации бутилацетата ДИ: от 2,5 мг/м3 |  | МУ 1689-77 Методические указания на колориметрическое определение сложных эфиров одноосновных органических кислот в воздухе, стр. 165-167 |
| 2.22 ** |  | 100.10/42.000 100.10/12.042 | Отбор проб и определение концентрации этановой кислоты (уксусной кислоты) ДИ: (2-200) мг/м3 | ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 12.1.014-84 |
| 2.23 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации формальдегида ДИ: (0,07-3,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 315-2017 |
| 2.24 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации гидроксибензола ДИ: (0,03-1,5) мг/м3 |  | МВИ.БР 316-2017 |
| 2.25 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации 2-этоксиэтанола ДИ: (5-100) мг/м3 |  | МВИ.БР 353-2018 |
| 2.26 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации эпоксидных смол (летучие продукты) по эпихлоргидрину ДИ: (0,5-10) мг/м3 |  | МВИ.БР 362-2019 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.27 ** | Воздух рабочей зоны | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации канифоли ДИ: (0,8-30,2) мг/м3 | ГН утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 11.10.2017 № 92 Гигиенический норматив "Показатели безопасности и безвредности микроорганизмов-продуцентов, микробных препаратов и их компонентов, вредных веществ в воздухе рабочей зоны и на кожных покровах, работающих", утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | МВИ.МН 5904-2017 |
| 2.28 ** |  | 100.10/42.000 100.10/08.156 | Отбор проб и определение концентрации свинца и его неорганических соединений ДИ: (0,002-0,500) мг/м3 |  | МВИ.МН 5832-2017 |
| 3.1 * | Электронный лом и отходы конденсаторного производства | 38.11/08.032 | Массовая концентрация платины ДИ: (0,17-1,1) % | Инструкция «Порядок приемки и опробования лома и отходов, содержащих драгоценные металлы. Требования, предъявляемые к лому и отходам» ТНПА и другая документация | МВИ.МН 635-98 |
|  |  | 38.11/08.052 | ДИ: (0,25-1,1) % |  | МВИ.МН 634-98 |
| 3.2 * |  | 38.11/08.032 | Массовая концентрация палладия ДИ: (0,097-4,96) % |  | МВИ.МН 635-98 |
|  |  | 38.11/08.052 | ДИ: (0,36-4,96) % |  | МВИ.МН 634-98 |
| 3.3 * |  | 38.11/08.032 | Массовая концентрация серебра ДИ: (0,10-4,77) % |  | МВИ.МН 635-98 |
| 3.4 * |  | 38.11/08.052 | Массовая концентрация влаги |  | МВИ.МН 635-98 МВИ.МН 634-98 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» 							Т.А.Николаева