|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.1927 |
|  | от 04.07.2001 |
|  | на бланке № ____ на 5 листах |
|  | редакция 06 |

| ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года |  |
| --- | --- |

лаборатории электротехнических испытаний службы электроснабжения Коммунального транспортного унитарного предприятия "Минский метрополитен" № п/п; Наименование объекта; Код; Наименование характеристики (показатель, параметры); Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту; Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов. 1; 2; 3; 4; 5; 6. ул.Воронянского 48, Здание эксплуатационного персонала, к. 203, 223, 239, 220007, г.Минск. 1.1 ***; Аппараты, сило-вые и осветительные сети напряжением до 1000 В; 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 ТКП 181-2023 п.Б.27.1; АМИ.МС 0030-2023. 2.1 ***; Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ; 27.32/22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п.Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2; АМИ.МС 0030-2023. 2.2 ***; 27.32/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением выпрямленного тока с измерением тока утечки; ТКП 181-2023 п.Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3; АМИ.МС 0029-2023. 3.1 ***; Силовые трансформаторы; 27.11/22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2; ГОСТ 3484.3-88 п.4.1 АМИ.МС 0030-2023. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 3.2 ***; Силовые трансформаторы; 27.11/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3; ГОСТ 22756-77 п.1.5 АМИ.МС 0029-2023. 3.3 ***; 27.11/22.000; # Сопротивление обмоток постоянному току; ТКП 181-2023 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4; ГОСТ 3484.1-88 п.4 АМИ.МС 0028-2023. 4.1 ***; Масляные и электромагнитные выключатели; 27.12/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 181-2023 п.Б.11.3, п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.9.4; АМИ.МС 0029-2023. 4.2 ***; 27.12/22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п.Б.11.1, п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1; АМИ.МС 0030-2023. 5.1 ***; Выключатели нагрузки; 27.12/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 181-2023 п.Б.12.2, п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.13.2; АМИ.МС 0029-2023. 5.2 ***; 27.12/22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п.Б.12.1,п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.13.1; АМИ.МС 0030-2023. 6.1 ***; Вакуумные выключатели; 27.12/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 181-2023 п.Б.14.2, п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.12.2; АМИ.МС 0029-2023. 6.2 ***; 27.12/22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п.Б.14.1, п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1; АМИ.МС 0030-2023. 7.1 ***; Комплектные распределительные устройства, сборные и соединительные шины; 27.90/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 181-2023 п.Б.18.2, п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2; АМИ.МС 0029-2023. 7.2 ***; 27.90/22.000; Сопротивление изоляции; ТКП 181-2023 п.Б.18.1, п.Б.34 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1; АМИ.МС 0030-2023. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 8.1 ***; Заземляющие устройства; 27.90/22.000; Сопротивление заземляющих устройств; ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 СН 4.04.03-2020 п.п.10.7, 10.8; АМИ.МС 0027-2023. 8.2 ***; 27.90/22.000; Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактных соединений; ТКП 181-2023 п.Б.29.2 ТКП 339-2022 п.4.4.28.2; АМИ.МС 0033-2023. 8.3 ***; 27.90/ 22.000; Проверка цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали: - измерение полного сопротивления цепи «фаза-нуль»; - определение времени отключения аппарата защиты по время-токовой характеристике; - измерение полного сопротивления защитного проводника между распределительным щитом и точкой присоединения защитного проводника к основной системе уравнивания потенциалов; ТКП 181-2023 п.Б.29.8 ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95; АМИ.МС 0031-2023. Электродепо "Могилевское", 223060, п/о Тростенец, Минский район, Минская область, к. 229, 246, 247, 248. 9.2*; Перчатки диэлектрические; 22.19/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки; Эксплуатационная документация Фактические значения; АМИ.МС 0032-2023. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 10.1*; Указатель напряжения до 1000 В; 26.51/22.000; Напряжение индикации; Эксплуатационная документация Фактические значения; АМИ.МС 0032-2023. 10.2*; 26.51/29.113; Проверка схемы повышенным испытательным напряжением; Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 10.3*; Измерение тока, протекающего через указатель при наибольшем рабочем напряжении; Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 10.4*; Испытание изоляции повышенным напряжением; Эксплуатационная документация ТКП 290-2023 п.10.5.9.4 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 11.2*; Обувь специальная диэлектрическая; 22.19/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки; Эксплуатационная документация Фактические значения; АМИ.МС 0032-2023. 12.2*; Ручной инструмент для работы под напряжением; 25.73/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 290-2023 п.10.12.2 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 13.2*; Штанги электроизолирующие; 26.51/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 290-2023 п.10.2.2 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 14.2*; Клещи электро-изолирующие; 26.51/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 290-2023 п.10.3.2 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 15.2*; Клещи электро-измерительные; 26.51/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 290-2023 п.10.4.2 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 16.2*; Указатели напряжения выше 1000 В; 26.51/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 290-2023 п.10.5.3 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 16.3*; 26.51/22.000; Напряжение индикации; ТКП 290-2023 п.10.5.3 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 17.2*; Устройство для прокола и резки кабеля; 25.73/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 290-2023 п.12.2.2 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 18.1*; Накладки электроизолирующие; 22.19./29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; ТКП 290-2023 п.10.14.2 Приложение Ж таблица Ж1; АМИ.МС 0032-2023. 19.1 **; Приставные электроизолирующие лестницы и стремянки; 26.51/29.113; Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц; Эксплуатационная документация Фактические значения; АМИ.МС 0032-2023.

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
  ** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
  *** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева