|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.5208 от «24» апреля 2020 года на бланке №___________ на 18 листах редакция 01 |
| --- | --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 24 апреля 2025 года

лаборатории производственной «Новогрудские Дары» филиала

Открытого акционерного общества «Лидский молочно-консервный комбинат»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Рабочие места лаборатории производственной г.Новогрудок ул.1-го Мая, 59, г.Новогрудок, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Молоко пасеризованное для переработки Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная Молоко нежирное сгущенное | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.356-2014 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 СТБ 1051-2012 ГОСТ ISO 707-2013 п.9, п.10 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 ГОСТ 28283-2015 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ТУ BY 100098867.356-2014 п.4.2 ГОСТ 29245-91 п.3 |
| 1.3*** |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 ГОСТ 30305.3-95 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 01.41/08.169 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.7* |  |  |  |  | СТБ 1598-2006 Пр.Б |
| 1.8* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.9* |  | 01.41/12.042 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12* |  | 01.41/08.169 01.41/08.149 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Пр. Б |
| 1.13* |  |  |  |  | ГОСТ 23327-98 |
| 1.14* |  | 01.41/08.052 | Массовая доля сухих обезжиренных веществ |  | ГОСТ 3626-73 п.3 |

| 1.15* | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Молоко пасеризованное для переработки Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная Молоко нежирное сгущенное | 01.41/12.042 | Фосфатаза (для пастеризованного сырья) | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.356-2014 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 Санитарные нормы и правила «Требования к продовольственному сырью и пищевым продуктам», утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013 № 52, Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека продовольственного сырья и пищевых продуктов» утв. постановлением Минздрава от 21.06.2013г. № 52 в редакции постановления от 22.04.2014 № 29 Гигиенический норматив, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности про-довольственного сырья и пищевых продуктов» (далее - ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37) | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.16* |  | 01.41/01.086 01.41/18.154 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.2 ГОСТ 32901-2014 п.8.1 МВИ.МН 6088-2018 |
| 1.17* |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 1.18* |  | 01.41/01.086 | Сычужно-бродильная проба |  | ГОСТ 9225-84 п.4.4 ГОСТ 32901-2014 п.8.2 |
| 1.19* |  | 01.41/12.042 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |
| 1.20* |  | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток |  | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
| 1.21* |  | 01.41/18.154 |  |  | ГОСТ ISO 13366-2/IDF 148-2-2014 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
| 1.22* |  | 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 МВИ.МН 3830-2015 МВИ.МН 3951-2015 |
| 1.23* |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 МВИ.МН 4230-2015 МВИ.МН 2436-2015 |
| 1.24* |  | 01.41/03.152 | стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 МВИ.МН 4894-2018 МВИ.МН 2642-2015 |
| 1.25* |  | 01.41/03.152 | пенициллины |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 МВИ.МН 4885-2014 |
| 1.26* |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 1.27* |  | 01.41/01.086 | БГКП (для пастеризованного сырья) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 2.1*** | Молоко питьевое Молоко питьевое пастеризованное «Вкусное» | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1746-2017 ТУ РБ 100722175.006-2001 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1746-2017 п. 7.2, п. 7.3 ТУ РБ 100722175.006-2001 п.4.6 |
| 2.3*** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 2.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 1746-2017 п.7.5 |
| 2.5* |  | 10.51/29.040 | Номинальный объем |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 1746-2017 п.7.5 |
| 2.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 2.7* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 2.8* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 2.9* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 2.10* |  | 10.51/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 2.11* |  | 10.51/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 2.12* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 2.13* |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |

| 3.1*** | Кефир Сметана Ряженка Био-продукт кис-ломолочный «Бифидобакт» диетического, лечебного и диетического профилакти-ческого пита-ния | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 970-2017 ТУ РБ 02906526.029-98 СТБ 1888-2016 СТБ 2206-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1051-2012 СТБ 1036-97 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 970-2017 п. 7.2 СТБ 1888-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2206-2017 п.7.2, п.7.3 ТУ РБ 02906526.029-98 п.4 |
| 3.3*** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 3.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 3.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п. 3 |
| 3.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 3.7* |  | 10.51/12.042 | Пероксидаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.6.2 |
| 3.8* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 3.9* |  | 10.51/01.086 | Бифидобактерии (для биопродукта кисломолочного «Бифидобакт») | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 33924-2016 |
| 3.10* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 3.11* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы |  | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 3.12* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |
| 3.13* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 ГОСТ 30706-2000 |

| 4.1*** | Масло сладкосливочное несоленое | 10.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1890-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1890-2017 п.7.2 ТУ BY 100098867.173-2005 п.3.2 |
| 4.3* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 4.4*** |  | 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 4.5* |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 4.6* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 4.7* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.8 |
| 4.8* |  | 10.41/08.149 | Титруемая кислотность плазмы Кислотность жировой фазы |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 4.9* |  | 10.41/29.061 | Термоустойчивость |  | СТБ 1890-2017 п.7.5 |
| 4.10* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 4.11* |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |
| 4.12* |  | 10.41/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 5.1*** | Масло сладкосливочное подсырное | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.173-2005 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.14 |
| 5.2* |  | 10.41/01.086 | КМАФАнМ | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 5.3* |  | 10.41/01.086 |  |  | МВИ.МН 4140-2013 |
| 5.4* |  | 10.41/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 5.5* |  | 10.41/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.1*** | Консервы молочные: Молоко сухое Сыворотка молочная сухая Пахта сухая Продукты молочно-сыворо точные и сывороточные сухие | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 1858-2022 ГОСТ Р 52791-2007 СТБ 2219-2017 ГОСТ 33629-2015 ТУ BY 100377914.550-2008 ТУ BY 100377914.539-2007 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051-2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.13 |
| 6.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: цвет, консистенция, вкус и запах |  | ГОСТ 29245-91 п.3 СТБ 1858-2022 п.5.2.2 ГОСТ Р 52791-2007 п.7.2 СТБ 2219-2017 п.7.3 ТУ BY 100377914.550-2008 п.4.4 ТУ BY 100377914.539-2007 п.4.4 |
| 6.3* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 СТБ 1858-2022 п.7.2 |
| 6.4*** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 6.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.2 |
| 6.6* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 30305.3-95 п.5 |
| 6.7* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 30305.4-95 |
| 6.8* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 29247-91 п.4 |
| 6.9* |  | 10.51/08.153 | Группа чистоты |  | ГОСТ 29245-91 п.7 |
| 6.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 6.11* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля лактозы |  | ГОСТ 29248-91 п.5 |
| 6.12* |  | 10.51/01.086 | Плесени | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.13* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 6.14* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 6.15* |  |  |  |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
|  |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  |  |

| 7.1*** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500024808.004-2007 ТУ ВY 500024808.005-2007 ТУ ВY 500024808.007-2008 ТУ BY 190513389.018-2010 ТУ BY 190513389.022-2010 ТУ BY 591607615.010-2014 ТУ BY 591607615.011-2014 ТУ BY 591607615.015-2015 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 190513389.006-2008 ТУ BY 591607615.005-2013 ТУ BY 591607615.007-2014 ТУ BY 591607615.006-2014 ТУ BY 591607615.012-2014 ТУ ВY 100098867.343-2013 ТУ ВY 100098867.334-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 ТУ BY 591607615.018-2017 ТУ BY 591607615.017-2016 ТУ BY 591607615.004-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 СТБ 1373-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах. Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | ТУ ВY 500024808.004-2007 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 500024808.005-2007 п.3.3, п.3.6 ТУ ВY 500024808.007-2008 п. 4.3, п.4.6 ТУ BY 190513389.018-2010 п.4.6, п.4.7 ТУ BY 190513389.022-2010 п. 4.7, п.4.8 ТУ BY 591607615.010-2014 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.011-2014 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.015-2015 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.3, п.3.4 ТУ BY 190513389.266-2008 п.4.6, п.4.7 СТБ 1373-2016 п.6.2-6.4 |
| 7.3*** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 7.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 7.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 7.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 7.7* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 8.1*** | Творог Сырки творожные сладкие Сырки творожные глазированные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 315-2017 ТУ BY 100098867.230-2009 ТУ РБ 500024808.002-2002 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, цвет, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 315-2017 п.7.2 ТУ РБ 500024808.002-2002 п.4.7 ТУ BY 190698789.014-2012 п.4.4 |
| 8.3*** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 СТБ 315-2017 п.7.3 СТБ 8035-2012 |
| 8.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 315-2017 п.7.3, 7.5 СТБ 8035-2012 |
| 8.5* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 8.6* |  | 10.51/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 8.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля сухого обезжиренного вещества |  | ГОСТ 3626-73 п.2 |
| 8.8* |  | 10.51/12.042 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 8.9* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 8.10* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка |  | ГОСТ 23327-98 |
| 8.11* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля белка (для сырков творожных сладких) |  | ГОСТ 30648.2-99 п.5 |
| 8.12* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля сахарозы (для сырков творожных сладких и сырков творжных глазированных) |  | ГОСТ 3628-78 п.2 |
| 8.13* |  | 10.51/01.086 | Молочнокислые микроорганизмы (для творога) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.11-2013 |
| 8.14* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 8.15* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 8.16* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |

| 9.1*** | Сыры кисломолочные | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 2190-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | СТБ 2190-2017 п.7.2, п.7.3, п.7.4 |
| 9.3*** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 9.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 9.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 9.7* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 9.8* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014г№29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 10.1 *** | Сыр мягкий «Адыгейский классический» Сыр мягкий «Адыгейский Лайт» Сыр мягкий копченый «Адыгейский Лайт» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 691312046.026-2012 ТУ BY 591607615.013-2015 ТУ BY 591607615.014-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.16 |
| 10.2* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 11.1 *** | Сыры плавленые | 10.51/42.000 | Отбор проб | СТБ 736-2017 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.16 |
| 11.2* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, цвет, вкус и запах |  | СТБ 736-2017 п.7.2, п.7.3 |
| 11.3 *** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 11.4* |  | 10.51/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 СТБ 8035-2012 |
| 11.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 11.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 11.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 11.8* |  | 10.51/01.086 | Дрожжи | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.9* |  | 10.51/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 11.10* |  | 10.51/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 9225-84 п.4.5 ГОСТ 32901-2014 п.8.4 |
| 11.11* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) |  | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |

| 12.1 *** | Сыр копченый «Соломка сырная к пиву» Сыр «Сулугуни классический» Сыр «Пикатный» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500024808.006-2008 ТУ ВY 591607615.003-2013 ТУ ВY 591607615.008-2014 | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 СТБ 1051- 2012 ГОСТ 9225-84 п.1 ГОСТ 32901-2014 п.5 ГОСТ ISO 707-2013 п.16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.2* |  | 10.51/01.086 | БГКП (колиформы) | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 9225-84 п.4.6 ГОСТ 32901-2014 п.8.5 |
| 13.1 *** | Вода питьевая | 100.09/42.000 | Отбор проб | СТБ 1188-99 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопастности питьевой воды» | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 |
| 13.2* |  | 100.09/01.086 | Общее микробное число |  | ГОСТ 34786-2021 пп.1-6, п.7.1 |
| 13.3* |  | 100.09/01.086 | Общие колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 пп.1-6, п. 9.1 |
| 13.4* |  | 100.09/01.086 | Термотолерантные колиформные бактерии |  | ГОСТ 34786-2021 пп.1-6, п. 9.3 |
| 14.1 *** | Кондитерские изделия | 10.72/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 14.2* |  | 10.72/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 14.3* |  | 10.72/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 14.4* |  | 10.72/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 15.1 *** | Сахар | 10.81/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 Инструкция по микробиологическому контролю производства на предприятиях молочной промышленности утв. Госагропром 28.12.1987г. | ГОСТ 31904-2012 |
| 15.2* |  | 10.81/01.086 | Плесени, дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 16.1 *** | Специи и пряности | 10.84/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 31904-2012 |
| 16.2 * |  | 10.84/01.086 | КМАФАнМ |  | ГОСТ 10444.15-94 |
| 16.3 * |  | 10.84/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.1 *** | Ароматизаторы | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 17.2 * |  | 10.89/01.086 | Плесени | Санитарные нормы и правила «Требования к пищевым добавкам, ароматизаторам и технологическим вспомогательным средствам» и Гигиенический норматив «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств», утв. пост. Минздрава 12.12.2012 № 195 (далее СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012 № 195 ) Гигиенический норматив, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 17.3 * |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.1 *** | Пищевые добавки | 10.89/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31904-2012 | ГОСТ 31904-2012 |
| 18.2* |  | 10.89/01.086 | КМАФАнМ | СанПиН и ГН, утв. пост. Минздрава 12.12.2012 № 195 Гигиенический норматив, утв постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 «Показатели безопасности и безвредности для человека применения пищевых добавок, ароматизаторов и технологических вспомогательных средств» | ГОСТ 10444.15-94 |
| 18.3* |  | 10.89/01.086 | Плесени |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 18.4* |  | 10.89/01.086 | Дрожжи |  | ГОСТ 10444.12-2013 |
| 19.1 *** | Сахар, специи, прочие продукты питания | 10.84/42.000 10.81/42.000 10.89/42.000 | Отбор проб 18.04.2025 дата принятия решения | СТБ 1053-2015 | СТБ 1053-2015 |
| 20.1* | Молоко и молочная продукция, прочие продукты питания | 01.41/04.125 10.41/04.125 10.51/04.125 | Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137 | Республиканские допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в с/х сырье и кормах утв.1999г. ГН 10-117-99 Гигиенический норматив, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021г. №37 (в редакции постановления Совета Министров Республики Беларусь 29.11.2022г. №829) | МВИ.МН 1823-2007 МВИ.МН 4779-2013 |
| 21.1** | Объекты внешней среды (территория, помещения) | 100.11/04.056 | Мощность эквивалентной дозы гамма излучения | Санитарные нормы и правила «Требования к радиационной безопасности» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 Гигиенический норматив «Критерии оценки радиационного воздействия» утв. постановлением Минздрава от 28.12.2012 №213 ТКП 113-2007 | МВИ.ГМ.1906-2020 |
| Рабочие места лаборатории производственной сырцех г.п.Кореличи ул. Пушкина, 9, г.п. Кореличи, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 п.9 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ТУ BY 100098867.356-2014 п.4.2 |
| 1.3 *** |  | 01.41/29.145 | Температура | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.169 |  |  | СТБ 1598-2006 Пр. Б |
| 1.8* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.9* |  | 01.41/12.042 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Наличие аммиака 18.04.2025 дата принятия решения |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.15* |  | 01.41/12.042 | Фосфатаза (для пастеризованного сырья) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7. |
| 1.19* |  | 01.41/12.042 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |
| 1.20* | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/08.043 | Количество соматических клеток | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
| 1.22* |  | 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.23* |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.24* |  | 01.41/03.152 | стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.25* |  | 01.41/03.152 | пенициллины |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.26* |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 5.1 *** | Масло сладкосливочное подсырное | 10.41/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 100098867.173-2005 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 |
| 5.6* |  | 10.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | ТУ BY 100098867.173-2005 п.4.2 |
| 5.7* |  | 10.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 5.8* |  | 10.41/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.6 |
| 5.9* |  | 10.41/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 5.10 *** |  | 10.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.23 |
| 10.1 *** | Сыр мягкий «Адыгейский классический» Сыр мягкий «Адыгейский Лайт» Сыр мягкий копченый «Адыгейский Лайт» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 691312046.026-2012 ТУ BY 591607615.013-2015 ТУ BY 591607615.014-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 |
| 10.3 * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах Линейные размеры: высота, диаметр |  | ТУ ВY 691312046.026-2012 п.4.3, п.4.4 ТУ BY 591607615.013-2015 п.4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.014-2015 п.4.3, п.4.15 |
| 10.4 *** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 10.5* | Сыр мягкий «Адыгейский классический» Сыр мягкий «Адыгейский Лайт» Сыр мягкий копченый «Адыгейский Лайт» | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) | ТУ ВY 691312046.026-2012 ТУ BY 591607615.013-2015 ТУ BY 591607615.014-2015 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 10.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 10.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 10.8* |  | 10.51/11.116 | Фосфатаза |  | ГОСТ 3623-2015 п.7.1 |
| 10.9* |  | 10.51/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 12.1 *** | Сыр копченый «Соломка сырная к пиву» Сыр «Сулугуни классический» Сыр «Пикатный» | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 500024808.006-2008 ТУ ВY 591607615.003-2013 ТУ ВY 591607615.008-2014 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 СТБ 1036-97 |
| 12.3* |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, форма, консистенция, рисунок и цвет теста, вкус и запах |  | ТУ ВY 500024808.006-2008 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 591607615.003-2013 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 591607615.008-2014 п.4.3, п.4.15 |
| 12.4 *** |  | 10.51/29.145 | Температура |  | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 12.5* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 12.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 12.7* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 22.1 *** | Заменитель цельного молока Заменитель сухого обезжиренного молока кормовой | 10.91/42.000 | Отбор проб | ТУ ВY 590003834.004-2008 ТУ ВY 590003834.013-2010 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 13496.0-2016 |
| 22.2* |  | 10.91/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, запах |  | ТУ ВY 590003834.004-2008 п. 3.4, п.3.5 ТУ ВY 590003834.013-2010 п. 3.4, п.3.5 ГОСТ 13496.13-75 п.2 |
| 22.3* |  | 10.91/29.040 | Масса нетто |  | ГОСТ 29245-91 п.6 |
| 22.4* |  | 10.91/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 29246-91 п.3 |
| 23.1 *** | Казеин технический | 10.51/42.000 | Отбор проб | ГОСТ 17626-81 | ГОСТ 26809.1-2014 |
| 23.2* |  | 10.51/11.116 | Цвет |  | ГОСТ 17626-81 п.4.12 |
| 23.3* |  | 10.51/08.153 | Чистота |  | ГОСТ 17626-81 п.4.14 |
| 23.4* |  | 10.51/29.061 | Размер зерна |  | ГОСТ 17626-81 п.4.10 |
| 23.5* | Казеин технический | 10.51/08.037 | Массовая доля жира | ГОСТ 17626-81 | ГОСТ 17626-81 п.4.3 |
| 23.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 17626-81 п.4.2 |
| 23.7* |  | 10.51/08.149 | Свободня кислотность |  | ГОСТ 17626-81 п.4.7 |
| 23.8* |  | 10.51/08.052 | Индекс растворимости |  | ГОСТ 17626-81 п.4.8 |
| Рабочие места лаборатории производственной сырцех г.п.Любча ул. Ленина, 127, п Любча, Новогрудский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/42.000 | Отбор проб | СТБ 1598-2006 СТБ 2263-2016 СТБ 2277-2016 ТУ BY 100098867.221-2007 ТУ BY 100098867.119-2001 ТУ BY 100098867.121-2001 | ГОСТ 13928-84 ГОСТ 26809.1-2014 СТБ 1036-97 ГОСТ ISO 707-2013 п.9 |
| 1.2* |  | 01.41/11.116 | Органолептические показатели: цвет, внешний вид, консистенция, вкус и запах |  | СТБ 1598-2006 п.6.2 СТБ 2263-2016 п.7.2, п.7.3 СТБ 2277-2016 п. 7.2 ТУ BY 100098867.356-2014 п.4.2 |
| 1.3 *** |  | 01.41/29.145 | Температура |  | ГОСТ 26754-85 п.2.3 |
| 1.4* |  | 01.41/08.031 | Плотность |  | ГОСТ 3625-84 п.2 |
| 1.5* |  | 01.41/08.149 | Кислотность |  | ГОСТ 3624-92 п.3 |
| 1.6* |  | 01.41/08.037 | Массовая доля жира |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |
| 1.7* |  | 01.41/08.169 |  |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.8* |  | 01.41/08.153 | Степень чистоты |  | ГОСТ 8218-89 |
| 1.9* |  | 01.41/12.042 | Наличие соды |  | ГОСТ 24065-80 |
| 1.10* |  | 01.41/12.042 | Наличие аммиака |  | ГОСТ 24066-80 |
| 1.11* |  | 01.41/12.042 | Наличие перекиси водорода |  | ГОСТ 24067-80 |
| 1.12* |  | 01.41/08.169 | Массовая доля белка |  | СТБ 1598-2006 Приложение Б |
| 1.15* |  | 01.41/12.042 | Фосфатаза (для пастеризованного сырья) |  | ГОСТ 3623-2015 п.7. |
| 1.19* |  | 01.41/12.042 | Ингибирующие вещества, в том числе антибиотики |  | ГОСТ 23454-2016 п.7, п.8 |
| 1.20* | Сырье: Молоко коровье Молоко обезжиренное Сливки Сливки подсырные Сыворотка молочная | 01.41/12.042 | Содержание соматических клеток | СанНиП, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. 52, ГН, утв. пост. Минздрава от 21.06.2013г. №52, в редакции пост. от 22.04.2014 №29 ГН, утв. пост. Совета Министров Республики Беларусь от 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 23453-2014 п.6 |
|  |  |  | Антибиотики: |  |  |
| 1.22* |  | 01.41/03.152 | тетрациклиновая группа |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.23* |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.24* |  | 01.41/03.152 | стрептомицин |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.4 |
| 1.25* |  | 01.41/03.152 | пенициллины |  | ГОСТ 32219-2013 п.5.2.3, п.5.4 |
| 1.26* |  | 01.41/03.152 | левомицетин (хлорамфеникол) тетрациклиновая группа пенициллины стрептомицин |  | ГОСТ 32254-2013 |
| 7.1 *** | Сыры | 10.51/42.000 | Отбор проб | ТУ BY 190513389.018-2010 ТУ BY 591607615.010-2014 ТУ BY 591607615.005-2013 ТУ BY 591607615.007-2014 ТУ BY 591607615.006-2014 ТУ BY 591607615.012-2014 ТУ ВY 100098867.343-2013 ТУ ВY 100098867.334-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 591607615.018-2017 ТУ BY 591607615.017-2016 ТУ BY 591607615.004-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 СТБ 1373-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 26809.2-2014 |
| 7.2 * |  | 10.51/11.116 | Органолептические показатели: внешний вид, консистенция, рисунок, цвет теста, вкус и запах. Линейные размеры: форма, длина, ширина, высота, диаметр |  | ТУ BY 190513389.018-2010 п.4.5, п.4.6 ТУ BY 591607615.010-2014 п. 4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.005-2013 п.4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.007-2014 п.4.3, п.4.16 ТУ BY 591607615.006-2014 п.4.3, п.4.16 ТУ BY 591607615.012-2014 п.4.3, п.4.15 ТУ ВY 100098867.343-2013 п.3.7, п.3.8 ТУ ВY 100098867.334-2013 п.3.7, п.3.8 ТУ BY 591607615.001-2013 п.4.3, п.4.16 ТУ BY 100098867.218-2007 п.3.3, п.3.4 ТУ BY 591607615.018-2017 п.4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.017-2016 4.3, п.4.15 ТУ BY 591607615.004-2013 п.4.3, п.4.5 ТУ BY 591607615.001-2013 п.4.3, п.4.16 СТБ 1373-2016 пп.6.2-6.4 |
| 7.3 *** | Сыры | 10.51/29.145 | Температура | ТУ BY 190513389.018-2010 ТУ BY 591607615.010-2014 ТУ BY 591607615.005-2013 ТУ BY 591607615.007-2014 ТУ BY 591607615.006-2014 ТУ BY 591607615.012-2014 ТУ ВY 100098867.343-2013 ТУ ВY 100098867.334-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 ТУ BY 100098867.218-2007 ТУ BY 591607615.018-2017 ТУ BY 591607615.017-2016 ТУ BY 591607615.004-2013 ТУ BY 591607615.001-2013 СТБ 1373-2016 ТНПА и другие документы на продукцию | ГОСТ 3622-68 п.2.22 |
| 7.4* |  | 10.51/08.149 | Массовая доля поваренной соли (хлористого натрия) |  | ГОСТ 3627-81 п.2 |
| 7.5* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля влаги |  | ГОСТ 3626-73 п.5 |
| 7.6* |  | 10.51/08.052 | Массовая доля жира в сухом веществе |  | ГОСТ 5867-90 п.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;

** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;

*** – деятельность осуществляется за пределами ООС

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А.Николаева

18.04.2025

дата принятия решения