|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.5527 |
|  | от 14.06.2024 г. |
|  | на бланке № 1 на 2 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 18 апреля 2025 года

| лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «БрестКомТерм» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Суворова, д. 96, корпус Б, оф. б/н, 224022, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздушного потока, м/с | СН 4.02.03-2019 ТКП 45-4.02-87-2009 ТКП 629-2018 СН 3.02.01-2019 СН 3.02.02-2019 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | СП 4.02.07-2024, Приложение Н, ГОСТ 12.3.018-79 пп. 1.3, 1.4, АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.2*** |  | 100.13/23.000 | - расход воздуха (количество удаляемого воздуха), м3/ч |  | СП 4.02.07-2024, Приложение Н, ГОСТ 12.3.018-79 пп. 1.3, 1.4, АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.3*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры вентиляционного канала, воздуховода |  | СП 4.02.07-2024, Приложение Н, ГОСТ 12.3.018-79 пп. 1.3, 1.4, АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.4*** |  | 100.13/23.000 | - кратность воздухообмена в помещениях зданий |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 1.5*** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры помещения |  | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.1*** | Здания и сооружения, (газоходы (дымовые каналы, дымовые трубы ) жилых, общественных, административных зданий, миникотельных, котельных, газораспределительных подстанций) | 100.13/23.000 | Аэродинамические характеристики: - скорость движения воздушного потока, м/с; | ТКП 629-2018 СТБ 2039-2010 п.8.7 СН 4.02.05-2020 ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 |
| 2.2*** |  | 100.13/23.000 | Наличие тяги | АМИ.МН 0006-2021, ТНПА, проектная и эксплуатационная документация | АМИ.МН 0006-2021 , п.10.2 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева