|  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 2.3261 от 29 апреля 2005 г. на бланке №______________ на 6 листах редакция 04 |
| --- | --- |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

от 08 мая 2025 года

химико-бактериологической лаборатории Сморгонского районного унитарного  предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Водозабор «Корени», д. Корени, Сморгонский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 ГОСТ 31862-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 1.2 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10523-2009 |
| 1.3 * |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая, гр. Ж Д: (0,1-0,4) гр.Ж Д: (>.0,4) гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 1.4 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 1.5 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 1.6 * |  | 100.09/ 08.156 | Марганец Д (0,01-5,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 4974-2014 метод А |
| 1.7 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 1.8 * |  | 100.09/ 08.156 | Медь Д: (0,02-0,5) мг/дм3 |  | ГОСТ 4388-72 п. 2 |
| 1.9 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 Д: св.2,0 мг/дм3(с учётом разведения) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 1.10 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитрит-ион Д: (0,003-0,3) мг/дм3 Д: св.0,3 мг/дм3 (с учётом разведения) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.11 * | Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д: (0,5-10,0) мгО2/дм³ | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 1.12 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 1.13 * |  | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) |  | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 1.14 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 1.15 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д: (0,5-10,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 1.16 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлор свободный остаточный активный |  | ГОСТ 18190-72 п.2, п.3 |
| 1.17 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 1.18 * |  | 100.09/ 08.156 | Аммоний-ион Д: (0,1-3,0) мг/дм3 Д: св.3,0 мг/дм3 (с учётом разведения) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 2.1 *** | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 2.2 * |  | 100.09/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | СТБ ISO 10523-2009 |
| 2.3 * |  | 100.09/ 08.149 | Жёсткость общая, градус Ж Д: (0,1-0,4) гр.Ж Д: (>0,4) гр. Ж |  | ГОСТ 31954-2012 Метод А |
| 2.4 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 2.5 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 2.6 * |  | 100.09/ 08.156 | Нитраты Д (0,1-2,0) мг/дм3 |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 2.7 * |  | 100.09/ 08.149 | Окисляемость перманганатная Д:(0,5-10,0) мгО2/дм³ |  | СТБ ИСО 8467-2009 |
| 2.8 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.9 * | Вода питьевая источников нецентрализованного водоснабжения | 100.09/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 18164-72 п.3.1 |
| 2.10 * |  | 100.09/ 08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-5,0) мг/дм3 Д: (5,0-25) мг/дм3 Д: (25-50) мг/дм3 |  | ГОСТ 31940-2013 Метод 3 |
| 2.11 * |  | 100.09/ 08.149 | Хлориды Д: (0,5-10,0) мг/дм³ |  | ГОСТ 4245-72 п.3 |
| 2.12 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 3.1 *** | Горячая вода | 100.09/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 3.2 * |  | 100.09/ 08.156 | Железо общее Д: (0,1-2,0) мг/дм3 | Гигиенический норматив (ГН) «Показатели безопасности питьевой воды», утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ТНПА и другие документы | ГОСТ 4011-72 п. 2 |
| 3.3 * |  | 100.09/ 11.116 | Запах, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п.2 |
| 3.4 * |  | 100.09/ 08.156 | Мутность, мг/дм3 Д: (≥0,58-4,64)мг/дм3 |  | ГОСТ 3351-74 п.5 |
| 3.5 * |  | 100.09/ 11.116 | Привкус, балл Д: (1-5) баллов |  | ГОСТ 3351-74 п. 3 |
| 3.6 * |  | 100.09/ 08.156 | Цветность, градус Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр. |  | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| Очистные сооружения «Чёрный бор», урочище «Чёрный бор», Сморгонский район, Гродненская область |  |  |  |  |  |
| 5.1 *** | Поверхностные воды | 100.03/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 5.2 * |  | 100.03/ 08.156 | Аммоний-ион Д (0,1-3,0) мг/дм3 Д: св.3,0 мг/дм3 (с учётом разведения) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 5.3 * |  | 100.03/ 08.052 | Взвешенные вещества Д–св. 3 мг/дм3, Д-3,0-50 мг/дм3, Д-св.50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012 |
| 5.4 * |  | 100.03/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 5.5 * |  | 100.03/ 08.156 | Железо общее Д: св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 5.6 * |  | 100.03/ 08.149 | Кислород растворённый Д св.0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.7 * | Поверхностные воды | 100.03/ 08.156 | Нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 Д: св.2,0 мг/дм3(с учётом разведения) | СанПиН 2.1.2.12-33-2005 ЭкоНиП 17.06.01-006-2023 «Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Нормативы качества воды поверхностных объектов» Фактические значения | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 5.8 * |  | 100.03/ 08.156 | Нитрит-ион Д: (0,003-0,3) мг/дм3 Д: св.0,3 мг/дм3 (с учётом разведения) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 5.9 * |  | 100.03/ 08.150 | Сульфаты Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 5.10 * |  | 100.03/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 – 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 5.11 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005 – 0,8) мг/дм3, Д: св.0,8 мг/дм3(с учётом разведения) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б п.6.3.1 (приложение А) |
| 5.12 * |  | 100.03/ 08.156 | Фосфор общий Д: (0,005 – 0,8) мг/дм3, Д: св.0,8 мг/дм3(с учётом разведения) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г п.8.3.7.1 |
| 5.13 * |  | 100.03/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 5.14 * |  | 100.03/ 08.149 | Хлориды Д: (св.10,0) мг/дм³ |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 5.15 ** |  | 100.03/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40)ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 5.16 * |  | 100.03/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д: (5-800) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |
| 5.17 * |  | 100.03/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) Д: (0,025-0,10) мг/дм3 Д: (0,10-0,50) мг/дм3 Д: (0,50-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 5.18 * |  | 100.03/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 5.19 * |  | 100.03/ 08.155 | Медь Д: (0,0005-5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |
| 5.20 * |  | 100.03/ 08.155 | Цинк Д: (0,005-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.)) |
| 5.21 * |  | 100.03/ 08.155 | Никель Д: (0,01-4) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.)) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6.1 *** | Сточные воды | 100.05/ 42.000 | Отбор проб | ГОСТ 31861-2012 СТБ ISO 5667-6-2021 СТБ ISO 5667-3-2021 | ГОСТ 31861-2012 СТБ 17.13.05-29-2014 СТБ ISO 5667-3-2021 |
| 6.2 * |  | 100.05/ 08.156 | Аммоний-ион Д: (0,1-3,0) мг/дм3 Д: св.3,0 мг/дм3 (с учётом разведения | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование ТНПА и другая документация | ГОСТ 33045-2014 (метод А) |
| 6.3 * |  | 100.05/ 08.052 | Взвешенные вещества Д: св. 3 мг/дм3, Д: 3,0-50 мг/дм3, Д: св.50 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4362-2012. |
| 6.4 * |  | 100.05/ 08.169 | Водородный показатель (рН) Д: (2-12) ед. рН |  | СТБ ISO 10523-2009 |
| 6.5 * |  | 100.05/ 08.156 | Железо общее Д: св.0,1 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-45-2016 |
| 6.6 * |  | 100.05/ 08.149 | Кислород растворённый Д св.0,2 мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-30-2014 |
| 6.7 * |  | 100.05/ 08.150 | Сульфат-ион Д: (2,0-40,0) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-42-2015 |
| 6.8 * |  | 100.05/ 08.052 | Сухой остаток (минерализация) Д: 50 – 50000 мг/дм3 |  | МВИ.МН 4218-2012 |
| 6.9 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфат-ион Д: (0,005 – 0,8)мг/дм3, Д: св.0,8 мг/дм3(с учётом разведения) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Б п.6.3.1 (приложение А) |
| 6.10 * |  | 100.05/ 08.156 | Фосфор общий Д: (0,005 – 0,8) мг/дм3 Д: св.0,8 мг/дм3(с учётом разведения) |  | ГОСТ 18309-2014 метод Г п.8.3.7.1 |
| 6.11 * |  | 100.05/ 08.149 | Хлорид-ион Д: (св.10) мг/дм3 |  | СТБ 17.13.05-39-2015 |
| 6.12 * |  | 100.05/ 08.149 | Биохимическое потребление кислорода (БПК) Д: (3-6000) мгО2/дм3 |  | СТБ 17.13.05-22-2011 |
| 6.13 ** |  | 100.05/ 29.145 | Температура ДИ: (0-40)ºС |  | МВИ.МН 5350-2015 |
| 6.14 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрат-ион Д: (0,1-2,0) мг/дм3 Д: св.2,0 мг/дм3(с учётом разведения) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Д) |
| 6.15 * |  | 100.05/ 08.156 | Нитрит-ион Д: (0,003-0,3) мг/дм3 Д: св.0,3 мг/дм3 (с учётом разведения) |  | ГОСТ 33045-2014 (метод Б) |
| 6.16 * |  | 100.05/ 08.156 | Химическое потребление кислорода (ХПК) Д: (5-800) мгО2/дм3 |  | ФР.1.31.2012.12706 (ПНД Ф 14.1:2:4.190-03) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.17 * | Сточные воды | 100.05/ 08.155 | Синтетические поверхностно-активные вещества (АПАВ) Д: (0,025-0,10) мг/дм3 Д: (0,10-0,50) мг/дм3 Д: (0,50-100) мг/дм3 | Решение территориальных исполнительных органов об условиях приема производственных сточных вод в коммунальную хозяйственно-бытовую канализацию Разрешение Гродненского областного комитета ПР и ООС на специальное водопользование ТНПА и другая документация | ФР.1.31.2014.17189 (ПНД Ф 14.1:2:4.158-2000 (М01-06-2013 издание 2014 г.)) |
| 6.18 * |  | 100.05/ 08.155 | Нефтепродукты Д: (0,005-50) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2012.13169 (ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (М 01-05-2012)) |
| 6.19 * |  | 100.05/ 08.155 | Медь Д: (0,0005-5) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2010.07014 (ПНД Ф 14.1:2:4.257-10 (М 01-02-2010)) |
| 6.20 * |  | 100.05/ 08.155 | Цинк Д: (0,005-100) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2019.35829 (ПНД Ф 14.1:2:4.183-02 (издание 2019 г.))) |
| 6.21 * |  | 100.05/ 08.155 | Никель Д: (0,01-4) мг/дм3 |  | ФР.1.31.2006.02572 (ПНД Ф 14.1:2:4.202-03 (издание 2006 г.)) |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева