|  | Приложение №1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.2304 |  |
|  | от 30.11.2001 |  |
|  | на бланке № ________ |  |
|  | на 2 листах |  |
|  | редакция 04 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 08 мая 2025 года грунтовой лаборатории отдела изысканий Государственного унитарного проектно-изыскательского предприятия «Институт Брестстройпроект»

| № п/п |  | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| ул. Пушкинская, 19, 224005, г. Брест, Брестская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1*** | Грунты |  | 100.06/42.000 | Отбор образцов | ГОСТ 12071–2014 СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416–2020 | ГОСТ 12071-2014 |  |
| 1.2* |  |  | 100.06/29.040 | Гранулометрический состав песчаных грунтов ситовым методом |  | ГОСТ 12536–2014 п.4.2.3.2 |  |
| 1.3* |  |  | 100.06/29.040 | Влажность грунта методом высушивания до постоянной массы |  | ГОСТ 5180–2015 п.5 |  |
| 1.4* |  |  | 100.06/29.040 | Граница текучести |  | ГОСТ 5180–2015 п.7 |  |
| 1.5* |  |  | 100.06/29.040 | Граница раскатывания |  | ГОСТ 5180–2015 п.8 |  |
| 1.6* |  |  | 100.06/29.040 | Число пластичности |  | ГОСТ 5180–2015 расчетный метод приложение В |  |
| 1.7** |  |  | 100.06/29.040 | Плотность грунта методом режущего кольца |  | ГОСТ 5180–2015 п.9 |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1.8* | Грунты |  | 100.06/29.040 | Показатель текучести (число текучести) | ГОСТ 12071–2014 СП 5.01.04-2025 ГОСТ 30416–2020 | СП 5.01.04-2025 таблица Г.2 расчетный метод |  |
| 1.9* |  |  | 100.06/08.153 | Коэффициент фильтрации | СН 3.03.04-2019 п.п.7.2.4, 8.4.2 ГОСТ 30416–2020 | ГОСТ 25584–2023 п.5 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»						Т.А. Николаева