|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Приложение №1 |  |
| к аттестату аккредитации |  |
| № BY/112 2.3118 |  |
| от 12.02.2024 |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |
| на 2 листах |  |
| редакция 02 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 08 мая 2025 года  электроизмерительной лаборатории  Общества с ограниченной ответственностью «Энергостройремонт» | | | | | | |
| № п/п | | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ул. Советской Конституции, 18, 224032, г. Брест, Брестская область** | | | | | | |
| 1.1 \*\*\* | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | | ТКП 181-2023  п.Б.29.4  ТКП 339-2022  п.4.4.28.6, п.4.3.8.2  ГОСТ 30339-95 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 1.2 \*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка соединений заземлите лей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | | ТКП 181-2023  п.Б.29.2  ТКП 339-2022  п.4.4.28.2 | АМИ.БР 0056-2024 |
| 1.3 \*\*\* | 27.90/22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | | ТКП 181-2023  п.Б.29.8  ТКП 339-2022  п.4.4.28.5,  ГОСТ 30331.3-95 п.413.1.3.4, п.413.1.3.5 | МВИ.БР 07-2011 |
| 2.1 \*\*\* | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000  27.32/22.000  27.90/22.000 | | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.27.1  ТКП 339-2022  п.4.4.26.1 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 2.2 \*\*\* | 27.12/22.000  27.32/22.000 | | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023  п.Б.27.3  ТКП 339-2022  п.4.4.26.3 | МВИ.БР 07-2011 |
| 3.1 \*\*\* | Силовые кабельные  линии напряжением до 1000 В | 27.32/22.000 | | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023  п.Б.30.1  ТКП 339-2022  п.4.4.29.2 | АМИ.БР 0036-2023 |
| 4.1 \*\*\* | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | | Сопротивление изоляции обмоток статора | ТКП 181-2023  п.Б.7.2,  т.Б.7.1, т.Б.7.2, (п.5) | АМИ.БР 0036-2023 |
| 5.1 \*\*\* | Вентиляционные системы зданий и сооружений | 100.13/23.000 | | Аэродинамические испытания:  -скорость  движения воздуха;  -давление воздуха;  -объемный расход воздуха | Фактические значения,  ТНПА, устанавливающие требования к объекту испытаний | ГОСТ 12.3.018-79 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А.Николаева