|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 9.0071 |
|  | от 06.12.2024 |
|  | на бланке № ____ на 16 листах |
|  | редакция 02 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

| Производственных лабораторий Государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Советских пограничников, 19, г. Брест, Брестский район, Брестская область (Производственная лаборатория филиала государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по Брестской области) |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.90/22.00027.12/22.00027.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.МС 0059-2024 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5; ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022; АМИ.МС 0059-2024 |
| 2.2 *** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022; АМИ.МС 0059-2024 |
| 2.3 *** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п. 4.3.2.9, п.4.3.5.3, п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022; АМИ.МС 0061-2024 |
| 3.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7, д ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.МС 0059-2024 |
| 3.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 |  |
| 3.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 181-2023 п. Б.27.7 ТКП 339-2022 п.8.7.14 |  |
| 4.1 *** | Автоматические выключатели до 200 А | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.4б | АМИ.МН 0059-2022 |
| 5.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.1.6, А2; ТКП 181-2023 пп.6.12.4.14-6.12.4.17, п.Б.29.5; ТКП 339-2022 п.4.3.20.6, п.4.4.28.7; ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 6.1 *** | Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/24.000 35.11/24.000 | Отрицательное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 6.2 *** |  |  | Положительное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения |  |  |
| 6.3 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 |  |
| 6.4 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
| 6.5 *** |  |  | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4.1 | ГОСТ 30804.4.7-2013; ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 6.6 *** |  |  | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 6.7 *** |  |  | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 6.8 *** |  |  | Кратковременная доза фликера | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 6.9 *** |  |  | Длительная доза фликера |  |  |
| 6.10 *** |  |  | Прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 6.11 *** |  |  | Провалы напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.1 |  |
| 6.12 *** |  |  | Перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.2 |  |
| ул. Ленина, 10А, г. Витебск, Витебский район, Витебская область (Производственная лаборатория филиала государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по Витебской области) |  |  |  |  |  |
| 7.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.90/22.00027.12/22.00027.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5; ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021 |
| 8.2 *** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021 |
| 8.3 *** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п. 4.3.2.9, п.4.3.5.3, п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 9.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7, д ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 9.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 |  |
| 9.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 |  |
| 10.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.1.6, А2; ТКП 181-2023 пп.6.12.4.14-6.12.4.17, п.Б.29.5; ТКП 339-2022 п.4.3.20.6, п.4.4.28.7; ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 11.1 *** | Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/24.000 35.11/24.000 | Отрицательное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 11.2 *** |  |  | Положительное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного Значения |  |  |
| 11.3 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 |  |
| 11.4 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
| 11.5 *** |  |  | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4.1 | ГОСТ 30804.4.7-2013; ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 11.6 *** |  |  | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 11.7 *** |  |  | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 11.8 *** |  |  | Кратковременная доза фликера | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 11.9 *** |  |  | Длительная доза фликера |  |  |
| 11.10 *** |  |  | Прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 11.11 *** |  |  | Провалы напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.1 |  |
| 11.12 *** |  |  | Перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.2 |  |
| ул. Калинина, 2А, г. Гомель, Гомельский район, Гомельская область (Производственная лаборатория филиала государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по Гомельской области) |  |  |  |  |  |
| 12.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.90/22.00027.12/22.00027.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021 |
| 13.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5; ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 13.2 *** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п. Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 13.3 *** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п. 4.3.2.9, п.4.3.5.3, п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 14.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7, д ТКП 181-2023 п. Б.27.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 14.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 |  |
| 14.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п. Б.27.7 |  |
| 15.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.1.6, А2; ТКП 181-2023 пп.6.12.4.14-6.12.4.17, п.Б.29.5; ТКП 339-2022 п.4.3.20.6, п.4.4.28.7; ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 16.1 *** | Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/24.000 | Отрицательное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 16.2 *** |  |  | Положительное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения |  |  |
| 16.3 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 |  |
| 16.4 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
| 16.5 *** |  |  | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4.1 | ГОСТ 30804.4.7-2013; ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 16.6 *** |  |  | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 16.7 *** |  |  | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 16.8 *** |  |  | Кратковременная доза фликера | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 16.9 *** |  |  | Длительная доза фликера |  |  |
| 16.10 *** |  |  | Прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 16.11 *** |  |  | Провалы напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.1 |  |
| 16.12 *** |  |  | Перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.2 |  |
| ул. Ожешко, 49, г. Гродно, Гродненский район, Гродненская область (Производственная лаборатория филиала государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по Гродненской области) |  |  |  |  |  |
| 17.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.90/22.00027.12/22.000 27.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.ГР 0051-2022 |
| 18.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5; ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0013-2021; АМИ.ГР 0054-2022 |
| 18.2 *** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021; АМИ.ГР 0053-2022 |
| 18.3 *** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п. 4.3.2.9, п.4.3.5.3, п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021 |
| 19.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7, д ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 19.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 |  |
| 19.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 |  |
| 20.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.4б | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 21.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.1.6, А2; ТКП 181-2023 пп.6.12.4.14-6.12.4.17, п.Б.29.5; ТКП 339-2022 п.4.3.20.6, п.4.4.28.7; ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 22.1 *** | Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/24.000 35.11/24.000 | Отрицательное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 22.2 *** |  |  | Положительное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения |  |  |
| 22.3 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 |  |
| 22.4 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
| 22.5 *** |  |  | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4.1 | ГОСТ 30804.4.7-2013; ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 22.6 *** |  |  | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 22.7 *** |  |  | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 22.8 *** |  |  | Кратковременная доза фликера | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 22.9 *** |  |  | Длительная доза фликера |  |  |
| 22.10 *** |  |  | Прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 22.11 *** |  |  | Провалы напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.1 |  |
| 22.12 *** |  |  | Перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.2 |  |
| ул. Старовиленская, 100А, 220123, г. Минск (Производственная лаборатория филиала государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по г. Минску и Минской области) |  |  |  |  |  |
| 23.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.90/22.000 27.12/22.00027.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022; АМИ.МС 0015-2022 |
| 24.1 *** | Заземляющие устройства Заземляющие устройства | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5; ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022; АМИ.МС 0015-2022 |
| 24.2 *** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022; АМИ.МС 0015-2022 |
| 24.3 *** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п. 4.3.2.9, п.4.3.5.3, п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0052-2022; АМИ.МС 0015-2022 |
| 25.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022; АМИ.МС 0015-2022 |
| 25.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 |  |
| 25.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 |  |
| 26.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.1.6, А2; ТКП 181-2023 пп.6.12.4.14-6.12.4.17, п.Б.29.5; ТКП 339-2022 п.4.3.20.6, п.4.4.28.7; ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 27.1 *** | Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/24.000 | Отрицательное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 27.2 *** |  |  | Положительное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения |  |  |
| 27.3 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 |  |
| 27.4 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
| 27.5 *** |  |  | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4.1 | ГОСТ 30804.4.7-2013; ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 27.6 *** |  |  | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 27.7 *** |  |  | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 27.8 *** |  |  | Кратковременная доза фликера | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 27.9 *** |  |  | Длительная доза фликера |  |  |
| 27.10 *** |  |  | Прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 27.11 *** |  |  | Провалы напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.1 |  |
| 27.12 *** |  |  | Перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.2 |  |
| ул. Заслонова, 22А, г. Могилев, Могилевский район, Могилевская область (Производственная лаборатория филиала государственного учреждения "Государственный энергетический и газовый надзор" по Могилевской области) |  |  |  |  |  |
| 28.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, силовые кабельные линии | 27.90/22.00027.12/22.00027.32/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.27.1, п.Б.30.1; ТКП 339-2022 п. 4.4.26.1, п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0014-2021; АМИ.ГР 0051-2022 |
| 29.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5; ТКП 181-2023 п.5.8, п.Б.29.4; ТКП 339-2022 п.4.3.2.13, п.4.3.8.2, п.4.3.8.4, п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 29.2 *** |  |  | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 п.Б.29.2; ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0018-2021; АМИ.ГР 0053-2022 |
| 29.3 *** |  |  | Проверка цепи "фаза-нуль" в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали (в системах TN-C, TN-S, TN-C-S) | ГОСТ 30331.3-95 пп.413.1.3.3 - 413.1.3.6; ТКП 181-2023 п. Б.29.8; ТКП 339-2022 п. 4.3.2.9, п.4.3.5.3, п.4.3.5.4, п.4.4.28.5 | АМИ.ГР 0012-2021; АМИ.ГР 0052-2022 |
| 30.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/22.000 27.90/22.000 | Время отключения | ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12; ГОСТ IEC 61009-1-2020 п.5.3.8; ТКП 339-2022 п.4.4.26.7д ТКП 181-2023 п.Б.27.7 СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 | АМИ.ГР 0062-2022 АМИ.ГР 0062-2022 |
| 30.2 *** |  |  | Отключающий дифференциальный ток | СН 4.04.01-2019 п.16.3.8; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 |  |
| 30.3 *** |  |  | Ток утечки защищаемой электроустановки | СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7; ТКП 339-2022 п.8.7.14 ТКП 181-2023 п.Б.27.7 |  |
| 31.1 *** | Электроустановки (в том числе на животноводческих фермах) | 27.90/22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в аварийном режиме | ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1, п.705.413.1.6, А2; ТКП 181-2023 пп.6.12.4.14-6.12.4.17, п.Б.29.5; ТКП 339-2022 п.4.3.20.6, п.4.4.28.7; ТКП 538-2014 п.4.1, п.4.2, п.4.9, п.4.10 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 32.1 *** | Автоматические выключатели | 27.90/22.000 | Проверка действия максимальных, минимальных и независимых расцепителей автоматических выключателей | ТКП 181-2023 п.Б.27.4; ТКП 339-2022 п.4.4.26.4б | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 33.1 *** | Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения Электрическая энергия в системах электроснабжения общего назначения | 35.11/24.000 35.11/24.000 | Отрицательное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.2 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 33.2 *** |  |  | Положительное отклонение напряжения в точке поставки от номинального согласованного значения |  |  |
| 33.3 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.5 |  |
| 33.4 *** |  |  | Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности |  |  |
| 33.5 *** |  |  | Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4.1 ГОСТ 32144-2013 п.4.2.4.1 | ГОСТ 30804.4.7-2013; ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 ГОСТ 30804.4.7-2013; ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 33.6 *** |  |  | Коэффициент n-ой гармонической составляющей напряжения |  |  |
| 33.7 *** |  |  | Отклонение частоты | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 33.8 *** |  |  | Кратковременная доза фликера | ГОСТ 32144-2013 п.4.2.3 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-15-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 33.9 *** |  |  | Длительная доза фликера |  |  |
| 33.10 *** |  |  | Прерывания напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.1 | ГОСТ 33073-2014; ГОСТ IEC 61000-4-30-2017 |
| 33.11 *** |  |  | Провалы напряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.1 |  |
| 33.12 *** |  |  | Перенапряжения | ГОСТ 32144-2013 п.4.3.2.2 |  |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»				                         Т.А. Николаева