|  | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приложение №1 к аттестату аккредитации № BY/112 9.0053 от «28» июня 2024г на бланке № _________ на 03 листах редакция 03 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 16 мая 2025 года

Электротехнической лаборатории Коммунального жилищно-эксплуатационного унитарного предприятия «Жилкомсервис два»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| м-н 19, д. 44, пом. 3, 247210, г. Жлобин, Гомельская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 ** | Электродвигатели переменного тока | 27.11/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.7.2 ТКП 339-2022, п.4.4.5.2 | АМИ.ГМ 0223-2023 |
| 2.1 ** | Силовые кабельные линии | 27.32/22.000 |  | ТКП 181-2023, Б.30.1 ТКП 339-2022, п.4.4.29.2 |  |
| 3.1 ** | Воздушные линии напряжением 0,4 кВ с изолированными проводами | 27.12/22.000 27.32/22.000 |  | ТКП 181-2023, Б.31.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.30.6 |  |
| 4.1 ** | Трансформаторы тока | 27.11/22.000 |  | ТКП 181-2023, Б.9.1 ТКП 339-2022, п.4.4.7.1 |  |
| 5.1 ** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/22.000 27.32/22.000 27.90/22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГМ 0223-2023 |
| 5.2 ** |  |  | Проверка цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023, Б.27.3 ТКП 339-2022, п.4.4.26.3 | АМИ.ГМ 0224-2023 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.1 ** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений между заземлителями и заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, Б.29.2 ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГМ 0230-2023 |
| 6.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерения сопротивления заземляющих устройств | ТКП 181-2023, Б.29.4 ТКП 339-2022, п.4.4.28.6 | АМИ.ГМ 0254-2022 |
| 6.3 ** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» (цепи зануления) в электроустановках до 1 кВ с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, Б.29.8 ТКП 339-2022, п.4.4.28.5 | АМИ.ГМ 0224-2023 |
| 7.1 *** | Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением) | 100.13/ 23.000 | Аэродинамические характеристики воздуховодов: - скорость потока; - расход воздуха; | СН 3.02.01-2019 СН 3.02-11-2020 Проектная, эксплуатационная документация и другие ТНПА | АМИ.МН 0006-2021 |
| 7.2 *** |  |  | - кратность воздухообмена | СН 3.02.01-2019 СН 3.02-11-2020 Проектная, эксплуатационная документация и другие ТНПА |  |
| 7.3 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры воздуховодов и помещений | Проектная, эксплуатационная документация |  |
| 8.1 *** | Дымовые каналы от газовых приборов в жилых и нежилых помещениях | 100.13/23.000 | Наличие тяги Скорость воздушного потока | ТКП 629-2018, п.6.3.32 Проектная, эксплуатационная документация и другие ТНПА | АМИ.МН 0006-2021 |
| 8.2 *** |  | 100.13/29.061 | Геометрические размеры дымовых каналов | ТКП 629-2018 Проектная, эксплуатационная документация и другие ТНПА | АМИ.МН 0006-2021 |
| 9.1 *** | Устройство защитного отключения (УЗО), в электроустановках жилых и других зданиях напряжением до 1000 В | 27.90/22.000 | Измерение отключающего дифференциального тока, мА | ТКП 181-2023, В.4.61.4 ТКП 339-2022(33240), п.4.4.26.7 | АМИ.ГМ 0253-2023 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Измерение устройств защитного отключения по времени отключения при токе, мс | ТКП 181-2023, В.4.61.4 ТКП 339-2022(33240), п.4.4.26.7 |  |
| 9.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | При токе утечки | ТКП 181-2023, В.4.61.4 ТКП 339-2022(33240), п.4.4.26.7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1* | Проверка действия автоматических выключателей В электроустановках до 1000В | 27.90/22.000 | Проверка теплового расцепителя (защита от перегрузки) Ток срабатывания, А; Время срабатывания, с | ТКП 181-2023, Б.27.4; Б.29.8 ТКП 339-2022(33240), п.4.4.26.4 | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 10.2* |  | 27.90/22.000 | Проверка электромагнитного расцепителя (отсечки) Ток срабатывания, А; Время срабатывания, с | ТКП 181-2023, Б.27.4; Б.29.8 ТКП 339-2022(33240), п.4.4.26.4 |  |

Примечание:
* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

| Руководитель органа по аккредитации Республики Беларусь – директор государственного предприятия «БГЦА» | Т.А. Николаева |
| --- | --- |