|  | Приложение №1 |
| --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |
|  | № BY/112 2.4315 |
|  | от 08.10.2012 |
|  | на бланке № ___________ на 8 листах |
|  | редакция 04 |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 23 мая 2025 года лаборатории электрофизических измерений Общества с ограниченной ответственностью «АлисВЕТА сервис»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. П. Глебки, 11, пом. 9, 10, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Аппараты, силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В | 27.12/ 22.000 27.32/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.6.7.2.6, п.6.7.3.13, ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 АМИ.ГР 0014-2021 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Испытание цепи «фаза-нуль» силовых и осветительных сетей | ТКП 181-2023 Б.27.3, п.6.7.3.13, ТКП 339-2022 п.4.4.26.3 | АМИ.ГР 0052-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 1.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка действия автоматических выключателей: - сопротивление изоляции; - проверка действия расцепителей | ТКП 339-2022 п.4.4.26.4 | АМИ.ГР 0019-2021 |
| 2.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств. Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6, .4.3.8.2 СН 4.04.03-2020 п. 7.4.5 ПТЭ автозаправочных станций, утв. Постановлением Совета министров РБ от 31.01.2023 № 85, гл. 16; СН 4.04.01-2019 п. 16.1.12, п. 16.2.17, п. 16.2.19, п. 16.2.21 | АМИ.ГР 0054-2022 АМИ.ГР 0013-2021 |
| 2.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами с измерением переходного сопротивления контактного соединения | ТКП 181-2023 Б.29.2, п.6.7.2.5, п.6.7.3.13, ТКП 339-2022 п.4.4.28.2 ПТЭ автозаправочных станций, утв. Постановлением Совета министров РБ от 31.01.2023 № 85, гл. 16 СН 4.04.01-2019 п. 16.2.14 | АМИ.ГР 0053-2022 АМИ.ГР 0018-2021 |
| 2.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023 Б.29.8, п.6.7.3.13, ТКП 339-2022 п.4.4.28.5 ГОСТ 30331.3-95 п. 413.1.3.4, п. 413.1.3.5, п. 413.1.3.6 | АМИ.ГР 0052-2022 АМИ.ГР 0012-2021 |
| 3.1 *** | Электроустановки (в т.ч. на животноводческих фермах) | 27.90/ 22.000 | Напряжение прикосновения и шага: - в нормальном эксплуатационном режиме; - в режиме кратковременного замыкания на корпус | ТКП 538-2014 п.п.4.2, 4.9, 4.10 ТКП 181-2023 п.6.11.5.7, п.6.12.4, Б.29.5 ТКП 339-2022 п. 4.3.20.6 ГОСТ 30331.14-2001 п.705.413.1 | АМИ.МС 0013-2022 |
| 4.1 *** | Устройства защитного отключения (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023 п.Б.27.1, п.Б.27.7, п.В.4.65 ТКП 339-2022 п.4.4.26.1 проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий Дифференциальный ток | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.65, ТКП 339-2022 п. 4.4.26.7 г) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п. 5.3, п. 5.4 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.8 ГОСТ 30339-95 п. 4.2.9 проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ. ГР 0062-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.65, ТКП 339-2022 п.4.4.26.7 д) СТБ ГОСТ Р 50807-2003 п.5.14 ГОСТ IEC 61008-1-2020 п.5.3.12 проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ. ГР 0062-2022 |
| 4.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой электроустановки | ТКП 181-2023 п. Б.27.7, п.В.4.65 СН 4.04.01-2019 п. 16.3.7 проектная и эксплуатационная документация на объект | АМИ. ГР 0062-2022 |
| 5.1 *** | Силовые трансформаторы, автотрансформаторы масляные, реакторы | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.8.3 ТКП 339-2022 п.4.4.6.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 5.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.8.5 ТКП 339-2022 п.4.4.6.3 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 5.3 *** |  | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ТКП 181-2023 п.Б.8.6 ТКП 339-2022 п.4.4.6.4 | ГОСТ 3484.1-88 п.4 |
| 6.1 *** | Измерительные трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 6.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3, Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3, п. 4.4.8.1, п. 4.4.8.2 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 7.1 *** | Электродвигатели переменного тока, машины постоянного тока | 27.11/ 22.000 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.6.2, п. Б.7.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.4.2, п. 4.4.5.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 7.2 *** |  | 27.11/ 29.113 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.6.3, п. Б.7.4 ТКП 339-2022 п. 4.4.4.3, п. 4.4.5.3 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 8.1 *** | Выключатели масляные, электромагнитные, вакуумные, элегазовые, выключатели нагрузки | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.11.1, п. Б.12.1, п. Б.13.1, п. Б.14.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.1, п. 4.4.11.1, п. 4.4.12.1, п. 4.4.13.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 8.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.11.3, п. Б.12.2, п. Б.13.2.1, п. Б.14.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4, п. 4.4.11.2, п. 4.4.12.2, п. 4.4.13.2 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 9.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели; комплектные распределительные устройства, комплектные экранированные токопроводы, сборные и соединительные шины | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.15.1, п. Б.16.1, п. Б.17, п. Б.18.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.1, п. 4.4.15.1, п. 4.4.16.1, п. 4.4.17, п. 4.4.17.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 9.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.15.2, п. Б.16.2, п. Б.17, п. Б.18.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.14.2, п. 4.4.15.2, п. 4.4.16.2, п. 4.4.17, п. 4.4.17.2 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 10.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.24.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 10.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 50 кВ частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.24.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.23.3 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 11.1 *** | Вентильные разрядники и ограничители перенапряжения | 27.90/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.22.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 11.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости вентильных разрядников при выпрямленном напряжении | ТКП 181-2023 п. Б.22.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.2 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 11.3 *** |  | 27.90/ 29.113 | Измерение тока проводимости ограничителей перенапряжения | ТКП 181-2023 п. Б.22.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.21.3 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 12.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Измерение сопротивления изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 12.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением до 70 кВ выпрямленного тока с измерением тока утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.29.3, п. 4.4.29.4 | МВИ.МН 4869-2017 |
| 13.1 *** | Рабочие места различных видов трудовой деятельности. Производственная территория | 100.12/ 35.063 | Естественное, искусственное и совмещенное освещение (Лк) | СН 2.04.03-2020 Гигиенический норматив «Показатели безопасности для человека световой среды помещений производственных, общественных и жилых зданий», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 | ГОСТ 24940-2016 |
| 14.1 *** | Рабочие места | 100.12/ 35.060 100.12/ 35.065 | Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха (%), - температура воздуха (°С) | Санитарные нормы и правила от 30.04.2013 №33 «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях» Гигиенический норматив от 30.04.2013 №33 «Показатели микроклимата производственных и офисных помещений» Гигиенический норматив «Микроклиматические показатели безопасности и безвредности на рабочих местах», утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 25.01.2021 № 37 ГОСТ 12.1.005-88 | Санитарные нормы и правила от 30.04.2013 №33 «Требования к микроклимату рабочих мест в производственных и офисных помещениях»,гл. 4 ГОСТ 12.1.005-88 Раздел 2 |
| ул. П. Глебки, 11, здание Литер В2/к, пом. 13, 14, 15, 16, 220104, г. Минск |  |  |  |  |  |
| 15.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 16.1* | Обувь специальная диэлектрическая | 22.19/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц с измерением тока утечки | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 17.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 18.1* | Указатели напряжения до 1000 В Указатели напряжения до 1000 В | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 18.2* |  | 26.51/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 18.3* |  | 26.51/ 29.113 | Ток, протекающий через указатель при наибольшем рабочем напряжении | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 18.4* |  | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 19.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 26.51/ 29.113 | Испытание изолирующей и рабочей части повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 19.2* |  | 26.51/ 29.113 | Напряжение индикации | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 20.1* | Электроизолирую-щие штанги | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 21.1* | Электроизолирую-щие клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 22.1* | Электроизмеритель-ные клещи | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 23.1* | Указатели напряжения для проверки совпадения фаз | 26.51/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |
| 23.2* |  | 26.51/ 29.113 | Измерение напряжения индикации по схеме согласного включения и по схеме встречного включения | Эксплуатационная документация Фактические значения | МВИ.ГМ.1743-2018 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева