|  | Приложение №___ |  |
| --- | --- | --- |
|  | к аттестату аккредитации |  |
|  | № BY/112 2.4170 |  |
|  | от 21.03.2011 |  |
|  | на бланке № ____ |  |
|  | на 7 листах |  |
|  | редакция 05 |  |

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ от 30 мая 2025 года испытательной лаборатории Частного проектно-строительного унитарного предприятия «Строительные услуги»

| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ул. Набережная, д. 54В, корпус 1, пом. 3, 223056, аг. Сеница, Минский район, Минская область |  |  |  |  |  |
| 1.1 *** | Вводы и проходные изоляторы | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п. Б.24.1 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 1.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023, п. Б.24.3 ТКП 339-2022, п. 4.4.23.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 2.1 *** | Силовые кабельные линии напряжением до 10 кВ | 27.32/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.30.1 ТКП 339-2022 п.4.4.29.2 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 2.2 *** |  | 27.32/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным выпрямленным напряжением Ток утечки | ТКП 181-2023 п. Б.30.2 ТКП 339-2022 п.4.4.29.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 3.1 *** | Аппараты силовые и осветительные сети, вторичные цепи переменного и постоянного тока напряжением до 1000 В, в том числе переносные и передвижные электроприемники | 27.12/ 22.000 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023, п.Б.27.1 ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 4.1 *** | Заземляющие устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление заземляющих устройств Удельное сопротивление грунта | ТКП 181-2023 п.Б.29.4 ТКП 339-2022 п.4.4.28.6 | АМИ.ГР 0054-2022 |
| 4.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка цепи «фаза-нуль» в электроустановках до 1000 В с глухим заземлением нейтрали | ТКП 181-2023, п.Б.29.8; ТКП 339-2022, п.4.4.28.5; ГОСТ 30331.3-95, п.413.1.3.3, п.413.1.3.5 | АМИ.ГР 0052-2022 |
| 4.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Проверка соединений заземлителей с заземляемыми элементами | ТКП 181-2023, п.Б.29.2; ТКП 339-2022, п.4.4.28.2 | АМИ.ГР 0053-2022 |
| 5.1* | Перчатки диэлектрические | 22.19/ 22.000 | Конструкция | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 5.2* |  | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.1* | Обувь диэлектрическая | 22.19/ 22.000 | Конструкция | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 6.2* |  | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.1* | Накладки электроизолирующие | 22.19/ 22.000 | Конструкция | ТКП 290-2023, п.10.14.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 7.2* |  | 22.19/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц c измерением тока утечки | ТКП 290-2023, п.10.14.2 Приложение Ж | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.1* | Ручной инструмент для работ под напряжением | 25.73/ 22.000 | Конструкция | ТКП 290-2023, п.10.12.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 8.2* |  | 25.73/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.12.2 Приложение Ж | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.1* | Указатели напряжения до 1000 В | 25.61/ 29.113 | Конструкция | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.2* |  | 25.61/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.3* |  | 25.61/ 29.113 | Проверка работоспособности схемы | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.4* |  | 25.61/ 29.113 | Измерение тока утечки | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 9.5* |  | 25.61/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | Эксплуатационная документация | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.1* | Указатели напряжения выше 1000 В | 25.61/ 22.000 | Конструкция | ТКП 290-2023, п.10.5.2 ГОСТ 20493-2001 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.2* |  | 25.61/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.5.3.3, п.10.5.3.4 Приложение Ж | АМИ.МН 0060-2022 |
| 10.3* |  | 25.61/ 29.113 | Измерение напряжения индикации | ТКП 290-2023, п.10.5.3.6 Приложение Ж | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.1* | Штанги электроизолирующие | 25.61/ 22.000 | Конструкция | ТКП 290-2023, п.10.2.1 ГОСТ 20494-90 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 11.2* |  | 25.61/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.2.2 Приложение Ж | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.1* | Клещи электроизолирующие | 25.61/ 22.000 | Конструкция | ТКП 290-2023, п.10.3.1 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 12.2* |  | 25.61/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 290-2023, п.10.3.2 Приложение Ж | АМИ.МН 0060-2022 |
| 13.1 *** | Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током (УЗО-Д) | 27.90/ 22.000 | Время отключения | ТКП 181-2023, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.7 д); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п.5.14; | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 13.2 *** |  | 27.90/ 22.000 | Отключающий дифференциальный ток | ТКП 181-2023, п. В.4.65; ТКП 339-2022, п. 4.4.26.7г); СТБ ГОСТ Р 50807-2003, п. 5.3, п. 5.4; СН 4.04.01-2019, п.16.3.8 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 13.3 *** |  | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции защищаемой линии | ТКП 181-2023, п.Б.27.1, п.В.4.65; ТКП 339-2022, п.4.4.26.1 | АМИ.ГР 0051-2022 |
| 13.4 *** |  | 27.90/ 22.000 | Ток утечки защищаемой Электроустановки | ТКП 181-2023, п.В.4.65; СН 4.04.01-2019, п.16.3.7 | АМИ.ГР 0062-2022 |
| 14.1 *** | Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением | 100.13/ 23.000 100.13/ 29.061 | Скорость потока (движения воздуха), давление, расход воздуха | ТНПА и другая документация | ГОСТ 12.3.018-79 |
| 15.1 *** | Системы противодымной защиты зданий и сооружений Системы противодымной защиты зданий и сооружений | 100.13/ 41.000 | Фактический массовый расход воздуха, удаляемого через дымоприемные устройства, приведенный к нормальным условиям | СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 ТНПА и другая документация | НПБ 23-2010 , НПБ 23-2010 |
| 15.2 *** |  | 100.13/ 41.000 | Скорость движения воздуха в дверном проеме тамбур-шлюза незадымляемой лестничной клетки типа Н3, незадымляемой лестничной клетки типа Н2 на этаже или дверном проеме незадымляемой лестничной клетки типа Н2, ведущем наружу |  |  |
| 15.3 *** |  | 100.13/ 41.000 | Фактические значения избыточного давления воздуха в незадымляемых лестничных клетках типа Н2 (секциях лестничных клеток), шахтах лифтов, тамбур-шлюзах и других помещениях |  |  |
| 15.4 *** |  | 100.13/ 41.000 | Перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации |  |  |
| 16.1 *** | Силовые трансформаторы автотрансформаторы и масляные реакторы | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.8.3 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.2 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 16.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.8.5 ТКП 339-2022 п. 4.4.6.3 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 17.1 *** | Трансформаторы тока и напряжения | 27.11/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п. Б.9.1, п. Б.10.1.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.1 п. 4.4.8.1а) | АМИ.МН 0051-2022 |
| 17.2 *** |  | 27.11/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п. Б.9.3 Б.10.1.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.7.3 п. 4.4.8.1б) | АМИ.МН 0060-2022 |
| 18.1 *** | Масляные и электромагнитные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.11.1, п. Б.11.3.2 ТКП 339-2022 п.4.4.9.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 18.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.11.3.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.9.4 а) | АМИ.МН 0060-2022 |
| 19.1 *** | Выключатели нагрузки | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.2 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 19.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание изоляции выключателей нагрузки | ТКП 181-2023 п.Б.12.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.13.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 20.1 *** | Вакуумные выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления | ТКП 181-2023 п.Б.14.1 ТКП 339-2022 п.4.4.12.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 20.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.14.2.1 ТКП 339-2022 п. 4.4.12.2 а) | АМИ.МН 0060-2022 |
| 21.1 *** | Элегазовые выключатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции вторичных цепей и обмоток электромагнитов управления. | ТКП 181-2023 п.Б.13.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 21.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.13.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.11.2, табл. 4.4.14 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 22.1 *** | Разъединители, отделители и короткозамыкатели | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.15.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 22.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытания изоляции повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.15.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.14.2 а) | АМИ.МН 0060-2022 |
| 23.1 *** | Комплектные распределительные устройства | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.16.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 23.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.16.2.1 ТКП 339-2022 п.4.4.15.2 а) | АМИ.МН 0060-2022 |
| 24.1 *** | Комплектные экранированные токопроводы 6 кВ и выше | 27.90/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.17 ТКП 339-2022 п.4.4.16.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 24.2 *** |  | 27.90/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.17 ТКП 339-2022 п.4.4.16.2 | АМИ.МН 0060-2022 |
| 25.1 *** | Сборные и соединительные шины | 27.12/ 22.000 | Сопротивление изоляции | ТКП 181-2023 п.Б.18.1 ТКП 339-2022 п.4.4.17.1 | АМИ.МН 0051-2022 |
| 25.2 *** |  | 27.12/ 29.113 | Испытание повышенным напряжением частотой 50 Гц | ТКП 181-2023 п.Б.18.2 ТКП 339-2022 п.4.4.17.2 | АМИ.МН 0060-2022 |

Примечание:

* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
** – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
*** – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА»							Т.А. Николаева